审批意见： 定环表【2014】 号 根据河北省奇正环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州天鹭新能源有限公司甲醇生产蒸汽余热和废气利用发电项目环评批复如下： - 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目设计、施工及环境管理的依据。 - 该项目为废气发电项目。建设内容位于定州天鹭新能源有限公司院内，不新增占地，项目总投资17821万元，其中环保投资173万元。 - 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。项目建设内容应于环评文件相符，我局将依据环评文件和本批复进行验收。 - 废气中低氮型燃气轮机烟气经20m高烟囱排放，满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011表2特别排放限值标准要求；脱苯再生气，并入焦炉煤气系统送焦化装置洗苯系统，不外排。 - 循环冷却系统排污水，余热锅炉排污水，软水制备排污水排入定州天鹭新能源有限公司96万吨焦化项目配套酚氰废水处理站处理。 - 余热锅炉的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类区相应排放标准。 - 项目中加氢废催化剂、废脱硫剂、废吸附剂等危险废物收集于暂存间，定期交有资质的单位处置。 - 四、项目建成试运营前需报环保部门批准，试运营三个月内书面申请环保部门验收，验收合格后方可正式投入运营，项目的日常监管由定州市环境监察大队负责。 经办人： 年 月 日