## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称  邢台天鹭房地产开发有限公司

定州市旭阳家园住宅小区项目

建 设 单 位       （盖章)

建 设 地 点  定州市红星街北侧、生态街东侧

项目负责人       李京奇

联 系 电 话     0312-5533897

邮 政 编 码     073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 邢台天鹭房地产开发有限公司定州市旭阳家园住宅小区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 房地产业72 |  |  |  |
| 建设项目性质（新建 √ 改扩建 技术改造 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 9220万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 80万元 |  |  | 所占比例 | 0.87% |
| 实际总投资 |  | 10000万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 130万元 |  |  | 所占比例 | 1.3% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 15万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 0万元 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 2万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 2万元 |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 110万元 |  | 其它 |  |  |  | 1万元 |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  | 中铁工程设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | 定州泰华峰鸣绿化工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 2010.6.7 |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  | 2014.5.31 |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 定州市环境监测站 |  |  | 年工作时 |  |  |  | 8760小时/年 |  |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 旭阳家园（幸福里）住宅小区已建成2栋27层、一栋10层住宅楼； 建设规模：46098㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： 主要环境问题： .1.固体废物：主要为生活垃圾。 2.废水：生活污水。 3.噪声：水源热泵和自来水加压产生噪声。 4.废气：幼儿园未建成，没有饮食油烟产生。 污染治理情况： 1、固废 固体废物集中收集后由环卫部门统一处理，全部妥善处置。 2、废水 生活污水 化粪池 ★ 排入市政污水管网，最终入城市污水厂处理。 3、噪声 水源热泵，设备采用基础设置弹性材料减震，并设于绿地地下设备间内。由于季节因素，水源热泵未运行，未布点进行噪声监测。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） | 160 | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） | 0 |
|  | 废水排放量 （吨/日） | 121 |  | 废气处理量 （标米3/时） | 0 |
|  | 设计处理能力（吨/日） | 200 |  | 排气筒数量 | 0 |
|  | 实际处理量 （吨/日） | 121 | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） | 0 |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） | 0 |
|  | 排放口数量 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） | 0 |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |  |  |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见： 2014年 月 日，定州市环保局在 组织召开了邢台天鹭房地产开发有限公司定州市旭阳家园住宅小区项目竣工环保验收会。参加验收会的有定州市环保局环评管理科、污染物排放总量控制科、定州市环境监测站及建设单位，组成了 人验收小组（名单附后）。验收小组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况，审查了验收资料，听取了建设单位、环境监测站分别就项目建设情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下： 一、项目概况：该项目位于定州市中山路南侧，红星街北侧、生态街东侧。工程总投资92220万元，环保投资80万元，实际总投资10000万元，其中环保投资130万元，总建筑面积46098M2，实际建筑面积 M2,住宅建筑面积18300.17 M2，商业建筑面积1730 M2，公共建筑面积2733.83 M2，建设2、3、4＃住宅楼及水源热泵房，1＃楼、幼儿园、小区会所未建成。 供水为定州市供水总公司，接中山路自来水管；生活采用天然气，接中山路天然气管道，供暖采用水源热泵系统。 工程内容的建设情况与环评相对照有所减少。 二、主要污染及环保措施情况： 1、废水：该项目产生的生活污水由化粪池处理后由中心路市政污水管网排入定州市城市污水处理厂集中深度处理。 2、噪声：该项目噪声污染源主要是水源热泵机组工作时产生的噪声，采取水源热泵机组设置于地下设备间内，设备基础设置减振材料；水泵和风机等设备噪声通过采取减震台痤、进出口设置消声器等措施。 3、固体废物：主要为生活垃圾，由密闭垃圾箱暂存，日产日清，由环卫部门统一收集处置。 三、验收监测结果： 1、废水：该项目总外排口废水中COD、氨氮浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并满足污水处理厂进水水质要求，COD年排放总量10.74吨，符合环评批复总量19.29吨要求。 2、噪声：由于水源热泵未运行，定州市环境监测站未对噪声影响进行监测。 四、验收组验收结论： 该项目在建设过程中执行了环境影响评价及“三同时”制度，经现场检查，建设内容与环评内容相符，各项污染防治措施已基本落实到位，落实了环评及批复中提出的各项环保要求。建设单位提交的验收材料齐全，定州市环境监测站出具的部分外排污染物监测结果达标排放，污染物排放总量符合环评批复要求，基本符合阶段性环保验收条件，验收组同意通过该项目的环境保护设施竣工环保验收。但是在2014年的采暖季，水源热泵正常运转时建设单位应委托定州市环境监测站对噪声影响进行补充监测，噪声监测结果报定州市环保局环评科审查验收。 五、要求及建议： 1、物业管理制定严格的环境保护管理制度。 2、禁止出售租赁1层底商经营饮食业、音响业、娱乐经营场所等高噪声商业；禁止门窗喷漆加工等产生异味、污染的商户入驻底铺。 3、做好水源热泵取、回水井密封，且高于地面15—20厘米，加强日常管理防止污染地下水。 4、

表五             验  收  组  成  员  名  单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陈永立 | 定州市环境保护局环评科 |  |  |
| 成 员 | 王跃辉 | 污染物排放总量控制科 |  |  |
|  | 王淑敏 | 定州市环境监测站 |  |  |
|  | 张立辰 | 定州市环境保护局环评科 |  |  |

备注：河北新华房地产开发有限公司新华城1#--5#楼项目表六

行业主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

地方环保行政主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表七

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 定环验［ ］ 号 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日