## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称  御景名门住宅小区（11-21#楼）项目

建 设 单 位  河北铭智房地产开发有限公司 （盖章)

建 设 地 点  定州市中山路南侧、博陵南街西侧

项目负责人        田俊刚

联 系 电 话     0312-5534567

邮 政 编 码         073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 御景名门住宅小区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  | 定州市住建局 |  |  | 行业类别 |  |  | 建筑 |  |  |  |
| 建设项目性质（新建 √ 改扩建 技术改造 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 53996万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 431万元 |  |  | 所占比例 | 0.8% |
| 实际总投资 |  | 53996万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 431万元 |  |  | 所占比例 | 0.8% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 万元 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 万元 |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 万元 |  | 其它 |  |  |  | 万元 |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 定州市环境监测站 |  |  | 年工作时 |  |  |  | 小时/年 |  |
| 项目总占地82556平米，总建筑面积为302064平米，其中住宅总建筑面积为237233平米，商业建筑面积为6273平米，幼儿园建筑面积为1053平米，会所建筑面积1000平米，配套设备建筑面积为80平米，可容纳居民2053户，总居住人口8200人，地下车库41个，地上停车位31个，地下停车位1495个。本期验收建筑面积为157331平米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： - 废水：项目产生的生活污水由化粪池处理后由城市污水管网排入城市污水处理厂深度处理。 - 噪声：噪声污染源主要是水源热泵、地十停车场排风扇及临街噪声。现水源热泵已拆除。 - 固体废物：主要为生活垃圾，由密闭垃圾箱斩存，由环卫部门送垃圾卫生填埋场集中处理，固废零排放。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） |  | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） |  |
|  | 废水排放量 （吨/日） | 339 |  | 废气处理量 （标米3/时） |  |
|  | 设计处理能力（吨/日） |  |  | 排气筒数量 |  |
|  | 实际处理量 （吨/日） |  | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） |  |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） |  |
|  | 排放口数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） |  |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD SS BOD5 PH 氨氮 | 251-252 31-32 86.9-88.8 6.92-7.21 29.0-32.3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准 |  |  | 城市污水处理厂 |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |  |  |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见：

表五             验  收  组  成  员  名  单

|  | 姓名 | 单 位 | 职务、职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 |  |  |  |  |

表六

行业主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

地方环保行政主管部门验收意见： （公章） 经办人（签字）： 年 月 日

表七

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 定环验［ ］ 号 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日