## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称  定州市怡馨家园居住小区项目

建 设 单 位  定州市和力房地产开发有限公司 （盖章)

建 设 地 点  定州市兴华路南侧

项目负责人        张建道

联 系 电 话

邮 政 编 码         073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 定州市怡馨家园居住小区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  | 定州市住建局 |  |  | 行业类别 |  |  | 建筑 |  |  |  |
| 建设项目性质（新建√ 改扩建 技术改造 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定州市环保局、定环表[2012]第83号、2012.7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 2000万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 152万元 |  |  | 所占比例 | 0.8% |
| 实际总投资 |  | 2000万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 152万元 |  |  | 所占比例 | 0.8% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 万元 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 万元 |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 万元 |  | 其它 |  |  |  | 万元 |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 河北十环环境评价服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 定州市环境监测站 |  |  | 年工作时 |  |  |  | 小时/年 |  |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 项目拟建5栋住宅楼，2栋商业楼及地下停车场，总建筑面积为87875平方米,地上建筑面积72175平方米，地下建筑面积15700平方米。 项目实际总建筑面积为87875平方米,5栋住宅楼，2栋商业楼及配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： - 废水：项目产生的生活污水由化粪池处理后由城市污水管网排入城市污水处理厂深度处理。 - 噪声：噪声污染源主要是水源热泵、地下停车场排风扇及临街噪声。 - 固体废物：主要为生活垃圾，由密闭垃圾箱斩存，由环卫部门送垃圾卫生填埋场集中处理，固废零排放。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） |  | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） |  |
|  | 废水排放量 （吨/日） |  |  | 废气处理量 （标米3/时） |  |
|  | 设计处理能力（吨/日） |  |  | 排气筒数量 |  |
|  | 实际处理量 （吨/日） |  | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） |  |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） |  |
|  | 排放口数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） |  |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD SS BOD5 PH 氨氮 | 110-114 28-31 43.5-44.4 7.29-7.47 28.5-30.1 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准 |  |  | 城市污水处理厂 |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |  |  |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。

表四

验收组验收意见： 2015年1月30日，定州市环保局在定州市怡馨家园居住小区组织召开了定州市和力房地产开发有限公司怡馨家园居住小区项目竣工环保验收会。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施，审查了验收资料，听取了建设单位就项目建设情况的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论、研究，形成验收意见如下： 一、项目概况：该项目位于定州市兴华路南侧，南临西城综合市场，西侧为金盛家园小区。工程总投资20000万元，总建筑面积87875 M2，实际总投资20000万元，实际建筑面积87875 M2，5栋住宅楼、2栋商业楼及配套附属设施。 根据市政府集中供热规划，要求供暖方式变更为集中供热方式，本次项目验收不再涉及水源热泵系统。 二、主要污染及环保措施情况： 1、废水：该项目产生的生活污水由化粪池处理后网排入定州市城市污水处理厂集中深度处理。 2、噪声：该项目噪声污染源主要是水源热泵机组工作时产生的噪声，采取水源热泵机组设置于地下设备间内，设备基础设置减振材料；水泵和风机等设备噪声通过采取减震台痤、进出口设置消声器等措施。 3、固体废物：主要为生活垃圾，由密闭垃圾箱暂存，日产日清，由环卫部门统一收集处置。 三、验收监测结果： 1、废水：该项目总外排口废水中COD、SS、氨氮浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并满足定州市污水处理厂进水水质要求。 2、噪声：噪声未监测。 四、验收组验收结论： 该项目在建设过程中执行了环境影响评价及“三同时”制度，经现场检查，建设内容与环评内容基本相符，各项污染防治措施已基本落实到位，落实了环评及批复中提出的各项环保要求。建设单位提交的验收材料齐全，定州市环境监测站出具的外排污染物监测结果达标排放，验收公示期间未收到公众的反对意见，验收组同意通过环境保护设施竣工环保验收。 五、要求： 1、物业管理制定严格的环境保护管理制度。 2、依据环评文件和批复要求，小区商铺设立经营餐饮饮食业、音响、娱乐场所等生产经营性项目需经定州市环保局批准，另行办理环保手续。 3、本项目此次验收范围不包括水源热泵系统，但建设单位必须仍然按环评要求，采取妥善措施，做好水源热泵取、回水井的密封，防止污染地下水。