## 建设项目竣工环境保护

## 验收申请表

项 目 名 称  中山绿洲（西区）

建 设 单 位  河北铭信房地产开发有限公司（盖章)

建 设 地 点  定州市中山西路南侧

项目负责人      王子剑

联 系 电 话     0312-2565117

邮 政 编 码     073000

| 环保部门 填 写 | 收到验收申请表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

国家环境保护总局制

说    明

1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。

2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。

3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4．封面建设单位需加盖公章。

5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。

6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。

表一

| 项目名称 |  | 河北铭信房地产开发有限公司中山绿洲（西区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质（新建 √ 改扩建 技术改造 画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门、文号及时间 |  |  |  | 定州市环境保护局 定环书【2010】5号 2010.12.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资概算 |  | 63000万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 100万元 |  |  | 所占比例 |  | 0.16% |
| 实际总投资 |  | 13441万元 |  | 其中环保投资 |  |  | 75万元 |  |  | 所占比例 |  | 0.56% |
| 实际 环境 保护 投资 | 废水治理 |  | 万元 |  | 废气治理 |  |  |  | 万元 |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 万元 |  | 固废治理 |  |  |  | 万元 |  |  |  |
|  | 绿化、生态 |  | 万元 |  | 其它 |  |  |  | 万元 |  |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 东华大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 2012.8 |  |  | 投入试生产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 河北科赢环境检测服务有限公司 |  |  | 年工作时 |  |  |  |  | 小时/年 |  |
| 工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 项目总建筑面积402201平方米，共建7层住宅楼5栋，11-16层住宅楼1栋，18层住宅楼7栋,27层住宅楼3栋，33层住宅楼2栋，,34层住宅楼5栋，会所（二处）、幼儿园、商业网点、地下车库（二处）、地下车库人防（二处）等。 一期工程（东区）7层住宅楼5栋，11-16层住宅楼1栋，18层住宅楼2栋,27层住宅楼1栋，33层住宅楼2栋，,34层住宅楼5栋已经于2014年通过定州市环保局验收。 其中：西区总建筑面积75498.06平方米，18层住宅楼5栋，27层住宅楼2栋，会所，商业，地下车库，人防等. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

| 主要环境问题及污染治理情况简介： 主要环境问题为小区生活污水、采暖用的水源热泵机组工作时的噪音和生活垃圾。 - 废水：该项目产生的生活污水由化粪池处理后由城市污水管网排入城市污水处理厂深度处理。 - 噪声：噪声污染源主要水源热泵机组工作时产生的噪声。将水源热泵机组设置于地下，设备安装减震垫等措施。 - 固体废物：主要为生活垃圾，由环卫部门集中处理，固废零排放 。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 排 放 情 况 | 总用水量 （吨/日） |  | 废气 排放 情况 | 废气产生量 （标米3/时） |  |
|  | 废水排放量 （吨/日） | 198 |  | 废气处理量 （标米3/时） |  |
|  | 设计处理能力（吨/日） |  |  | 排气筒数量 |  |
|  | 实际处理量 （吨/日） | 198 | 固体废弃物排放情况 | 固废产生量 （吨/年） |  |
|  |  |  |  | 综合利用量 （吨/年） |  |
|  | 排放口数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废排放量 （吨/年） |  |

表三

| 废水监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/升） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水外排口 | COD SS NH-N | 268-273 53-54 34.3-- 34.9 | GB8978-1996 500/350 400/400 | 19.5t/a 3.84 t/a 2.5t/a |  | 定州市污水处理厂 |
| 废气监测结果 | 排放口 编号 | 污染物 | 排放浓度 （毫克/ 立方米） | 执行标准 | 排放总量 | 允许排放量 | 排气筒高度 |
| 厂界噪声监测结果 | 噪声测点编号 | 监测值 （dB(A)） | 执行标准 | 其它 |  |  |  |

注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。

2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。