  第一章  各级环境管理人员职责

1、 目的

为确保公司环境管理体系的落实，明确各级环境管理职责及权限，以达到合理利用资源，减污增效，减少浪费的目的，特制定本职责。

2、 各级环境管理人员的职责

安环部职责

1. 汇总编制年、季安全环保工作计划，并组织检查监督有关部门的落实情况。

2. 组织有关部门和单位制定、修改安全环保管理制度，并监督检查执行情况。

3. 负责对员工安全教育和安全生产，环境保护，职业卫生、劳动保护的宣传教育。

4. 组织重大伤亡事故及中毒事故的调查分析，提交事故分析报告，制定落实防范措施。

5. 监督检查防护用品的发放。

6. 组织制定或修订安全生产、环境保护事故应急预案，并定期组织应急演练。

7. 定期向上级领导机关报告安全环保工作情况。

安全环保员职责

1. 做好自己负责范围的安全生产监督管理工作。

2. 负责检查安全生产各项管理制度及安全操作规程的执行情况，并记录违章现象。

3. 负责对员工安全生产宣传教育。对新入厂员工进行厂级安全教育。

4. 组织制订、修订公司安全生产管理制度和安全技术规程。

5. 深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥，违章作业、遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导处理。

6. 监督检查动火作业的执行情况。

7. 监督、检查治污设施的运行情况。

8. 做好公司环保方面的宣传教育，提高公司职工的环境保护意识。

消防管理人员职责

1. 协助公司领导组织、推动公司的消防安全管理工作，贯彻执行《中华人民共和国消防法》及相关法律法规。

2. 会同公司相关部门，根据危废行业特点制定相关消防管理规定和规章制度；认真落实“谁主管，谁负责”的原则，讲消防安全管理工作落到实处。

3. 确立重点要害部位并根据实际制定灭火预案;并组织强化消防理论学习的培训。

4. 督促各部门妥善保管和维护公司的消防设施、设备及灭火器材，使之处于完整好用状态。

5. 协助本部门安全环保员的工作。

                     危险废物仓库保管员职责

1. 仓库管理员应严格执行危险废物的储存管理制度，熟悉储存的各类危险废物性质，按照有关规定安全操作。

2. 严格执行危险废物的出入库手续，并作详细的记录。

3. 定期检查危险废物包装，标签是否完好。并作详细记录。

4. 负责按消防要求对库房内的消防器材进行管理，定期检查，定期更换。

5. 负责定期对危险废物库房进行定时通风，通风时不得远离仓库，做到仓库防雨，防晒，防渗。

6. 负责对进入危险废物库房员工防护衣物的检查。

7. 负责库房内及周围卫生，定期进行清扫。

8. 按时完成与库管其他相关的工作。

9. 完成上级领导交办的其他工作。

化验员工作职责 

1. 严格遵守公司及化验室各项危险废物管理制度，对入厂的每一批源料，根据其性质做燃烧值、PH、灰分、水分和其他的化验工作。
2. 化验结果出来后要认真填写化验单，做到数字精确，资料齐全，并送主管生产的领导签字。

3. 化验仪器用完后有及时清洗，化验室内常保持良好的卫生状况，做到窗明几净，一尘不染。

4. 对二期出厂的产品做出厂前的品质检测工作，控制产品质量。

5.毒种、剧毒试剂、易燃、易爆、强酸、强碱及贵重仪器指定专人严加保管，定期检查。
6.  负责车间，喷淋室、液滤池PH的检测和检查工作。

7. 负责污水出水指标的化验工作。严控污水出水指标、

生产厂长的工作职责

1.在总经理的领导下,全面负责公司的生产运营,一切管理行为向总经理负责;

2.严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责;

3.组织生产,设备,安全,环保等制度拟订,检查,监督,控制及执行;

4.负责编制年,季,月度和平时作业,设备维修计划及时组织实施,检查,协调,考核;
5.负责设计工厂的改造计划,设计工厂的产品布局和工序

6.密切配合营销部门,确保订,定产品合同的履行;

7.配合组织审定技术管理标准,编制生产工艺流程,审核新产品开发方案,并组织试生产,不断提高产品的市场竞争力;

8.负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制,实施,严格执行安全法规,生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾,设备,人身伤亡事故的发生;

9.负责组织生产现场管理工作,重视环境保护工作,抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；

10.加强管理,确保工厂各部门和各类人员职责,权限规范化,建立质量管理体系；

11.及时编制年,季,月度生产统计报表.认真做好生产统计核算基础管理工作,重视原始记录,台账,统计报表管理工作,确保统计核算规范化,统计数据的正确性;

12.督导工厂各部门的日常生产活动,定期召开有关会议,发现问题,分析原因,采取有效措施,确保生产线正常运转;

13.抓好生产统计分析报告.定期进行生产统计分析,经济活动分析报告会,总结经验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;

14.负责做好生产设备,计量器具维护检修工作.结合生产任务,合理的安排生产设备,计量器具计划,确保设备维护保修所须的正常时间;

15.抓好生产管理人员的专业培训工作.负责组织质检员,车间管理人员,统计员,车工等的业务指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查,考核,评比;

16.贯彻,执行公司的成本控制目标,积极减少厂区的各种成本,确保在提高产量,保证质量的前提下不断降低生产成本;

17.认真抓好超领物料的损耗统计,必须做到"有因必补无因不批"的原则；
18.负责拟定本部门目标,工作计划.组织实施,检查监督及控制;

19.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
司机班班长职责
1.认真执行公司各项规章制度，服从上级指挥，按时完成工作任务。
2.安排司机正确填写五联单。

3.根据国家有关标准，做到车辆运输过程中危险废物不泄露。

4.运完危险废物后，要把车辆清洗干净。
5.安排司机班次，调度车辆，满足公司用车需要。
6.负责车辆的定期维护保养的使车辆处于良好运行状态。
7.负责制订车辆维修计划，组织公司车辆的小修。（包括叉车和铲车）
8.定期组织交通法规、安全驾驶、行车环保知识的学习教育，提高司机的安全行车和环保意识。（每周一次，依据培训计划走）
9.负责办理车辆的年检手续及其它车务手续。
10.协助公安交通部门调查车辆肇事原因，并对司机提出处理建议，经批准后具体办理。
11.负责运输班车辆的所需备件的采购申报工作。
12.按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。

维修班长岗位职责

1.负责维修人员的任务分配、考评和管理，监督、指导其完成各项维修工作，有建议辞退不称职员工的权力；对新录用的员工要进行认真考察、培训。

2.每天接维修任务做到“小维修不过天，大维修不过夜”，不得以任何理由推诿、拖延。

3.服从厂长安排，保质保量完成各项维修及其它临时性工作，不得以任何理由怠工、敷衍。

4.严格管理和申报各类维修材料及维修工具，杜绝假公济私、浪费等现象。

5.每月申报大修计划，进行审批。

6.负责对维修人员进行安全教育，技能培训工作，防止工作中发生安全责任事故。

7.自觉接受厂长的工作监督，督促维修人员及时改进工作，杜绝各生产车间的投诉工作。

8.服从公司安排，完成领导交给的其它工作。

车间班长岗位职责

1、负责生产人员的任务分配、考评和管理，监督、指导其完成各项维修工作，有建议辞退不称职员工的权力；对维修人员的调、换班期间所发生的责任事故负责；。
2、对本工序所带班组的生产效率、品质负总责，担任本工序所带班组消防、安全生产。

3、对新录用的员工有进行传帮带义务。

4、监督所带员工认真遵守企业安全生产相关规章制度，确保每日生产安全进行。每天对车间消防设施进行检查认真做好记录  

5、每隔一小时对车间所有设备进行巡检，发现问题及时联系维修进行处理。

6、每天对医废库进行消毒，保证医废库的干净整洁。

7、 按时将自己管辖的卫生区域打扫干净。

8、 每天下班前将所有设备底部的灰渣清理干净。

9、认真做好各项记录，书写整齐规范。

10、按时按量进行上料，保证不出现长时间的冒黑烟现象。

11、服从工作安排，完成上级临时布置的各项任务。 

第二章  关于危险废物、垃圾存放的管理制度

一、目的：本着实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁依法负责的原则，防止在生产作业及生活产生的垃圾乱倒、随意堆放或掩埋，为保护公司现场环境，制定本制度。

2、 适用范围：本制度适用于公司规范环境产生垃圾的各部门；

三、职责：

1、各车间、部门负责各自范围内的生活垃圾、生产作业垃圾的清理与存放。

2、生产部负责公司生产作业、生活垃圾存放点的管理与清运工作。

3、安环部负责公司危险废物的清理与存放管理。

四、内容和要求

（一）危险废物的管理


1、 公司焚烧车间焚烧之后产生的飞灰和焚烧渣运至河北金隅红树林环保有限公司进行处置。

（二）垃圾存放管理


1、各车间部室按照日常卫生区域清理划分的范围标准要求进行清理，清理后的垃圾放到公司指定的垃圾存放地点。

2、公司垃圾存放点设在公司新建北门岗外的东侧，请按指示标牌生活垃圾可回收、不可回收对号存放。

3、各车间、部门将产生的生活垃圾按要求进行分类存放，禁止垃圾混放。可回收的垃圾存放如（废纸、废报纸、纸箱、塑料带、废胶管、塑料废桶、碎玻璃、易拉罐、铁皮罐、一次性塑料盒、金属织物等），不可回收的为（烟头、日光灯管 、油漆桶、过期药品、建筑垃圾、餐厨食品残留物等）。

4、垃圾堆放要按分类入堆，禁止随意倾倒、抛洒。垃圾堆放时不能超过规定的黄线。如卸到黄线以外或不按要求分开存放，对部门违规人员一次考核30—50元，望各部门认真遵守。

5、由生产部、安环部、每周进行一至两次不定期的检查或抽查。

6、管理部视存放垃圾的具体存放情况及时联系清运和清理垃圾作业场地，保持垃圾存放场地和周边环境的干净整洁。

7、规范行为：公司形成人人关心、自觉履行现场环境卫生的责任和义务，保持各自现场卫生的清洁。对违反公司现场环境卫生的行为，员工要勇于举报，在公司树立人人讲文明、革陋习、树立良好形象。

五、此制度自下发之日起执行

六、制度的解释权归公司管理部


第三章  环保监督管理制度

为贯彻落实国务院大气污染防治行动计划和河北省委、省政府及定州市委、市政府下发的大气污染防治行动计划实施方案以及重污染天气应急预案，杜绝锅炉排放、粉尘、污水、异味、噪声等对公司及周边环境的影响，车间与车间之间的环境影响，岗位环境与员工健康的影响，确保环保设施正常运行，实现环保事故为零的目标，特制订本管理办法。

1、 组织领导

组长：  周智鹏

副组长：夏林川

成 员：赵江鹏、孟静、贾朝辉。

领导小组办公室设在安全环保部。

2、 检查内容

1、车间烟囱冒烟、着火情况、设备情况、库区。

2、污水处理运行；事故应急池使用；风机运行及点检；危废处置。

3、污水外排指标。

4、异味处理。

5、噪声控制。

6、岗位、道路清扫扬尘现象。

7、垃圾管理及焚烧。

8、道路两侧硬化、绿化完整无损。

9、监控摄像头的维护、使用管理。

10、环保设施改造项目是否按计划进展及运行效果。

11、环保设施运转记录和自检记录。

3、 检查形式

1、小组不定期抽查，且周六定期检查。

2、集合地点：安全环保部办公室。

3、定期检查时间：每周六上午9:00-10:30。

4、检查完后对出现问题作出要求及时整改。

四、检查要求

1、小组对于需要整改的问题提出整改意见、对于违反公司制度的情况给予考核。

2、确保查处问题要真实准确。

3、每月对检查出现的问题进行汇总。

五、考核规定

1、小组所有人员准时参加。

2、对各部门出现的问题不能包庇，不能徇私。

3、对人为操作不到位造成的冒烟、异味等给予50元以上考核，严重的追究车间相关领导责任。

4、考核依据：公司环保管理制度。

5、如有考核报人力资源从工资中扣除。

六、鼓励全体员工共同参与环境治理工作，对破坏和不遵守环境治理成果的人和事，坚决给予谴责，为创建美丽、和谐冀环出一份力。

七、本办法解释权归安全环保部，自下发之日起

第四章   环保教育培训即例会管理制度

为提高全体员工环境保护意识，防止和减少各类环保事故，进一步提高公司环保管理水平，特制定本制度；

1、公司每月28日下午召开环保例会。

2、厂长、生产部经理、运输部经理、安全环保人员按时参加。

3、例会内容整理完成后由管理部给各部门领导下发，并由各部门进行认真传达。

4、两个车间根据时间安排每月组织召开车间级环保例会，安环部经理参会，总结车间中存在的环保问题由车间主任在公司级环保例会中说明。

5、环保教育和培训要和环保例会同步进行，由各级领导进行环保宣讲，做好环保的宣传教育工作。

6、各级环保例会要重实效不能走过场，扎实开展环保培训教育工作，提高员工的环保意识和水平。

例会中环保培训的内容如下：

1、国家环境保护法律、法规、标准、制度及公司的环保管理制度等；

2、公司或部门的环保基本情况、生产特点，环境保护工作的重要意义等；

3、环保管理知识（包括现场管理、固废管理、环境安全管理等）；

4、环境风险目标、重要环境因素等； 
5、环境污染事故应急救援预案，污染事故处置措施等；

6、公司环保情况及物料危险特性介绍； 
7、典型环保事故案例；

8、其他环保相关知识、环保新技术、新工艺等。

第五章   环保设施运行维护管理制度

第一节  总则

第一条  为加强公司环保设施运行监督管理，发挥环保设施的运行效率，对“三废”进行有效的监督，根据国家有关环保法规，结合公司实际，制订本制度：

第二条  本制度适用于公司范围内所有环保设施的监督管理。 

第二节  范围

第三条  环境保护设施主要包括：

1、废气治理设施：水冷旋风除尘器、急冷吸收塔、干式反应器、布袋除尘器、喷淋吸收塔等，防止向大气中排放污染物的其它设施。

2、废水冶理设施：污水处理站。

3、固废治理设施：焚烧炉产生的飞灰、焚烧渣；生活垃圾；收集、贮存、处置各类固体废物的设施场所。

4、噪声消声设施：减震器、消声器等；

第三节 管理

第四条  公司安环部负责对投入运行的环保设备进行监督管理,检查其排污,运转情况。

第五条  环保设施的维护保养按照属地管理原则，由所属部门、车间进行维护保养，配备管理人员和操作人员，建立健全环保设施操作规程和各项环保设施规章制度。对环保设施的操作人员,进行技术培训。

第6条  管理部负责污染治理设施的环评、“三同时”资料，各项设施的技术资料、管理资料、技术改造资料、环境监测资料等，做好环保工作的保障和指引。
第7条  设备动力部负责对环保设施、设备的管理，建立健全环保设施、设备，检查、维修验收制度，保证环保设施、设备运转率达到考核指标要求，并确保备品备件的正常储备量。
第8条 保证环保设施运行及管理的资金投入，按照规定环保设施运行管理费用进入产品成本，安环部要定期对各部门环保设施运行管理情况进行检查和考核。

第四节  使用和维护

第九条 新建的环保设施，须经环保部门验收合格后，方可正式投入使用。
第10条 各部门、车间必须将环保设施与生产设施同时运行、保养和维修。
第11条 各部门、车间要严格执行公司环保设施管理规章制度，落实岗位责任制，建立本部门、车间环保设施、设备运行台帐，对环保设施的运行、管理、维护情况进行记录。 

第12条 各部门、车间要对所属环保设施统一管理，有效利用环保设施，防止环保设施超负荷运行，保证其处理能力。

第13条 设备动力部要加强对环保设施、设备的检查，对环保设施按规定进行维护保养、检测和调试，出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行；在检查中发现设备“跑、冒、滴、漏”现象，应立即组织解决和整改，确保环保设施的完好和运行。
第十四条  环保设施的完好和正常运行是环保目标完成的保障，各部门、车间必须做到以下几点：

1、经设施处理后外排的污染物，必须达到国家或地方规定的排放标准，方可排放或循环使用。

2、环保设施必须配备专门操作人员，操作人员必须按环保设施操作规程进行操作，并做好设施运行记录、监测记录等。

3、运行的环保处理设施有下列情况之一者，必须报公司领导审查和批准:

（1）、需暂停运转环保设施的；

（2）、需拆除或闲置环保设施的；

（3）、需更新改造环保设施的。

第十五条  环保设施因发生故障不能运行的，应及时向公司安环部提交报告，报告中应说明环保设施故障、抢修措施、修复日期等，由公司副总审查和批准停用。

第十六条  环保设施在检修或抢修时，要对其处理过程和产生污染物的治理制定应急方案，并上报领导批准，保证污染物得到有效处理和达标排放。
第五节  考核

第十七条  各部门、车间要加强对环保设施的管理，在检查和考核中有下列行为之一的，由公司安环部根据情节给予部门、车间或个人进行处罚：

1、操作者不按规定操作环保设施的；

2、擅自拆除或闲置处理环保设施的；

3、拒报或谎报环保设施运行情况的。

4、不正常使用环保治理设施、或有意造成设施不能正常使用，使排放污染物连续超标的；

5、更新、改造环保设施，引进、安装不符合环保规定的技术设备，致使工程不能验收的。

第六章   环境保护目标责任制
为认真贯彻落实“遵纪守法、防治结合、节能降耗、持续改进”的环境方针，强化环保管理，健全本公司的环境管理机制，通过实行责任到人的网格化管理，落实环境管理责任，杜绝环保事故的发生，确保公司年度环境目标的实现。根据环境保护管理规定，结合实际情况，特制订本责任制。

总经理环境保护目标责任：

1、牢固树立环保意识。深入开展环境宣传教育，倡导科学发展理念，在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，营造保护环境的良好氛围，全面提升干部员工的责任意识环保意识。切实肩负起环境保护的社会责任，促进社会、经济和环境的协调持续发展。

2、严格遵守环境保护相关的法律、法规、标准、规程，自觉遵守建设项目环境影响评价和“三同时”规定，主动接受环保部门现场检查和监督管理，确保环境污染零事故。

3、建立健全环境管理体系，配备专职环保管理人员，推行环保网格化管理，层层签订环境管理承诺书，实现公司与车间、车间与班组、班组与个人三级环境管理网络，达到环境管理的全员覆盖，确保环境管理体系持续有效运行。

4、加强污染物的防治，不断改善公司环境。加大环保投入及技术改造力度，加强环保设施的管理，保证环保设施有效运行，保证废水、废气、噪声和固废均达标排放，保证全面实现减排目标。

5、按照有关规定和要求，制定和完善应急救援预案，并定期组织应急演练。

6、加强环保管理，加大环保执法和奖惩力度。对违法违纪行为要按照相关法律及公司的规章制度严肃处理，绝不姑息，切实维护公司的环境和形象。 

主管副总经理环境保护目标责任

1、协助总经理全面抓好生产系统环境管理工作。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

4、建立健全环境管理体系，使之有效运转；配备专职环保员，并支持环保员的工作，对环保员提出的问题及时协助解决，保证环保员对环保工作有独立的管理和奖惩权。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、粉尘、指标不合、停风机等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、推进环保设施的投入建设及清洁生产工作。

8、在布置、检查、实施、总结、考核生产工作的同时，要同时布置、检查、实施、总结、考核环保工作。

9、定期组织开展环境大检查，亲自参加，做到有检查、有记录、有整改、有复查。 

10、定期组织和开展“环境保护宣传教育与培训”、“合理化建议评优”、“环保知识竞赛”等活动，营造保护环境的良好氛围，全面提升基层领导的责任意识和员工的环保意识。

11、制订和修订环境污染事故应急救援预案，建立有系统，分层次，上下一致，分工明确，相互协调的环保事故应急处理体系，并组织实施和演练。

12、发生环保事故，应立即报告总经理，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见。  

车间主任环境保护目标责任

1、车间环境管理第一负责人，对车间环境管理工作负全面责任。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

4、建立健全车间环保网格化管理机构，制定完善车间环境管理制度。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、粉尘、异味、污染物排放不符合指标、停风机等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每周组织车间有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、标准，并组织人员复查。

8、每月组织车间员工学习《环境管理制度》。

9、每月组织车间环保会议，听取员工提出的问题及建议，对问题由专人负责落实。

10、定期、按时组织车间人员进行预案演练，评价预案及演练存在的不足，修订完善。

11、车间发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向公司领导汇报，组织事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。

环保管理员（助理）环境保护目标责任

1、协助经理全面抓好公司环境管理工作。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、建立健全环保网格化管理机构，制定完善环境管理制度。

4、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标、停风机等），导致人体健康受到伤害、经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每天对现场环境进行检查，发现问题立即责令停产整顿。

8、每周组织有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、整改标准，并组织人员进行复查。

9、每月组织参加环保会议，听取员工提出的问题及建议，所提出的问题由专人负责落实。

10、每月组织车间环保管理人员学习环保知识及《环境管理制度》，提高人员素质，增强环保意识。

11、定期、按时对车间环境应急预案的演练进行评价，并对预案及演练中存在的不足讨论、修订、完善。

12、车间发生环保事故，要立即响应环境应急预案，尽快进行处理，并向公司领导汇报，参加事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表。 

班组长环境保护目标责任

1、班组环境管理责任主体，对班组环境管理工作全面负责。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 
3、建立健全班组环保管理机构，严格执行车间环境管理制度。

4、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实措施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每周组织班组有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、整改标准，并组织人员复查。

8、每月组织班组员工学习《环境管理制度》，。

9、每月参加车间环保会议，听取员工提出的问题及建议，对问题及时反映解决。

10、定期、按时组织班组人员进行预案演练，评价预案及演练存在的不足，修订完善。

11、班组发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向公司领导汇报，组织事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。

岗位员工环境保护目标责任

1、岗位环保第一责任人，对本岗位环保工作全面负责。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 
3、严格执行车间环境管理制度，各岗位严格按实施细则执行。

4、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“环保促生产”的理念，保证所有环保设施全天正常运行。

5、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标、推焦装煤冒烟等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

6、每天对岗位环保设施进行检查，对检查出的问题及时整改，不能整改及时汇报班长。

7、每月参加车间组织的《环境管理制度》学习，提高环保意识。

8、按时参加车间组织的预案演练，讨论预案演练中存在的不足，以便完善。

9、岗位发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向车间领导汇报，参加事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。
第七章    环境监测制度

定州市冀环危险废物治理有限公司本着对国家和人民高度负责的精神及态度，认真对待环境保护工作。在工作中始终贯彻执行我国各级人民政府制定的各项环境保护法规，及时、准确、全面地对该公司今后的污染源现状、污染治理设施的效率及企业周围的环境质量变化情况进行监控。为指导企业提高环境保护工作，制定环境管理及环境监测计划。

第一节 环境管理

1.1环境管理目标

环境管理计划的制定和实施是工程在建设期和运营期环境保护措施落实的重要保证。通过环境管理，使项目建设和环境建设得以同步实施，最大限度地降低项目在施工期和运营期对环境带来的不利影响。具体目标为：

（1）监督和检查施工期对生态环境、水环境、声环境及大气环境等带来的影响。

（2）确保工程建设达到设计要求，确保环境保护设施的建设与工程建设同步实施，使环保措施得以具体落实。

（3）在工程运行中，对环境保护设施进行维护，监督环保措施的有效执行，强化监督污染物过程控制与终端污染防治，使工程的经济效益、环境效益和社会效益协调统一。

1.2环境管理机构设置与职责

1.环境管理机构的设置

定州市冀环危险废物治理有限公司设一名副经理专门负责环保工作，并设置安全生产环保科，其中设置两人具体负责全厂环保设施的日常运行管理工作，各班设兼职环保安全员。

2.管理机构基本职责

（1）贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；

（2）建立完善该企业的环境保护管理制度，经常监督检查各部门、生产车间执行环保法规的情况；

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划；

（4）搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；

（5）提高技术培训，提高工作素质；

（6）组织全厂的环境监测工作，建立环境监控档案，在工程建设期间应监督环保设施的实施；

（7）制定生产车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，并定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好的运转状态，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

1.3运营期环境管理
项目竣工时，环境管理机构应参与对建设项目验收，检查环保设施是否按“三同时”原则进行。在项目运行过程中，贯彻执行国家和地方的各项环境保护政策、法规，组织并负责建立健全完善的岗位责任制度、监测分析报告制度、定期报表制度、技术管理制度等环境保护管理规章制度，并监督执行。特别注重加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转。

第二节 环境监测方案

一、环境监测机构与职责

施工期的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测部门进行。根据国家的有关环保规范及本项目对环境的敏感性，项目一期现有实验室除负责日常生产所需的对物料成分进行分析外，还根据具体方案，开展项目运营期的环境监测工作。监测管理人员1名，监测技术人员2名，承担厂内各类污染物监测任务；不具备监测能力的监测项目委托当地环境监测站承担。主要职责为：

 （1）依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案；

 （2）按有关规定及时完成全厂常规监测任务，建立污染源档案，并将监测结果及时上报主管部门；

 （3）定期分析监测结果及发展趋势，防止污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门；

 （4）参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及分析工作；

 （5）搞好环境监测仪器设备的维护保养，确保监测工作正常运行，加强环保监测人员的技术培训；

 （6）按规定要求，编制污染监测及环保指标考核表。
 二、监测方案

    运营期的环境监测工作委托有资质的环境监测单位进行检测；要进行自检，做好记录。
1、废气

①监测方式：手工委托监测

②监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、黑度、氯化氢、汞、氟化氢、镉、铅、非甲烷总烃、臭气浓度、二噁英。

③监测频次：烟尘每月监测一次；二氧化硫、氮氧化物每周监测一次；二噁英每年监测一次；其他污染物每季度监测一次。

④监测点位：焚烧炉处理设施出口

2、废水

①监测方式：手工委托监测

②监测项目：pH、COD、SS、氨氮

③监测频次：COD、氨氮每日监测一次；其他污染物每月监测一次。

④监测点位：废水处理站出口

废水处理站—☆—排放

3、噪声
①监测方式：手工委托监测

②监测频次：每季度监测一次，分昼、夜间进行

③监测点位：厂界四周

4、地下水环境监测

①监测方式：手工委托监测

②监测项目：pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、亚

硝酸盐、氨氮、挥发性酚类、氟化物、氯化物、硫酸盐、六价铬、铜、镍、锌、汞、铅、镉、砷、大肠菌群。

③监测频次：每季度监测一次

④监测点位：地下水走向上游、项目厂址、下游各设一口井

5.数据管理

实施自动监测的，其监测系统要与当地环保部门联网。

“处置工程”的污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地环保主管部门。所有监测数据一律归档保存。

6.排污口规范化

污染物排放口须按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）进行建设，设置符合《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB/T15562.1－1995）要求的污水排放口标志。按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行。

第八章   环境监督员管理制度

为贯彻落实环保部《关于深化企业环境监督员制度试点工作的通知》要求，建立公司环境监督员制度，建立健全公司环境管理体制与机制，增强自主守法能力与水平，构建现代公司环境管理体制，促进公司污染减排工作，特制定本制度。

一、公司环境监督员制度实施范围

根据公司实际情况，公司拟实施公司环境监督员制度。

二、环境管理总负责人、环境监督员职责、条件及管理

（一）环境管理总负责人工作职责


1、全面负责企业的环境管理工作。

2、负责监督、指导公司环境监督员的工作。

3、负责组织制定并组织实行公司污染减排计划、落实消减目标。

4、负责组织制定并组织实行公司内部环境管理制度。


5、负责建立并组织实行公司环境突发事故应急制度。

（二）环境监督员工作职责

1、协助制定和完善公司的环保工作计划和规章制度。

2、负责定期、不定期检查公司污染的生产设施和污染防治设施运转情况。

3、负责监督公司污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标情况。

4、负责对公司新建、改进、扩建项目环境影响评价“三同时”执行情况。

5、每月5日前，负责按规定要求向公司报告污染物排放情况和环保设施运行情况。

6、协助组织编写公司环境应急预案，对公司突发性环境污染事件及时向环保部门报告，并参与处理。

（三）企业环境监督员应具备的条件：

1、熟悉有关环境保护法律、法规、政策和规章，作风正派，廉洁奉公，热爱环保工作。

2、有一定环境污染管理专业知识与技能。

（四）公司环境监督员聘任与管理

1、资格认证。公司推荐人员参加环境保护部统一组织的培训、考核。

2、公司优先聘用通过环境保护部培训考核合格的人员担任环境监督员。

3、对公司环保管理工作指导和日常管理。

三、建立健全公司环境管理台账和资料

公司要按照实行环境监督员制度的要求，建立健全公司环境管理台账和资料，台账和资料要按照公司环境管理档案要求分类分年度装订，完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，监测记录连续完整，指标符合环境管理要求，能反映公司在环境方案的全面情况，台账和资料主要包括：

1、环境影响评价文件，包括环境影响报告书（表）、环境影响评价批文。

2、环境保护职责和管理制度。

3、环保“三同时”验收资料。

4、污染物排放总量控制和排污申报登记表。

5、废水和废气污染物处理装置日常运行状况和监测记录、报表。

6、厂界噪声监测。

7、固体废物处置记录。

8、防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案。

四、建立和完善公司内部环境管理制度

结合实际情况，建立健全公司内部环境管理制度，重点包括：

1、公司环境规划与计划。

2、公司污染减排计划。

3、公司环境综合管理制度，包括公司各部门环境职责分工、排污申报制度、环境监测制度、环境保护管理专项考核办法等。

4、公司环境保护设施设备运行管理制度，包括公司环境保护设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等。

5、公司环境监督管理制度，包括环保监察管理办法等.

6、公司环境应急管理制度，包括环境风险管理、环境应急报告、综合环境应急预案等。

第九章    环境信息公开办法
    第一条  为了推进和规范环境保护行政主管部门（以下简称环保部门）以及企业公开环境信息，维护公民、法人和其他组织获取环境信息的权益，推动公众参与环境保护，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国清洁生产促进法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》以及其他有关规定，制定本办法。
第二条  本办法所称环境信息为企业环境信息。企业环境信息，是指企业以一定形式记录、保存的，与企业经营活动产生的环境影响和企业环境行为有关的信息。 企业应当按照自愿公开与强制性公开相结合的原则，及时、准确地公开企业环境信息。

第三条  企业环境信息公开
　　（一）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；
　　（二）企业年度资源消耗总量；
　　（三）企业环保投资和环境技术开发情况；
　　（四）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；
　　（五）企业环保设施的建设和运行情况；
　　（六）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况,废弃产品的回收、综合利用情况；
　　（七）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；
　　（八）企业履行社会责任的情况；
　　（九）企业自愿公开的其他环境信息。
　  （十）可以将其环境信息通过媒体、互联网等方式，或者通过自行监测及公布企业年度环境报告的形式向社会公开。

　

第十章   建设项目环境影响评价制度

    《建设项目环境保护管理条例》（以下简称《条例》）是我国第一部有关建设项目环境保护的专门性行政法规。在《条例》中，“第一次对我国建设项目的环境影响评价制度进行了全面的规定，主要有：

    一、环境影响评价的对象和内容。《条例》第六条规定：国家实行建设项目环境影响评价制度。无论是可能对环境造成重大影响的建设项目，还是可能对环境造成轻度影响的建设项目，甚至是对环境影响很小的建设项目，均应执行环境影响评价制度。一句话凡从事对环境有影响的建设项目，都应执行环境影响评价制度，该建设项目应成为环境影响评价的对象。因此，在我国，确定某一建设项目应否属于环境影响评价对象，主要是判断该建设项目是否“对环境有影响”。其判断的原则有二：一是根据国务院环境保护行政主管部门制订并公布的管理名录或地方有关部门公布的名录，属于名录规定的建设项目，就必须执行环境影响评价制度；二是国家管理名录之外，对基本环境要素或特定环境保护区可能造成污染和破坏，不通过环境影响评价不能判明影响程度的建设项目，也应执行环境影响评价制度。

    如前所述，一切对环境有影响的建设项目都应执行环境影响评价制度，但是，根据不同建设项目对环境影响程度的差异，其执行环境影响评价制度的表现形式和内容也不一样。第一，建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对该建设项目产生的污染和对环境影响进行全面、详细的评价。亦即，通过环境影响报告书，要求对建设项目的概况。建设项目周围环境现状进行阐述；对建设项目可能造成环境影响进行分析和预测；对建设项目的环境保护措施及其经济。技术情况进行论证；对建设项目的环境影响经济损益进行分析；提出对建设项目实施环境监测的建议及建设项目环境影响评价的结论等。第二，建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。第三，建设项目对环境影响很小的，需要进行环境影响评价，但要填报环境影响登记表。

    二、环境影响报告书（表）、登记表的报批。报批环境影响报告书（表）、登记表是建设单位执行建设项目环境影响评价制度的重要方面，也是建设单位的法律义务。根据所报批环境影响报告书（表）、登记表的建设项目的性质分为：新建的建设项目和重大改变的建设项目的环境影响报告书（表）。登记表的报批，以及建设项目环境影响报告书（表）、登记表的报审。

    1、新建建设项目环境影响报告书（表）、登记表的报批。依据《条例》的规定：建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书（表）、登记表。这是对新建建设项目报批环境影响报告书（表）、登记表的一般规定，建设单位如果在可行性研究阶段未手因出不境影响报告书（表）、登记表，擅自开工建设的，就会导致一定的法律后果。但是，在特殊情况下，建设单位还可在其它建设阶段报批其环境影响报告书（表）、登记表。如铁路、交通等建设项目，经有审批权的环保部问同意，可以在初步设计完成前报批环境影响报告书（表）、登记表；按国家有关规定不需进行可厅胜研究的建设项目，建设单位可在建设项目开工前报批环境影响报告书（表）、登记表；按国家规定不需进行可行性研究，但需办理营业执照的，建设单位可在办理营业执照前报批环境影响报告书（表）、登记表。

    2、重大改变建设项目的环境影响报告书（表）、登记表的报批。实践中，随着时间的推移和社会的变化，一些经批准的环境影响报告书（表）、登记表的建设项目，会出现性质、规模、地点或者所采用的生产工艺等发生变化的情况，而且这种“变化”常常还会对环境产生影响。为了控制新的污染的产生，《条例》规定：建设项目环境影响报告书（表）、登记表经批准后，建设项目的性质，规模、地点或者采用的生产工艺发生重大改变的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书（表）、登记表，否则，必然要承担相应的法律责任。

    3。建设项目环境影响报告书（表）、登记表的报审。除新建建设项目和重大改变建设项目的环境影响报告书（表）、登记表需按规定报批外，《条例》还规定：建设项目环境影响报告书（表）、登记表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书（表）、蓟己表应当报原审批机关重新审核。

三、环境影响报告书（表）、登记表的审批。

审批（核）环境影响报告书（表）、登记表是各级环保部门的法定职责。《环境保护法》规定：建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，由建设单位依照规定的程序报环保部门批准。《条例》也作了相应的规定。但是，建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书（表）、登记表应当经行业主管部问预审，而海岸工程建设项目的环境影响报告书（表）、登记表，须经海洋行政主管部门审核并签署意见。环保部门审批环境影响报告书（表）、登记表应符合一定的规定：如期限、权限分工等。

    1、环保部门审批环境影响报告书（表）、登记表的期限规定。《条例》规定：环保部门应当自收到建设项目环境影响报告书之日起10日内，收到环境影响报告表之日起30日内，收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位；自收到建设项目环境影响报告书（表）。登记表重审申请之日起10日内，将审核意见通知建设单位。逾期末将审批决定或审核意见通知建设单位的，都视为同意。

    2、环保部门审批环境影响报告书（表）、登记表的权限分工。国家实行环境影响报告书（表）、登记表分工负责制度。第一，国务院环境保护行政主管部门负责审批核设施。绝密工程等特殊性质建设项目和跨省、自治区、直辖市行政区域的建设项目及国务院审批的或者国务院授权有关部门审批的建设项目的环境影响报告书（表）、登记表；第二，省、自治区、直辖市人民政府具体规定国务院环境保护行政主管部问审批以外的建设项目环境影响报告书（表）、登记表的审批权限；第三，有争议的环境影响评价结论，其环境影响报告书（表）

由共向上一级环保部问审批。

    四、从事环境影响评价工作的资格和职责。为了加强对建设项目环境影响评价工作的管理，提高环境影响评价的质量，国家对从事建设项目环境影响评价工作的单位实行资格审查制度。即从事建设项日环境影响评价工作的单位，必须取得国务院环境保护行政主管部门颁发的资格证书，并按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作。这里的资格证书是指国务院环境保护行政主管部问核发的《评价证书》。《评价证书》分二等：

即甲级和乙级。持有甲级《评价证书》的单位，可承接全国范围内各种规模的基本建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的环境影响评价工作；持有乙级《评价证书》的单位，

可承接所在省。自治区。直辖市各级人民政府环境保护部门负责审批的基本建设项目。技术改造项目和省级人民政府确定的区域开发建设项目的环境影响评价工作。

    五、公开招标确定评价单位。为了确保环境影响评价工作的质量，公正确定评阶单位，减少环境影响评价制度实施过程中的腐败现象，选择正确的确定评价单位的方式十分重要。《条例》选择了公开招标的方式来确定评价单位的立法思想，《条例》规定：建设单位可以采取公开招标的方式选择评价单位。任何行政机关不得为建设单位指定从事环境影响评价工作的单位。 

第十一章  环境应急管理制度

为加强对环境风险的防控，有效提升公司环境安全水平，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保我公司发生突发环境事件时，能快速有效处置，避免发生重大环境污染事故，结合实际情况，特制定本制度。

一、建立环境应急目标责任制。每年制定环境应急目标，我公司的环境应急目标为本年度不发生突发环境事件。并将此目标列入车间的环保目标责任书中，年终按责任书内容进行考核。

二、建立环境风险定期巡查制度。公司安全、环保管理人员要定期对公司环境风险点进行巡查，发现问题，立即责令车间限期整改，进行通报。

三、建立突发环境事件报告和处置制度。一旦发生突发环境事件，应立即启动本公司突发环境事件应急预案，在迅速实施救援的同时，按规定，及时将信息上报调度及有关职能部门。

四、建立环境应急物资库专人负责制。做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 物质管理人员保持通讯联络的畅通。配足所有应急物资、应急装备，并实施物资、装备的分类储存、堆放。根据所储存物资、装备的特性，定期进行流转或更新，储量不足时应及时增加，确保应急物资足额、有效。并建立应急物资管理台账。在发生突发环境事件后，根据公司应急总指挥指令，立即启动现场应急预案。

五、建立环境应急档案管理制度。每年组织的环境安全突发环境事件演练，要建立相关台帐，并按要求规范存档。
	第十二章   定州市冀环危险废物治理有限公司环境治理责任制考核办法
（本考核办法每周五下午由安环部负责组织车间领导逐项检查考核上报公司）

	
	
	
	年         月        日

	名称
	考核内容
	考核标准
	责任部门
	责任罚款
	考核部门签字
	备注

	废        水                                           
	1、车间排水前是否提前向污水岗位提前通知
	未通知就私自排水考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	2、车间排水时是否有污水夹带油污水进入调节池内
	污水带油考核50-100元/次，进入污水调节池回收不干净考核100--200元/次
	　
	　
	　
	　

	
	3、车间、部门相关岗位是否有污水在岗位、及周围乱排乱放现象
	发生后考核50元/次
	　
	　
	　
	　

	
	4、公司排污水口燕尾槽底部及两侧壁上，污水口圆孔网处是否有污泥、泥沙、塑料杂物未及时清理
	有污泥、泥沙、杂物、塑料袋考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	
	7、外排污水COD、氨氮指标是否合格
	指标不合格考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	
	8、污水使用的各种药剂是否保存良好，是否出现撒漏、湿浸失效等
	保存不当考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	
	9、污水处理岗位要认真做好操作记录
	填写不及时、不准确、涂抹等考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	定州市冀环危险废物治理有限公司环境治理责任制考核办法
（本考核办法每周五下午由安环部负责组织车间领导逐项检查考核上报公司）

	
	
	
	年         月        日

	名称
	考核内容
	考核标准
	责任部门
	责任罚款
	考核部门签字
	备注

	环  保  设  施                                           
	1、各烟气净化设施工作运转是否正常。
	发生故障后未及时汇报和接到汇报后未及时维修考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	2、各烟气净化设施的电器、仪表是否正常
	发生故障后未汇报和接到汇报后未及时维修考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	3、各烟气净化设施的设备维护保养是否正常
	未按规定进行维护保养考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	4、各烟气净化设施的设备卫生是否干净
	清扫不到位考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	
	5、各岗位废气管道是否通畅
	未按规定进行吹扫和吹扫不到位考核50元/次
	　
	　
	　
	　

	
	6、脱硫除尘引风机运转是否正常
	发生故障后未及时汇报和接到汇报后未及时维修考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	7、脱硫除尘塔循环水泵是否正常
	发生故障后未及时汇报和接到汇报后未及时维修考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	8、焚烧车间的风机运转是否正常
	发生故障后未及时汇报和接到汇报后未及时维修考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	9、碱式喷淋塔是否按要求加碱喷淋
	不按要求频次喷淋考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	
	10、各环保设施的运转、工作状况要按照规定认真做好岗位记录
	岗位记录不完整、不真实、不准确考核10元/次
	　
	　
	　
	　

	定州市冀环危险废物治理有限公司环境治理责任制考核办法
（本考核办法每周五下午由安环部负责组织车间领导逐项检查考核上报公司）

	
	
	
	年         月        日

	名称
	考核内容
	考核标准
	责任部门
	责任罚款
	考核部门签字
	备注

	废     气                                          
	1、焚烧车间除排气筒是否有烟气产生外冒
	装车时产生外冒废烟气考核20元/次
	　
	　
	　
	　

	
	2、各岗位的废气管道是否按规定进行吹扫，并吹扫畅通、验收合格
	不按规定进行吹扫和吹扫不合格考核50元/次
	　
	　
	　
	　

	
	3、从二燃室出来的烟气温度是否达到1100℃
	发现一次温度达不到考核30元/次
	　
	　
	　
	　

	
	4、从急冷塔出来的温度是否在1s内降至200℃以下
	发现一次，考核100元/次
	　
	　
	　
	　

	
	6、各岗位的废气管道吹扫时，要按规定做好岗位记录
	岗位记录不完整、不真实、不准确考核10元/次
	　
	　
	　
	　


第十三章  环境综合管理制度

1、编制的目的

为贯彻落实《中华人民共合国环境保护法》和全国环境保护工作会议精神，提升我公司环境管理的整体水平，切实保护环境，实现污染物达标排放，不断提高环境绩效，实现循环可持续发展，根据我公司生产经营的实际情况，特重新修订我公司环保管理制度。

2、依据法律、法规、标准

（一）法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2013年4月26日)；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月15日)；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2004年12月29日)；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995年10月30日)；

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日)；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日)。

（二）规章及规范性文件

(1)《建设项目环境保护管理条例》国务院(98)253号令；

(2) 《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》河北省环境保护局冀环[2007]65号文。

（三）国家标准

    (1)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；

(2)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高容许浓度；

(3)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(4)《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)；

(5)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)；

(6)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)；

(7)《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)；

（8）《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)。

（9）《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准

（10)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）、《危险贮存污染控制标准》（GB18596-2001））

3、基本思路

结合我公司生产经营实际，针对以活性炭为原料深加工特点，在制定标准时依据了国家法律、法规、标准，本标准考虑到了各种生产装置、工艺技术、装置规模、产品种类等，在我企业内部有普遍适用性，在环保技术和管理上具有指导性，在推行环保管理工作具有可操作性。

4、适用范围

本标准适用于定州市冀环危险废物治理有限公司内部的所有职能部门。

第十四章  建设项目“三同时”管理制度

1、目的

规定新建、改建、扩建等建设项目的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。

2、范围

本制度适用于本公司所有部门的“新、扩、改”建设项目的“三同时”管理。

3、责任者

相关专家、安环部、生产车间、设备部、建设项目单位。

4、程序 

4.1  “三同时”的定义

指生产经营单位在新、改、扩建项目的环境保护设施、职业健康与安全设施，须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

4.2  “三同时”评审

4.2.1 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报管理层领导。

4.2.1.1 建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；

4.2.1.2 建设和技术改造工程任务书或建议书；

4.2.1.3 采取的预防措施及可行性技术论证报告。

4.2.2管理部对建设项目的报审资料找相关专家审核后，组织相关专家召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、设备部、安环部等部门同时参加。

4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的相关专家及各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。

4.2.4相关专家、安环部和设备部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

4.3 “三同时”的验收

4.3.1 施工组织部门在竣工后，负责通知安环部、设备部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。

4.3.2 验收内容

4.3.2.1 项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

4.3.2.2 建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；

4.3.2.3 建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。

4.3.3 参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“新、改建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。

4.3.4 未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。对擅自使用未经“三同时”验收的设备设施的单位和人员，将按厂相关安全管理规定追究相应的管理责任。
第十五章  排污申报管理办法

第一节  总则

第一条  为使公司污染物排放在有效控制范围，尽可能降低污染物排放，避免因环境事故给公司带来损失，制定本办法。

第二节  污染物和环保设施、范围、职责

第二条  污染物包括：废水、废气、废渣、粉尘、噪声等对环境产生影响的因素。

第三条  环保设施。

第四条  申报范围：

因施工、检修、工艺改造、停电等需要停运环保设施或排放污染物等有可能造成环保事故的活动。

第五条  职责：

（一）各排污部门为管理主体，负责排放污染物申报工作

（二）安环部负责受理申请，并对排污过程监督检查。

第三节  程序

第六条  各排污部门须在排污前提前申请，告知安环部，说明原因、时间、地点、处理措施、责任人等，经同意后后方能作业。

第七条  排污申请经安环部经理同意后，任何人不得更改其中内容，申请人必须严格按照批准的时间、地点、规定的措施执行，现场要有专人负责。

第八条  如遇突发性事故须及时通知安环部，并在事发后12小时内以书面形式将排污原因、经过、排放时间、排放地点、排放量、处理措施、处理结果向安环部报告，由安环部确认是否采纳处理意见，报生产厂长。

第九条  排污申请要在早会上进行，由生产统计做好记录。

第四节  附则

第十二条  本制度解释权归安环部。

第十三条  本制度自下发之日起执行。

第十六章   环境保护规划与计划
一、环保工作目标

1、实现重大环保污染事故为零。

2、环保运行设施完好率100%。

3、新项目建设严格按环保“三同时”进行建设，做好项目竣工后环保验收工作。

4、在线监测设备运行率不小于90%。

5、重点源各项废气、粉尘监测达标。

6、不出现媒体曝光事件。

7、公司三级环保责任制形成逐级管理。

8、力争实现绿化、美化、净化的清洁生产型花园企业。

二、发展思路

1、建立对标制度，及时掌握了解公司内外环保新技术，新工艺，取长补短，提高环保管理水平。


2、配合有关部门，对公司异味进行治理；消除跑、冒、滴、漏等现象。

3、进一步加大环保治理力度，规范环保设施运行操作，确保运行效果，保证各项污染指标达标排放。

4、培养专业型管理队伍，组织人员参加国家、省市各级组织的环保业务培训。

三、实现目标实施策略

1、按照年度目标进行月度工作任务分解到人，时间节点量化控制，并进行督办考核，确保各项目标实现。

2、 严格按照公司规章制度的要求，对在线装置进行有效管控，设立专人负责，专人维护的方式，确保数据有效运行，设备运行率不小于90%。

3、配合定州监测站以及委托的自行监测单位对企业进行监测，做到粉尘、大气、噪声、污水每次监测都达标合格。

4、完善环保管理网络，强化车间管理。按照公司三级环保责任制形成逐级管理、越级检查机制，严格按奖惩制度执行。

5、加强环保知识培训及事故应急演练，让广大员工学会对环境因素的辨识以及发生环境突发事件的应急处理方法，增强员工环保意识，提高管理技能。

6、加大环保检查力度，对环保设施出现的问题督办整改。

7、积极开展对标交流学习工作，定期安排去先进企业学习，提高部门员工业务水平，逐步提升管理、协调工作能力，形成严谨、精细、务实、高效的管理风格。

   8、加大环保治理资金投入，大力开展清洁生产，进一步加大绿化、美化、净化工作。

第十七章  企业污染减排计划

一、装卸车气味治理

在危废暂存库装卸车，气味通过炭毡箱吸附后经15米高烟囱排放。

二、焚烧过程气味解决

焚烧过程中，会有气味出现，用焚烧炉配套烟气净化设施进行处理，达到除味效果。

三、定期浇水抑制扬尘

公司定期由车间专人浇水，防止因为天干起扬尘，污染周围环境。

四、废水处理能力

公司为了更好将废水进行处理，在公司西北侧建有一套10吨/天的污水处理站，保证所有废水可以及时处理，达标排放。

第十八章  危险废物运输、装卸安全管理制度

1、目的

为了加强对危险废弃物的安全管理，保障人民生命、财产安全，保护环境，结合公司实际，制定本规定。

2．范围

本制度适用于公司危险废物的运输、装卸。

公司危险废物运输的品种包括：漆渣、污泥、活性炭、焦油渣等。
3.法律依据

《中华人名共和国安全生产法》

《危险化学品管理条例》（国务院第591号）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3.13-2008）

4．内容与要求

4.1运输管理

4.1.1危险化学品运输实行资质认定制度，未经资质认定不得运输危险化学品。

危险化学品运输单位必须具备的条件：

（1）取得交通部门核发加盖“道路危险货物运输专用章”的《道路运输证》；

（2）质量监督检验部门负责运输工具的槽罐以及其他容器检验，核发的检验合格证；

（3）危险化学品运输从业人员（包括驾驶员、装卸人员、押运人员和业务管理人员）必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运输的危险化学品的性质、危害特性和发生意外时的应急措施；并取得市级管理机构核发的《道路危险货物运输操作证》，方可上岗作业。

4.1.2运输危险化学品的车辆，营销部要签订安全运输合同，只能委托依法取得危险化学品运输资质许可的单位承运；不准委托个体运输户和不具备资质条件的运输单位从事危险化学品运输活动。

4.1.3用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器，必须由专业生产企业定点生产并经检测检验合格方可使用；封口必须严密，能够承受正常的运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证运输过程中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗漏。

4.1.4运输、装卸危险化学品，应当按照危险化学品的危害特性，配备必要的应急处理器材、防护用品并制订应急救援预案；运输危险化学品必须配备押运员，并随时处于押运员的监管之下。

4.1.5运输危险化学品不得超装、超载。运输危化品的车辆，未经公安机关批准不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

4.1.6运输危险化学品的车辆标志，必须符合《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的标准；运输易燃易爆介质的槽罐车辆必须安装静电接地装置和阻火设施。

4.1.7禁止委托使用装过汽油等高挥发性产品的危险化学品槽车承运公司的所有原料及产品。

4.1.8为防止在装卸作业中，个别车辆经常发生油管脱落的跑油事故，给公司造成经济损失和地面环境污染，针对此情况，由原料部、销售部与运输单位签订装卸车作业“安全协议书”（每季度签订一次）“安全协议书”一经安全协议签订，违者将给予经济处罚。

4.2装、卸车管理

4.2.1所有产品及原料运输罐车在公司门口公路上等待进厂装卸作业前，停留在厂外公路时必须服从管理部保卫科的指挥，保卫科的保安人员负责好车辆的排队次序，罐车与罐车的间距要大于10米，禁止堵塞厂外公路的通行，目的是防止撞车事故的发生而造成危化品的泄露。在停留等待进厂期间车辆的司机或押运员必须全过程进行车辆的安全监护，如不认真进行安全监护，发生任何事故均由车辆业主承担全部的责任。

4.2.2运输车辆进入公司厂区前保安人员须在门岗做好登记工作，必须对进入厂区的装卸车辆、驾驶人员证件、防火罩、接地线、灭火器及相关物品进行严格的检查，并做好检查登记工作。驾驶员、押运员严禁携带任何火种或可能产生火花、明火的任何物品进入厂区。

4.2.3管理部的保安人员对运输车辆在进入厂区公路行驶的速度要严格限制，控制其行驶速度不大于５公里/小时。在危化品运输车和其他机动车进入厂区时，保安人员及时提出警告，并目视监控行驶速度，对违规车辆保安人员有权给予50元—100元的罚款。

4.2.4危险化学品运输车辆在门岗办理好相关入厂手续后，由管理部的保安人员全程监护到生产区装、卸车岗位。

4.2.5为保证装卸车作业的安全，根据公司厂区卸焦油作业的现场情况，进入焦油卸车广场的车辆最多同时停放三辆；进入间歇焦油车间的装车广场，最多停放1辆车装车作业，此项工作由工业萘和焦油车间大班长负责。两个卸车作业广场每多停一辆车对车间大班长罚款50元。

4.2.6装、卸车岗位操作人员在装、卸车前必须对运输危险化学品的车辆、人员进行安全检查和条件确认并认真按照公司危险化学品运输车辆安全检查表的内容进行检查，填写记录，检查具体内容如下：

（1）进入装、卸车现场的汽车槽车必须具备4.1.1规定相关有效证件；

（2）汽车槽车装、卸车时槽车静电接地线垂直与地面接触良好；

静电连接要求：

①静电连接导线必须与车辆连接紧密可靠，不准采用缠绕连接（用能破漆的鳄鱼式夹钳夹住车体金属面）

②在槽车就位后，在打开槽车装车口盖之前连接

③在装车完成后，关闭槽车装车口盖之后方可拆除静电连接。

④严禁在装车区域擦拭、检修车辆以及进行可能产生静电危害的各种临时性作业。

（4）进入装、卸车现场的汽车槽车必须佩戴符合安全规定的防火帽，并处于完好状态；

（5）进入装、卸车现场的汽车槽车应根据运输货物的性质配备符合规定的灭火器材，并处于完好状态；

（6）进入装、卸车现场的汽车槽车必须标有危险化学品安全标志；

（7）进入装车现场的汽车槽车检查合格（车内无残液<积水>、无损坏或变形、无杂物、无泄漏）；

（8）进入装、卸车现场的司机、押运员、装卸工等人员，应戴安全帽，不得穿化纤衣服、钉子鞋和使用能撞击产生火花的工具。

4.2.7装、卸车岗位操作人员应对检查确认合格的车辆填写检查表后，方可进行装、卸车作业。

4.2.8证件检查、车辆安全检查、槽车质检不合格不准装车。

4.2.9进入装、卸车现场的车辆应熄火后在进行装、卸车；当槽车装到80%的容积液位时，卸除静电连接管线，要待可燃气体完全扩散，（等待时间不少于30分钟）才能启动车辆，以免发动车辆打火而发生火灾事故。

4.2.10为了防止雷击产生静电火花，禁止在雷雨天气情况下进行装卸危险化学品的作业。

4.2.11装卸车岗位操作人员必须严格按照本制度和操作规程进行装卸车操作，严禁车辆司乘人员在未经许可的情况下，私自装卸操作和开关阀门。违规者根据情节严重，给与相应的经济处罚。

5.职责

5.1本管理制度中4.1提到的所有条款由运输部负责。

5.2本管理制度中4.2.1-4.2.4条款由管理部保卫科负责。

5.3由安全部负责、原料、业务部组织对承担公司危险化学品运输任务的车辆及驾驶员、押运员，每季度进行一次安全培训和教育，并做好培训台帐记录，要对每台车辆的“四证”复印件进行备案，如未按照规定执行，对安全部、原料、业务部的领导分别给予50元的处罚。

5.4安全部对公司的装卸车岗位工、大班长按照本制度的要求，每季度进行一次装卸车作业的安全教育培训，并做好安全教育培训的台账记录。

5.5安全部全面负责本制度的执行情况的检查、监督工作。

5.6如违反本管理制度，公司安全部、监察室将根据本制度的要求视情节轻重给予相应的处罚。

6.本制度自下发之日起执行。

第十九章   危险品的存放和领用管理规定

1.目的

为规范公司化学试剂的存放和使用的管理，避免在存放和领用环节出现安全问题，根据国家《危险化学品管理条例》和公司使用的化学药剂的理化特性，制定本管理规定。

2.范围

适用于公司所有危险化学试剂的使用部门。

3.公司化验使用的危险化学试剂品种及分类

3.1毒害品：硫酸汞、喹啉

3.2易制毒试剂：硫酸、盐酸、甲苯

3.3易制爆试剂：硝酸、硝酸银

3.4腐蚀品：硝酸、硫酸、氢氧化钾、过硫酸铵、氢氧化钠、氨水、盐酸

3.5酸类试剂：硝酸、硫酸、盐酸

3.6碱类试剂：氢氧化钾、氢氧化钠、氨水

3.7氧化剂：重铬酸钾、过硫酸铵、溴酸钾、硝酸银、高锰酸钾

3.8易燃液体：甲苯、苯、乙醇

3.9易燃固体：精萘

3.10可燃液体：丙三醇（甘油）
4.存放和领用

4.1危险化学试剂存放点必须通风良好，物品存放整齐，并按规范要求的距离和方法存放。

4.2危险化学试剂存放点周围15米内严禁火种，并要设置有明显的禁火标志，配备消防器材。

4.3严禁把火种或其他易燃物品带入危险品试剂存放点，无关人员禁止入内。

4.4危险化学品试剂采购入库时，质环部必须对试剂的数量、重量、生产日期、安全标签、外包装等进行认真的核查，确保质量和符合安全规范的要求，合格后方可入库，并建立危险化学品试剂入库台账，此项工作由质环部领导负责。

4.5质环部领导须对库存的各化学试剂每月1日、15日定期进行检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理，使用时采取先进先用的原则，并建立质环部化学品试剂药品月检查台账，每次的检查要有检查人的签名、日期写清楚。

4.6液体化学试剂与固体化学试剂分开存放。

4.7易燃液体、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。

4.8腐蚀物品其包装必须严密，不允许泄露，严禁与液化气体与其它物品共存，酸性腐蚀品应与碱性腐蚀品分开存放。

4.9易制毒、易制爆、毒害品、腐蚀品必须存放在专用储存柜内，按规定分类分项存放（其中对硝酸和硫酸制定专门存放的防盗铁柜，实行双人领用双人签字的管理办法，质环部要建立两种危险试剂的单独领用台账，不得与其他化学药品试剂混合使用领用台账）。

4.10遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危化品不得贮存在潮湿、积水、受热的场所。

4.11受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合能产生有毒有害气体的应避免阳光直射或靠近热源，要求避光的试剂应装于棕色瓶中。

4.12易制爆及易制毒化学品应严格遵守出入库管理制度，要精确计量和记载，防止被盗、丢失、误领、误用。三班长或化验人员如在领用中发现上述问题必须立即报告部门领导和保卫部门。

4.13对易制爆及易制毒化学药品每月30日由安全部对入库、出库、领用的情况含台账和实物进行一次盘点，检查要在相关台帐上签名。发现问题后要立即向公司领导汇报。

4.14领用化学药剂时，化验室员、班长必须详细填写出库记录，注明试剂名称、数量和用途，需要双人签名的（硝酸、硫酸），由化验室班长和班中一名化验人员共同领用并分别签名。

5.职责与要求

5.1质环部负责化学试剂存放点日常管理和化学试剂的存放和领用工作。

5.2质环部按本规定的要求负责化学试剂的入库、领用和进行月检查登记，按要求分别建立相关台账。

5.3安全部负责化学试剂存放点的监督检查管理工作。

5.4化学试剂不得外借，如特殊原因，公司内个别部门、岗位需要使用时（仅限丙三醇、苯、甲苯），要有使用部门写明用途经领导签字批准后，还须经质环部领导同意批准方可外借（只限公司部门借用），质环部负责做好外借记录台账、借领用人员要签名、日期（保留借用的原件文字批条）。

5.5化学试剂存放点离人时，要求断电源、关好门窗并加锁。

6.此规定的解释权归公司安全部。

7.此规定自下发之日起执行。

                                                             2014年6月25日

第二十章   污染源档案管理制度

为了进一步加强和规范我公司污染源管理工作，健全和完善污染源档案管理制度，特制订本办法。

一、组档范围

污染物产生、储存、运输、处置单位及部门。

二、管理原则

建立污染物产生、储存、运输、处置档案台账。

三、归档内容

1、企业基本情况表；

2、企业环境行为分类定级明细表；

3、相关照片资料（企业门面、污染物治理设施、排污口等照片）；

4、排污企业总量控制增（减）量台帐（无增、减则省略）；

 5、排污申报登记年审与变更表、许可证年审情况；

6、新、扩、改建项目审批意见、“三同时”跟踪监察记录表（“三同时”跟踪监察记录表）；

7、监督监测报告，按公司自行监测方案进行监测；

8、污水处理设施运行情况月报表；

9、其他监督管理材料（含违法案件查处记录、限期治理材料、限期整改记录、信访投诉记录、设施停运报告表等。）；

10、污染物环保设施运行台账；

11、危险化学品事故应急处置预案；

12、危险废物交换转移管理联单；危险废物委托处置协议；

四、建档及动态管理要求

1、管理部负责对档案进行归类整理，并且实时更新完善。

2、随着监督管理工作的开展，将上述内容及时收集归档。

3、根据国家、省、市工作开展的要求随时进行档案归类。

　　4、污染源管理工作档案存放地点由管理部负责。
PAGE  
60

