定州市中诚水务有限公司

清洁生产审核报告

审核单位：定州市中诚水务有限公司

咨询单位：河北诺顿环境科技有限公司

主编人员：陈颖鉴  王晨旭

完成日期：2011年10月30日

目  录

前  言	1

0.1清洁生产的意义和必要性	1

0.2清洁生产审核报告的编制依据	1

0.3企业清洁生产开展概况	3

0.4外部专家的指导与帮助	3

第一章 筹划与组织	4

1.1企业高层领导重视、参与和支持	4

1.2组建审核小组	4

1.3制定审核工作计划	6

1.4开展宣传和教育	7

第二章 预评估	9

2.1企业概况	10

2.2 产污和排污状况分析	21

2.3审核重点的确定	25

2.4清洁生产目标	26

2.5 提出和实施无/低费方案	27

第三章 评估	31

3.1审核重点概况	31

3.2审核重点输入输出物料确定	32

3.3废物产生原因分析	33

第四章 方案产生和筛选	35

4.1方案产生与汇总	35

4.2方案筛选	36

4.3方案研制	37

4.4无/低费方案实施效果分析	39

4.5继续实施无/低费方案	40

第五章 可行性分析	41

5.1环境、技术评估	41

5.2经济评估	42

5.3确定推荐方案	43

第六章 方案实施	45

6.1方案实施情况简述	45

6.2已实施的无/低费方案的成果汇总	46

6.3已实施的中/高费方案的成果验证	46

6.4已实施方案对企业的影响分析	48

第七章 持续清洁生产	51

7.1清洁生产组织	51

7.2清洁生产的管理制度	51

7.3持续清洁生产计划	52

结  论	55

# 前  言

## 0.1清洁生产的意义和必要性

二十世纪八十年代以后，随着经济建设的快速发展，全球性的环境污染和生态破坏日益加剧，资源和能源短缺制约着经济发展，人们逐渐意识到仅仅依靠开发有效的污染治理技术对所产生的污染物进行末端治理所实现的环境效益非常有限，而考虑产品和生产过程对环境的影响，依靠改进生产工艺和加强管理等措施来改善环境却更为有效，于是“清洁生产”这种先进的环境保护战略思想便应运而生。

清洁生产是环境保护战略由被动反应向主动行动的一种转变，是一种新的创造性理念；是一种谋求最小的环境影响、最少的资源能源使用、最佳的管理模式及最优的经济增长水平的先进生产方式，是企业转变经济发展方式、提高参与市场竞争能力的必然选择；此理念将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效应和减少人类及环境的风险。

清洁生产就是企业通过实施清洁生产审核，进一步实现节约资源、减少污染物产生和排放，并使能耗、物耗、水耗、资源综合利用率、主要污染物排放量等指标达到国内同行业先进水平的过程。

随着我国社会和经济的高速发展，城市环境污染特别是水污染的问题日趋严重。城镇生活污水的排放量逐年增加，给水环境造成了严重污染，这已经成为制约我国社会经济持续发展的突出问题。因此开发适合我国国情的高效、低耗、能满足排放要求、基建和运行费用低的污水处理新技术和新工艺，具有十分重要的现实意义。 但是，污水处理过程需要消耗大量的电能，并伴随着对处理厂周围环境的负面影响。为此，我公司作为污水处理行业有必要大力提倡和发展清洁生产，以促进和加快我公司可持续发展，走建设资源节约型和环境友好型社会的路。

## 0.2清洁生产审核报告的编制依据

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》第九届全国人民代表大会常务委员会第15次会议修订，2000年9月1号实施

（2）《中华人民共和国水污染防治法》第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议修订，2008年6月1号实施

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》第九届全国人民代表大会常务委员会第28次会议通过，2003年1月1日实施

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中华人民共和国主席令第58号

（5）《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》国家环保总局环发[2003]60号

（6）《清洁生产审核暂行办法》国家发展和改革委员会、国家环保总局第16号令

（7）《国家清洁生产技术导向目录》（第一批）、（第二批）国经贸资源[2000]137号、国家经贸委、国家环境保护总局2003年第21号公告

（8）《产业结构调整指导目录(2011年本)》发改委第6号令

（9）《河北省清洁生产审核暂行办法》冀发改环资[2004]1669号

（10）《河北省加快推进清洁生产的实施意见》冀政办[2004]9号

（11）《关于宣贯〈河北省环境保护条例〉的通知》冀法环[2005]54号

（12）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》环 发[2008]60号

（13）《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》环发[2010]54号

（14）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》冀环防[2010]384号

（15）《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001

（16）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

（17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（18）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

（19）《关于印发2011年度清洁生产审核工作方案的通知》保环保[2011]15号

（20）《企业清洁生产审核手册》

## 0.3企业清洁生产开展概况

为了改善环境，减降污染物排放，节约能源，增加效益，我公司自确定开展清洁生产审核以来，通过自上而下的广泛宣传，使得企业领导层和员工对清洁生产审核工作有了较全面、清晰的认识，并专门成立清洁生产审核小组，全厂员工从原（辅助）材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、废弃物产生与处理、产品、管理、人员素质等方面寻找清洁生产机会和潜力。在审核小组的领导下，在全体员工的积极配合下，分析了工艺流程和物料平衡，确定了高耗能和产生废弃物的部位，分析了废弃物产生的原因，分阶段、分步骤地进行了清洁生产审核，通过实施清洁生产基本实现了经济的可持续发展，有效的控制了环境污染，大大降低了污水处理费用，提高了企业自身的管理水平。

## 0.4外部专家的指导与帮助

自我公司开展清洁生产审核以来，在评估、方案实施及清洁生产审核报告编制过程中，得到了保定市环保局、定州市环保局等单位领导和河北诺顿环境科技有限公司专家及审核师的指导和帮助，在此表示衷心的感谢！

# 第一章 筹划与组织

筹划与组织阶段的工作主要是通过宣传和教育使企业对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，了解有关清洁生产审核的工作内容、方法和程序等。本阶段工作的重点是取得企业高层领导的支持和参与，组建清洁生产审核小组，制定审核工作计划并进行宣传教育。

## 1.1企业高层领导重视、参与和支持

公司领导认真研究、学习了省、市、县关于开展清洁生产的有关文件精神，认识到清洁生产是国家和地方对工业企业实现可持续发展而提出的一项全新的战略，它对改善人类生存环境，实现“节能、降耗、减污、增效”具有重大的现实意义，是利国、利民、利企的一项重大举措，同时可以实现“经济、社会、环境效益三统一”，对企业提高市场竞争力和环保形象有着不可估量的作用。

但是，清洁生产审核是一个综合性很强的工作，涉及到公司的各个部门，随着清洁生产审核的逐步深入，审核的重点也可能会发生变化，主要参加审核的工作部门和人员也需要调整，因此，高层领导的支持是保证审核工作顺利进行的不可缺少的前提条件。同时，高层领导的支持和参与直接决定了审核过程中清洁生产方案是否符合实际，是否容易实施，为此，我公司在开展清洁生产审核的过程中，首先取得了我公司总经理朱立军的大力支持，我公司领导朱立军非常重视清洁生产审核工作，并亲自参与其中，积极为清洁生产审核献言献策，协调各部门的工作，为清洁生产审核工作顺利开展打下了坚实的基础。

## 1.2组建审核小组

公司领导非常重视清洁生产审核工作，为使此次清洁生产审核工作能够顺利的进行，自2011年4月25日公司领导多次在公司班前会、班后例会、生产调度会上进行了布置与强调，要求把此次清洁生产审核作为今年公司的一项重点工作来抓，各部门必须密切配合，认真对待此项工作；在审核工程中严格把关，不走过场，从原辅材料进厂开始抓起，严格按照审核要求与步骤一步一步把工作做到位，贯穿生产的全过程；同时查找污染大、能耗高的环节和部位进行剖析，找出解决问题的办法并实施。

为了做好清洁生产审核工作，我公司组建了以朱立军为组长，陈颖鉴为副组长的清洁生产审核领导小组。同时也组建了以陈颖鉴为组长，郭艺春和王晨旭为副组长的清洁生产审核工作小组。审核领导小组组长主要是为清洁生产活动提供领导保障，协调各部门之间关系，给予审核工作小组成员充足工作时间。公司要求各级领导，要随时解决审核工作小组遇到的各种问题，从人力财力上都要大力支持此项工作。

审核小组在审核初期深入部门、车间向各级管理人员和各岗位职工宣讲清洁生产重要性。在具体工作中，力争做到调查的每一个数据都详细可靠；几次组织职工座谈会和清洁生产专题会，对职工的每一条合理化建议都认真分析研究，及时向公司领导汇报。公司成立的审核领导小组及审核工作小组具体如下表：

表1-1  清洁生产审核领导小组成员表

| 姓名 | 审核小组职务 | 来自部门及 职务职称 | 职责 | 应投入的 时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱立军 | 组长 | 总经理 | 协调公司各部门工作，对清洁生产全面负责 | 20 |
| 陈颖鉴 | 副组长 | 副总经理 | 组织协调各阶段工作，组织方案的产生、筛选、评估、方案的研制、推荐等过程，编制审核报告，组织协调各阶段工作，数据收集工作 | 全程 |
| 郭艺春 | 组员 | 运营主管 | 清洁生产方案征集、组织、管理、方案分析论证 | 90 |
| 王晨旭 | 组员 | 工艺技术员 | 负责具体实施运行 | 120 |
| 刘喜明 | 组员 | 财务主管 | 负责经济评估、方案实施过程中的建账跟踪和经济评估分析 | 40 |

表1-2  清洁生产审核工作小组成员表

| 姓名 | 审核小组职务 | 来自部门及 职务职称 | 职责 | 应投入的 时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈颖鉴 | 组长 | 副总经理 | 组织协调各阶段工作，组织方案的产生、筛选、评估、方案的研制、推荐、实施等过程，并负责清洁生产资料的内部审核 | 全程 |
| 郭艺春 | 副组长 | 运营主管 | 清洁生产方案的征集、组织、管理、方案分析论证和实施 | 90 |
| 王晨旭 | 副组长 | 工艺技术员 | 负责具体方案的实施运行，编制清洁生产审核报告 | 120 |
| 刘喜明 | 成员 | 财务主管 | 负责经济评估、方案实施过程中的建账跟踪和经济评估分析 | 40 |
| 赵伟静 | 成员 | 行政部主管 | 对公司各种所需物资进行供给和统计 | 60 |
| 白龙刚 | 成员 | 电气技师 | 负责清洁生产进程中的电气设备改造 | 90 |
| 张浩 | 成员 | 自控技术员 | 负责清洁生产进程中的中控设备的更新改造 | 40 |
| 刘勇 | 成员 | 维修技师 | 负责清洁生产进程中的设备设施的更新改造 | 60 |
| 张永立 | 成员 | 运营班长 | 清洁生产方案征集、分析论证、实施 | 60 |
| 丁皓 | 成员 | 运营班长 | 清洁生产方案征集、分析论证、实施 | 60 |
| 王毅 | 成员 | 运营班长 | 清洁生产方案征集、分析论证、实施 | 60 |

## 1.3制定审核工作计划

审核小组组建后，为了使清洁生产审核工作有方向、有计划的进行，根据公司的实际情况，制定了清洁生产审核工作计划，主要包括各阶段的工作内容、目标、时间等，具体情况见表1-3。

表1-3  审核工作计划表

| 阶段 | 工作内容 | 完成 时间 | 责任部门及负责人 | 应出成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.筹划和组织 | 获得高层支持与参与、组建审核小组、制订审核工作计划、开展宣传教育、前期资源准备 | 2011年4月25日-5月31日 | 公司决策层朱立军 陈颖鉴 | 企业领导决策、成立审核工作组、完成审核工作计划、克服障碍、备足资源 |
| 2.预评估 | 企业现状调研、现场考察、评估产污排污状况、确定审核重点、设置预防污染目标、提出和实施无低费方案 | 2011年6月1日-6月25日 | 清洁生产 审核小组 副组长 陈颖鉴 | 获取资料、熟悉现场情况、给出产污排污的真实情况、最终确定审核重点和近期远期目标、实施无低费方案 |
| 3.评估 | 编制审核重点的工艺流程图、实测输入输出物流、建立物料平衡、废弃物产生原因分析、提出和实施无低费方案 | 2011年6月26日-6月30日 | 清洁生产 审核小组 副组长 陈颖鉴 | 绘制出工艺流程图单元操作图、现场实测、绘制物料平衡图、指明废弃物的产生原因、实施无低费方案 |
| 4.方案产生和筛选 | 方案的产生、方案的筛选、方案的研制、继续实施无低费方案 | 2011年7月1日-7月15日 | 清洁生产 审核小组 副组长 | 提出方案、筛选出方案、详细研制方案、实施无低费方案 |
| 5.可行性分析 | 市场调研、技术评估、环境评估、经济评估、推荐可实施方案 | 2011年7月16日-25日 | 清洁生产审核小组 副组长 | 进行市场调研、给出技术评估结果、环境评估结果和经济评估结果、确定可行性实施方案 |
| 6.方案实施 | 组织方案实施、汇总已实施方案无低费方案成果、验证已实施方案的成果 | 2011年7月26日-8月31日 | 清洁生产 审核小组 副组长 | 组织方案实施、列表汇总成果 |
| 7.持续清洁生产 | 建立和完善清洁生产组织、生产制度、生产计划、生产报告 | 2011年9月1日-10日 | 清洁生产 审核小组 副组长 | 建立清洁生产组织、规范清洁生产制度、确定持续清洁生产计划 |
| 8.审核报告 | 编写审核报告 | 2011年9月11日-30日 | 陈颖鉴 王晨旭 | 编写清洁生产审核报告 |

## 1.4开展宣传和教育

（1）为了保证审核工作持续、有效地进行，审核工作小组在初期阶段做了如下工作：

1）召开清洁生产审核工作会议，通过并下达了开展清洁生产审核的文件。

2）为了更好的开展清洁生产审核工作，特聘请河北诺顿环境科技有限公司的专家和咨询师到公司，为全体管理层的干部进行培训，详细讲解了清洁生产各阶段的工作内容、工作方法及如何获得清洁生产方案等基础知识，并介绍了一些污水处理行业的清洁生产案例。河北诺顿环境科技有限公司的专家和审核师具体指导了审核小组各阶段的工作，帮助审核小组搭建了清洁生产审核工作框架，从而使我公司的清洁生产审核工作，有了一个质的飞跃，为我公司继续深入地开展清洁生产活动，打下了坚实的人员基础。这次的清洁生产培训，进一步提高了全体员工对清洁生产的认识和兴趣，取得了非常好的效果。现场培训情况如下图：

3）为了让每一位员工都能了解清洁生产，我厂及时利用班组会议、生产调度会和宣传资料等形式对公司员工进行了宣传、发动和教育，形成了人人关心清洁生产，人人为清洁生产提合理化建议的氛围，并由清洁生产审核小组总结活动进展情况，解决审核过程中的难点，及时通报清洁生产审核进度。此后，我公司还多次召开有关清洁生产的专门会议。培训情况见下表。

表1-4 清洁生产培训情况及内容

| 时 间 | 地 点 | 主讲人 | 内 容 | 参加人员、部门 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.4.26 | 厂会议室 | 秦魁生 | 清洁生产知识培训 | 全厂各部门管理人员 | 13人 |
| 2011.4.27 | 厂会议室 | 朱立军 | 开展清洁生产工作的必要性和重要性 | 生产厂长、班组长、和工人代表 | 19人 |
| 2011.4.28 | 厂会议室 | 陈颖鉴 | 如何开展清洁生产工作 | 管理人员、技术人员 、班组长 | 15人 |
| 2011.9.10 | 厂会议室 | 韩兵林 | 怎样编写审核报告 | 审核小组成员 | 7人 |

（2）宣传内容包括：

1）清洁生产及清洁生产审核的概念（见企业的宣传材料）。

2）清洁生产审核的优势。

3）国内同行业，同规模同类型企业开展清洁生产审核的成功实例。

4）清洁生产审核工作中可能遇到的障碍及解决办法。

经过上述一系列的宣传和教育，较好的克服了各种障碍，使我公司员工对清洁生产有了一个较清醒的认识，统一了思想，激发了大家积极参与清洁生产审核的积极性、主动性，为清洁生产审核工作的顺利进行打下了良好的基础，解决的主要障碍见图1-1。

表1-1清洁生产障碍及解决办法图示

# 第二章 预评估

预评估是清洁生产审核的第二个阶段，主要目的是对企业全貌进行调查分析，分析污水处理厂基本运行状况；能耗和物耗的环节和数量；药剂的输入和污泥产出；废水处理率、中控室和设备的维护、出水水质等。同时针对发现的问题找出对策，并实施简单可行的清洁生产方案。在此基础上确定清洁生产审核的重点，针对审核重点设置清洁生产目标。

为了发现问题，需要对公司的生产、管理和排污状况进行摸底调查，并为下一步的现状考察作好准备。在组织调查过程中，由我公司总经理朱立军负责主持，参加人员包括本次清洁生产审核小组的所有成员、河北诺顿环境科技有限公司的高工以及清洁生产审核师等。

## 2.1企业概况

### 2.1.1企业简介

我公司位于定州市南城区尹家庄村北200米，厂区占地58亩，污水采用CAST+V型滤池处理工艺，设计处理能力4万吨/日；本工艺流程简单，构筑物少，占地省，造价低，运行管理费用低，静止沉淀，分离效果好，出水水质好。

我厂严格执行环保验收三同时制度，2008年1月委托中国冶金地质总局地球物理勘察院编制了《建设项目环境影响报告表》，2008年1月28日保定市环保局冀环表[2008]76号对我厂环评予以批复， 2008年6月开工建设，2009年7月开始试运行，同年12月8日通过省环保局验收。经监测出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求，并于2010年4月取得河北省污染物排放许可证，排污许可量COD为730吨/年，NH3-N为116.86吨/年，证书编号PWX-130682-0004。

具体见企业简介表2-1。

表2-1  企业简介表

| 企业名称 | 定州市中诚水务有限公司 | 所属行业 | 污水处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 有限公司 | 法人代表 | 王鸿才 |
| 地址及邮政编码 | 河北省定州市南城区尹家庄村北 073000 |
| 电话及传真 | 电话：0312-2511612 传真：0312-2511604 | 联系人 | 王晨旭 |
| 主要产品及处理能力： 主要产品为符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准的污水，日处理能力为4万吨，实际处理量为3万吨/天 污水处理工艺流程图： 我厂主要采用CAST+深度处理工艺对污水进行处理。 进水经过粗格栅、细格栅和旋流沉砂池后直接靠重力流入CAST生物反应池，经过生物处理后达到二级排放标准，然后排入中间提升泵房。加药处理后再通过中间提升泵房的潜水泵将污水提升至V型滤池，进行深度处理。经深度处理后的污水再经过二氧化氯消毒，达到一级A排放标准后达标排放 |
| 关键设备设施： 粗格栅、潜水排污泵、细格栅、回流排污泵、剩余污泥泵、离心鼓风机、罗茨风机、滗水器、二氧化氯发生器、带式脱泥机等。 |
| 年末职工总数 | 26人 | 技术人员总数 | 13人 |
| 企业固定资产总值 | 7944万元 |
| 企业年总产值 | 1801.75万元 | 年总利税 | 407.88万元 |
| 建厂日期 | 2008年6月 | 投产日期 | 2009年7月 |

2.1.2企业组织机构及企业生产状况

（1）企业组织机构图

公司组织机构设置有总经理、厂长，下设财务部、行政管理部、生产部和技术部等，企业组织机构见下图2-1。

（2）企业人员状况

我公司拥有员工26人，其中管理人员和技术人员13人，占总人数的50%，生产工人9人，占总人数的34.6%，年均生产日365天，具体人员素质状况见表2-2。

表2-2 人员素质状况表

| 项目 类别 | 总人数 | 其中女工 | 初中及以下文化 | 高中文化 | 专科文化 | 专科以上 文化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理及技术人员 | 13 | 3 |  | 1 | 10 | 2 |
| 生产员工 | 9 | 0 |  | 3 | 5 | 1 |
| 后勤人员 | 4 | 3 |  | 3 | 1 | 0 |
| 总人数 | 26 | 6 |  | 7 | 16 | 3 |

从上表可以看出，企业文化程度以大学文化程度为主，其中女工6人，占总人数的24%，男工20人，占总人数的76%。

（3）运营、管理制度

我厂制定了较为完善的运行管理制度，实行厂长领导下的分工负责制。下设技术、生产、行政等部门。各部门岗位均制定了严格的岗位操作流程，悬挂于车间，各岗位操作人员按流程操作，保证设备的正常运作。

设有运营检修、故障、事故申报制度，各设备运行维护制度。但对于设备管理虽然制定了日常巡检制度，及定期维护制度，但未落实到责任人，存在清洁生产潜力。

2.1.3企业平面布置

我公司占地面积58亩，合计37400平方米，绿化面积9350平方米，绿化覆盖率达到25%。厂区布置主要包括粗细格栅、CAST处理单元、深度处理单元、污泥处理单元以及办公楼、食堂等。平面布置见图2-2。

### 2.1.4主要处理工艺及先进性评价

（1）处理工艺流程简述及处理工艺流程图

城区生活污水通过地下污水管网进入提升泵站，通过粗格栅除去较大的漂浮物，流入进水泵房通过提升泵提升至厂区内细格栅间和旋流沉砂池，除去污水中粒径小的颗粒物和沉沙后靠重力流入CAST生物反应池，经过生物处理后达到二级排放标准，然后排入中间提升泵房，加药处理后再通过中间提升泵房的潜水泵将污水提升至V型滤池，进行深度处理，经絮凝、沉淀和过滤的污水再经过二氧化氯消毒后，达到一级A排放标准的废水经回用后剩余部分排放至小清河。其污水处理工艺流程图详见下图：

（2）处理工艺先进性评价

我厂主要采用CAST+深度处理工艺对污水进行处理。

CAST工艺是在脱氮除磷效果好的SBR的改进型工艺，本工艺集曝气、沉淀于一池，不需设二次沉淀池及污泥回流泵房，且布局紧凑，占地面积少，因此基建、运行管理费用大大减少；系统的污泥沉降性能好，可以有效控制污泥膨胀；适用面广，不仅可降解常规的有机污染物使出水的COD、BOD5达到排放标准，而且能同时去除水中的N、P等营养物质；自动化程度高，管理人员少，便于操作。耐冲击负荷能力强，运行稳定。

2.1.5主要工艺设备情况

我公司主要工艺设备见下表。

表2-3 设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 功能 | 是否存在 淘汰设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 2.2KW | 2 | 把污水中的大块垃圾清理出来 | 否 |
| 2 | 潜水排污泵 | 45KW | 4 | 把水提升到细格栅 | 否 |
| 3 | 细格栅 | 1.5KW | 2 | 把污水中的小块垃圾清理出来 | 否 |
| 4 | 回流污泥泵 | 11KW | 8 | 生物池内污泥回流到选择区 | 否 |
| 5 | 剩余污泥泵 | 4KW | 6 | 排出生物池内的剩余污泥 | 否 |
| 6 | 潜水排污泵 | 22KW | 4 | 二次提升污水 | 否 |
| 7 | 离心鼓风机 | 180KW | 3 | 为生物池曝气提供气源 | 否 |
| 8 | 罗茨风机 | 37KW | 3 | 对滤池进行反冲洗提供气源 | 否 |
| 9 | 潜水推进器 | 3.7KW | 12 | 生物池内是污泥和污水进行充分搅拌混合 | 否 |
| 10 | 滗水器 | 2.2KW | 4 | 曝气结束后排出生物池上清液 | 否 |
| 11 | 混合搅拌器 | 7.5KW | 1 | 使PAC和生物池出水进行充分搅拌 | 否 |
| 12 | 二氧化氯发生器 | 0.5KW | 2 | 产生二氧化氯对出水杀菌消毒 | 否 |
| 13 | 带式脱泥机 | 30-40m³/h | 2 | 对生物池排出的污泥进行脱水 | 否 |

上述设备成熟，为污水处理行业通常使用的设备，工艺技术和设备未列入中华人民共和国发改委第6号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》禁止类和限制类项目，也不存在淘汰工艺设备，同时项目采取的处理工艺为建城（2000）124号文关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知推荐的工艺，因此，符合国家现行的产业政策，符合环保、安全、维修方便等方面的要求；为了使污水处理单位电耗不断降低，我厂于2010年对离心鼓风机和提升泵等大功率设备加装了变频节电装置。

2.1.6污水处理所需物料及产品情况

我公司产品为处理符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准的污水，日处理能力为4万吨。污水处理所需辅料主要是絮凝剂和二氧化氯，处理过程需要大量的电能，并产生大量的污泥。原辅料消耗及产品情况见下表。

表2-4  主要原辅料汇总表

| 项 目 | 物料 |
| --- | --- |
|  | 物料号：1 | 物料号：2 | 物料号：3 | 物料号：4 | 物料号：5 |
| 名称 | 城市污水 | 聚丙烯酰胺 | 聚合氯化铝 | 盐酸 | 氯酸钠 |
| 物料功能 | 原料 | 水溶性高分子聚合物，易分解，具有良好的絮凝性 | 具有良好的絮凝性 | 制备二氧化氯 | 制备二氧化氯 |
| 有害成分及特性 | 含高浓度的COD、BOD | 无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、丙酮 |  | 无色或微黄色易挥发性液体，有刺激性气味 | 白色或微黄色等轴晶体, 易吸潮结块，有毒 |
| 有害成分浓度（mg/L） | 218 91.2 |  |  |  |  |
| 年处理（消耗量）(t) | 1255.73万 | 7.884 | 118 | 175.2 | 87.6 |
| 单位价格（元/吨） | 1.26 | 41500 | 1800 | 600 | 6000 |
| 年总成本 |  | 32.72 | 21.24 | 10.51 | 52.56 |
| 输送方法 | 城市管网 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 |
| 包装方法 | 无 | 编织袋 | 编织袋 | 储罐 | 编织袋 |
| 储存方法 | 无库储存 | 专库 | 堆放 | 盐酸罐储存 | 氯酸钠罐 |
| 内部运输方法 | 管道 | 搬运 | 搬运 | 药剂泵 | 药剂泵 |
| 包装材料管理 | / | 供应商回收 | 供应商回收 | / | / |
| 库存管理 | 无库储存 | 先进先出 | 先进先出 | / | / |
| 储存期限 | / | 12个月 | 12个月 | / | / |
| 供应商 是否回收 | 到储存期限的物料 | 无 | 否 | 否 | / | / |
|  | 包装材料 | 无 | 回收 | 回收 | / | / |

表2-5 企业2010年原辅助材料和能源消耗表

| 主要原辅助料和能源 | 单位 | 使用 部位 | 2010年消耗量 | 单位 | 2010年吨污水消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 万t | 污水处理 | 12557263 | t | 1.13 |
| 聚丙烯酰胺 | t | 浓缩池等（脱泥使用） | 7.884 | g | 0.71 |
| 聚合氯化铝 | t | 化学除磷 | 118 | g | 10.58 |
| 盐酸 | t | 消毒工段 | 180 | g | 16.14 |
| 氯酸钠 | t | 消毒工段 | 90 | g | 8.07 |
| 电 | 万kWh | 全厂 | 297.72 | kWh | 0.267 |
| 燃煤 | t | 锅炉 | 55 |  | / |

表2-6  产品特性表

| 项 目 | 产 品 |
| --- | --- |
|  | 产品号：1 |
| 名称 | 达标废水 |
| 有害成分特性 | COD浓度15mg/L，氨氮浓度0.245mg/L，SS浓度7mg/L，总氮浓度5.75mg/L |
| 处理量 | 总计(万吨) | 1115.07 |
| 运输方法 | 管道 |

表2-7  企业2010年产品情况表

| 产品名称 | 单位 | 2010年处理量 | 2010年产值（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2010年 |
| 处理污水量 | 万吨 | 1115.07 | 1801.75 |

从以上我厂近几年原辅材料消耗和历年处理量等统计数据中可以看出我公司10-11年每天处理量变化幅度不是很大，稳定保持在3万吨左右，虽然随着管理和处理工艺的改进，吨污水处理消耗的物料和能源在逐年降低，但是还存在很多不足。我们认为还需通过清洁生产审核活动，在生产过程中将电能使用减少到最小，在污水处理达标的基础上，尽量降低生产成本，减少浪费，降低能耗和减少污泥排放,达到经济效益和环境效益的“双赢”。

为了更准确、更详细的把握我厂的进出水状况，找到我厂目前所处清洁生产水平和潜力，我厂对2010年进出水数据进行了平衡图统计，从下图各个平衡可以看出，我厂物料总输入量为12557388.88吨，输出为12483304.88吨，损耗为74086.88吨，误差小于5%，都在合理范围之内，不存在明显的浪费。2010年进出水平衡图如下：

### 2.1.7环保设施情况

（1）污水处理设施

我公司现建有污水处理设施一座，并配有COD、流量在线自动监测仪，每日自动将监测数据上报上级环保部门，保障污染物的达标排放。

设施名称：    污水处理站        处理废弃物种类：  城市污水

投产时间：    2009年           折旧年限:        20年

设计处理量：   4万吨/日        实际处理量：   3.4万吨/日

建设投资:    11480.43万元      年耗电量:   297.72万千瓦时

年运行天数:     365天/年       监测频率：       30次/月

监测频率：       31次/月       年运行费用：   886万元

表2-8  2010年月进出水水量水质核查表

| 项目 日期 | 进水流量 （m³） | 出水流量 （m³） | COD浓度(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进水 | 出水 |
| 1月 | 1185923 | 1100432 | 208 | 25.5 |
| 2月 | 900200 | 839980 | 201 | 25.6 |
| 3月 | 1136540 | 1041640 | 227 | 23.2 |
| 4月 | 1049040 | 871700 | 203 | 28.6 |
| 5月 | 951820 | 803000 | 203 | 28.5 |
| 6月 | 983100 | 839500 | 216 | 26.8 |
| 7月 | 1012760 | 839200 | 216 | 21.5 |
| 8月 | 952440 | 811240 | 201 | 20.6 |
| 9月 | 1078100 | 973017 | 237 | 17.4 |
| 10月 | 1063780 | 987640 | 210 | 22.7 |
| 11月 | 1117300 | 1032440 | 219 | 22.4 |
| 12月 | 1126260 | 1010940 | 242 | 18.4 |
| 平均值 | 34403.5 | 30549.9 | 215 | 23.4 |
| 年排放总量(t) | 12557263 | 11150729 |  |  |

通过对历月的进出水水量查询，可知我厂的进水量基本保持在3.4万吨/天，出水量在3.05万吨/天，进出水量比较稳定。

进出水水质见下图2-5。

从上表我厂对应的进水COD变化情况可以看出，我厂进水COD200-250mg/L之间，出水在17-30 mg/L之间，也比较稳定，符合CAST工艺进出水水质设计要求，同时也符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准要求，年运行状况见下表。

表2-9 污水处理设施运行效果情况

| 污染物名称 | 入口浓度mg/L | 出口浓度mg/L | 年排 放量(t/a) | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表1中一级A标准 |
| COD | 295 | 171 | 252 | 18 | 13 | 15 | 202.5 | ≤50 | 达 标 |
| BOD5 | 135 | 106 | 115 | 8.05 | 5.61 | 7.05 |  | ≤10 |  |
| PH | 7.5 | 7.37 | 7.37-7.5 | 7.25 | 7.12 | 7.12-7.25 |  | ≤10 |  |
| SS | 32 | 23 | 27 | 8 | 6 | 7 |  | 6-9 |  |
| 氨氮 | 48 | 30 | 39.1 | 0.277 | 0.155 | 0.245 | 3.31 | ≤5 |  |
| 总磷 | 0.785 | 0.71 | 0.748 | 0.072 | 0.058 | 0.066 |  | ≤0.5 |  |
| 总铬 | 0.077 | 0.039 | 0.054 | 0.017 | 0.011 | 0.014 |  | ≤0.1 |  |
| 总砷 | 0.326 | 0.314 | 0.335 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  | ≤0.1 |  |
| 六价铬 | 0.168 | 0.153 | 0.161 | 0.008 | 0.005 | 0.007 |  | ≤0.05 |  |
| 总氮 | 42.8 | 38.5 | 40.4 | 6.01 | 5.5 | 5.75 |  | ≤15 |  |
| 注：以上数据来自2011年河北省排放污染物许可证监测报告，编号：环证测字[2011]-013号 |

从以上的在线监测和监测报告数据可以得出我公司每年COD实际排放量为202.5吨，氨氮排放量为3.31吨，符合河北省排污许可证（证书编号：PWX-130682-0004，有效期2011.4.13-2012.4.12）行政许可量COD为730吨/年，氨氮量为116.5吨/年要求，属达标排放。

（2）环保达标及污染情况

建厂以来，全厂认真贯彻“预防为主，防治结合，综合治理”的环境保护方针，全面提高环保设施的运行管理水平，落实环保责任制，强化监督管理，加强基础建设，切实采取措施加大污染治理力度，严格控制污染物排放。几年来一直保证了全厂各项污染物的达标排放，未发生任何环境污染事故。

表2-10  企业环保达标及污染事故调查表

| 一、环保达标情况 |  |
| --- | --- |
| 1.采用的标准 | （1）废气：恶臭污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值 （2）废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准 （3）厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中表1Ⅱ类昼间标准 （4）固体废物执行：①《一般工业固体废物贮存、处理场污染物控制标准》（GB18599-2001）；②《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002） |
| 2.达标情况 | 1. 厂界臭气浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准要求； 2. 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准； 3.废水污染物排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 4.固废达到了①《一般工业固体废物贮存、处理场污染物控制标准》（GB18599-2001）；②《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）等标准的要求。 |
| 3.罚款与赔偿情况 | 我公司遵纪守法，未被政府部门罚款，也未有相关赔偿情况 |
| 二、重大污染事故 | 无重大污染事故 |

## 2.2 产污和排污状况分析

通过对污水处理厂现场（能耗、物耗大的部位；污染物产生与排放、毒性大、处理处置难的部位；操作困难、易出生产波动的部位；物料的进出处；事故多发处；设备维修情况）的现场调查，经过图纸、设计资料的核对，岗位记录的现场查阅，操作执行情况的现场检查，与一线工人现场座谈以及行业专家咨询，我厂产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废，各污染物主要来源及处理措施如下。

表2-11  主要污染源来源一览表

| 污染物种类 | 污染物 | 污染物所处地段 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理过程中产生的废水 生活污水 | 污泥脱水机房 职工日常生活用水 |
| 废气 | 臭气、烟尘、二氧化硫 | 格栅 曝气池 污泥浓缩池 污泥脱水机房、热水炉 |
| 噪声 | 生产设备及辅助设备噪声 | 脱水机房 鼓风机 |
| 固废 | 脱水后污泥、栅渣、废渣、 生活垃圾 | 脱水机房、厂区格栅、 职工日常生活 |

2.2.1废水污染源及其治理措施

我厂污水处理系统的污水主要来自两个方面，一方面是厂内生活污水，产生源主要为厂内厕所、浴室等生活设施，污水产生量约300m3/a，经化粪池处理后与城市污水一起进行处理。经处理达标后一部分处理废水回用于城市绿化及道路喷洒，一部分达标排入小清河。

2.2.2大气污染源及其治理措施

我厂取暖不用蒸汽锅炉，采用水源热泵冬季用来取暖，夏季用来制冷，减少了煤耗和电耗；但工人洗澡还采用0.23MW燃煤锅炉烧水，燃煤锅炉没有除尘脱硫设施，有很大的清洁生产潜力，可结合清洁生产进行改造；

再就是污水处理过程中产生的恶臭气体，我公司所处理污水主要为定州市城市生活污水和一部分工业污水。由于含有较高浓度的有机物，在旋流沉砂池、曝气池和污泥处理工序逸散出一定量的恶臭气体，主要成份为H2S、氨。实际监测厂界浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值的要求。现采取的措施是通过采取及时清污、减少污泥厂内堆存时间，厂区四周及厂区内设绿化隔离带，保证与附近居民、工厂的防护距离，同时尽量减少停机维修等措施及稀释扩散，其特性见表2-12。

表2-12 恶臭气体特性一览表

1．废物名称 恶臭气体 2．废物特性 有臭味 3. 有害成分 硫化氢、氨 4. 有害成分及废物所执行的环境标准/法规 硫化氢浓度范围为0.003-0.032mg/m3，氨浓度范围为0.013-1.03mg/m3，臭气浓度（无量纲）最高为15， 废气排放监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放二级标准相应标准限值的要求（氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20），为达标排放 5. 有害成分及废物所造成的问题 臭气浓度随扩散距离的增大而衰减 6．排放种类 连续 7．产生浓度 无组织排放 8. 发生源 沉砂池、曝气池和污泥处理工序 9. 处理处置方式 设备维修时采取强制通风措施，保证维修人员的安全

2.2.3噪声污染源及其治理措施

本厂产噪设备主要为进水泵、污泥泵、鼓风机、离心脱水机等设备，其产噪声值级在80～95dB（A）之间。本厂工程中针对不同噪声设备分别采取了选用低噪音设备、厂房隔声、基础减震、鼓风机设置加厚的隔音罩等治理措施，降噪20dB（A）左右,经检测，厂界噪声监测昼间范围为54.2-46.8 dB，夜间等效声级范围为42.7-47.5dB，各监测点位监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

2.2.4固体废物

我公司的固体废物主要有栅渣、沉沙、生物污泥、药剂包装袋和生活垃圾，粗细格栅和旋流沉砂池产生的固体废弃物主要是栅渣、泥沙和旋流沉沙，其中栅渣1460吨、沉砂池排出废渣730吨，统一堆放在厂内垃圾储存点，定期清理送至垃圾填埋场卫生填埋，接收单位为定州市垃圾填埋场卫生填埋；污水处理过程中产生的污泥，经储泥池沉淀后进入浓缩脱水一体机脱水后直接用翻斗车运至定州市垃圾填埋场卫生填埋，产生量为1022t/a；厂区内生活垃圾产生量为5t/a,同栅渣一起卫生填埋。化验室使用后的药液和COD在线监测仪使用后的废液进行集中收集，然后交由危废处理单位（河北风华环保服务有限公司）进行统一处理。即产生的固体废物全部利用或妥善处理，不外排，其特性及处置方式见下表。

表2-13 废渣特性一览表

1．废物名称 栅渣、废渣 2．废物特性 恶臭 3．有害成分 栅渣含有大块漂浮物、悬浮物及有损提升泵的物质，细小漂浮物，粒径＞2mm的沙粒 4. 有害成分及废物所执行的环境标准/法规 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标 5．排放种类 间歇 6．产生量 1460t/a 7. 发生源 进水泵房、沉砂池 8. 处理处置方式 垃圾填埋场卫生填埋

表2-14 活性污泥特性一览表

1．废物名称 活性污泥 2．废物特性 有机物含量高、有臭味 3．有害成分 硫化物、蛋白质 4. 有害成分及废物所执行的环境标准/法规 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标 5．排放种类 间歇，每两小时一次 6．产生量 1022t/a 7. 发生源 污泥脱水车间 8. 处理处置方式 垃圾填埋场卫生填埋

表2-15 生活垃圾特性一览表

1．废物名称 生活垃圾 2．废物特性 固体 3．有害成分 占地污染环境 4. 有害成分及废物所执行的环境标准/法规 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 5．排放种类 间歇 6．产生量 5t/a 7. 发生源 生活固废 8. 处理处置方式 卫生填埋

2.2.5废弃物排放情况

污水经处理后一部分排放，一部分经深度处理后回用于生产；废气经处理后达标排放，排放及处理情况如下表。

表2-16企业历年废弃物流情况表

| 类别 | 名称 | 2010年废弃物年排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水（万t） | 1115.07 | 部分回用 |
|  | COD（t） | 202.5 | 达标排放 |
|  | 氨氮（t） | 3.31 | 达标排放 |
| 固废（t） | 格渣 | 1460 | 卫生填埋 |
|  | 污泥 | 1022 | 卫生填埋 |
|  | 生活垃圾 | 5 | 卫生填埋 |
| 注：以上污染物的排放在许可范围之内，许可量COD:730吨/年，氨氮116.8吨/年；证书编号：PWX-130682-0004 |

## 2.3审核重点的确定

（1）审核重点确定的原则

我公司在确定本轮清洁生产审核重点的过程中，主要参考了如下因素：

1）一旦采取措施，容易产生显著环境效益与经济效益的环节；

2）物流进出口多、量大、控制较难的环节；

3）节能潜力比较大的环节；

4）在区域环境质量改善中起重大作用的环节；

5）废水中病菌毒性危害水体的环节；

6）污染物产生量大排放量大的环节；

（2）审核重点的确定

通过现场调查研究和考察、分析产/排污状况和原因及物料在各部位的产生和利用情况的调查，采用权重总和计分排序法，确定本轮清洁生产的审核重点，权重总和计分排序详见下表2-17。

表2-17 权重总和计分排序法确定审核重点表

| 序号 | 权重因素 | 权重值（W）1～10 | 审核重点得分R（1～10） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预处理单元 | 生化处理单元 | 深度处理单元 | 污泥处理单元 |
| 1 | 污染产生量 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 资源消耗节约 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 3 | 污染处置及资源节约潜力 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 公众压力 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 车间积极性 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 清洁生产潜力 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | 经济效益 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 8 | 总分（∑W×R） |  | 347 | 366 | 315 | 355 |
| 排序 |  |  | 3 | 1 | 4 | 2 |

根据上述的权重总和计分排序法排序，可以看出生化处理单元总分最高，清洁生产潜力最大；结合污水处理厂特点和我公司的实际情况，经审核小组和清洁生产审核专家商议，确定本次清洁生产审核的重点是生化处理单元，我公司产排污各项指标均达到环保和当地政府总量控制指标的要求，清洁生产潜力和机会比较小，因此我们从“节能”方面入手，通过实施清洁生产方案，使企业的环境效益与经济效益得到提高。

## 2.4清洁生产目标

制定科学合理的清洁生产审核目标是我们开展清洁生产工作努力的方向。设置定量化的硬性指标，才能使清洁生产真正落到实处，并根据此检验与考核，达到清洁生产预防污染的目的。根据国家有关法律法规的要求，公司严格把关，在保证出水达标的前提下，不断降低资源、能源的消耗。

由于污水处理没有清洁生产标准和行业清洁生产评价指标体系标准，为进一步提高资源和能源的利用率，结合其他厂吨水处理耗电量一般0.21-0.35kWh之间，由于处理工艺和处理水质不同，耗电量也有一定的差距。综合我公司2010年的实际情况、审核重点的工艺特点和生产工艺、产排污和能源消耗等情况，以2010年为参照值制定了本轮清洁生产的项目和目标，包括近期目标和远期目标，见下表。

表2-17 清洁生产目标一览表

| 序号 | 项目 | 现状 (2010) | 单位 | 近期目标（2011.12.31） | 远期目标（2012.12.31） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 削减量 | 削减率,% | 削减量 | 削减率,% |
| 1 | 污水处理吨水耗电量 | 0.267 | kWh/t | 0.035 | 13 | 0.012 | 4 |
| 注：年按365天计计算得来 |

## 2.5 提出和实施无/低费方案

2011年5月公司召开清洁生产动员大会，号召全厂管理人员和广大职工立足本职找问题，征集合理化建议，寻找清洁生产机会，并通过发放“清洁生产合理化建议表”，在广大一线职工中展开征求方案活动。

在清洁生产审核中发现有一部分问题可以马上采取措施解决，而且这些措施无需投资或投资很少，容易在短期内见效的措施，称为无低费方案，综合考虑我公司的生产经营及资本运行状况，确定投资3万元以上的方案为中/高费方案，3万元以下为无/低费方案。本次清洁生产方案主要从以下几个方面提出：

（1）原辅材料和能源

原材料和辅助材料本身所具有的特性，例如毒性、难降解性等，在一定程度上决定了产品及其生产过程对环境的危害程度，因而选择对环境无害的原辅材料是清洁生产所要考虑的重要方面。对于污水处理厂来说，原材料即所收集的废水，废水的特性（如可生化性、废水水质）也在一定程度上决定了废水处理工艺的选择及处理单元操作的要求，因此尽量降低进水水质COD的浓度、或者保证进水水质的稳定性也会在一定程度上减轻后续处理单元的负荷。药剂作为辅助材料，应考虑在保证出水的情况下，尽可能降低药剂的使用量；

能源的消耗是每个企业所必须使用，节约能源、使用二次能源和清洁能源也将有利于企业的节能减排，对于污水处理厂来说，电能的消耗为污水处理运行中所占比例较高，因此可充分挖掘清洁生产潜力，降低吨水用电量。

例如：严格控制进水水质，加大污水进水水质监测频率，防止水质变化对污水处理系统的冲击；

原厂内路灯为金属钠灯，耗电量大，可更换为节能灯；

清污分流，降低污水处理负荷，节约能耗。

(2) 设备维修维护

设备作为技术工艺的具体体现在生产过程中也具有重要作用，对于污水处理厂来说，设备的完好和正常运行是保证各处理单元稳定运行的基础条件，因此，加强设备的日常维护，保证设备的正常、高效运转是清洁生产审核挖掘清洁生产潜力的重要方面；

例如：所有设备尽可能定期检查、定期清洗、定期维护和保养；

用太阳能热水器代替燃煤锅炉烧水供工人洗澡；

采用优质润滑油；对水下设备及时维修维护，防止停车。

（3）过程控制

过程控制方面对污水处理厂的整个运行过程非常重要，各工艺参数、运行参数是否处于最优化水平，对污水处理厂的能源消耗及处理成本具有直接的影响，因此，在本轮清洁生产审核中过程控制方面应充分挖掘清洁生产潜力。

例如：旋流沉砂池沙水分离器，提砂效果不明显，提砂量少；

加大污水进水水质、污泥流量监测频率，提高处理效率；

生物池内污泥回流泵每次进水开启至曝气结束停止，空载比较大。

（4）生产管理

加强管理是每个企业发展的重要条件，加强管理，建立健全岗位责任制，严格执行管理制度等有力措施能够给企业带来很大的效益。

例如：严格岗位责任制和按操作规程作业，减少不必要的停车次数；

化验室药品要随用随买，先进先出，用不完的及时封存，防止过期失效，增加处理费用；

夏季配电室电器产生热量大，外界环境温度高导致配电室设备频繁出现过载；

清洁作业，严格控制管道跑、冒、滴、漏和污泥车泄漏；

严格控制清洗用水，杜绝自流水；保证正常的供水、供电；

定期对工人进行技术培训和经常进行节能意识培训。

（5）员工

员工素质的提高及积极性的激励是有效提高生产效率的重要因素，对于污水处理厂来说，员工的清洁生产意识对企业的发展起重要的作用，因此应加强对员工的宣传教育，将清洁生产管理制度纳入企业日常生产管理中。

（6）废物处理和循环利用

检查物料成分变化情况，减少不必要的排放量；

对格栅拦截的固废不定期进行收集处理；

本阶段审核小组对收集上来的方案进行了分析，筛选合并同类方案并进行了分析，遵照边审核边实施边见效的原则，对8项可行的无低费方案组织了实施，我公司提出的无低费方案汇总如表2-18。

表2-18 预评估阶段提出的无低费方案

| 序号 | 方案名称 | 方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能灯替换金属钠灯 | 原厂内路灯为金属钠灯，耗电量大，用45W的节能灯泡替换250W的高瓦钠灯24个，可减少照明用的耗电量 |
| 2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 旋流沉砂池沙水分离器原2小时运行一次，一次10分钟，提砂效果不明显，提砂量少，根据进水量运行砂水分离器，每进水7000m³运行一次，可提高提砂效果，延长电机使用寿命，减少运行频率 |
| 3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 生物池内污泥回流泵由原来的每次进水开启至曝气结束停止，空载比较大，建议改为根据工艺和污泥含量进行开启污泥回流设备，可节约电耗 |
| 4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 原工人洗澡用0.23MW锅炉烧水供工人洗澡，造成燃煤消耗较大，建议安装太阳能2台替换原来的锅炉，不仅可减少燃煤消耗，而且可减少污染物排放 |
| 5 | 卫生间改为红外感应冲水 | 卫生间原为点动式冲水，每次点动用水约0.01m³，造成水资源浪费，改为红外感应式冲水装置，年可减少水资源消耗300吨 |
| 6 | 配电室安装空调 | 夏季配电室电器产生热量大，外界环境温度高导致配电室设备频繁出现过载，建议配电室安装2台2kW空调，可延长配电设备使用寿命，确保用电安全 |
| 7 | 加强管理，责任到人 | 厂内制定了各项制度，但执行力度不到位。建立奖惩措施激励员工严格按照制度执行，并责任到人，及时排除设备运行隐患 |
| 8 | 对员工进行节水节电培训 | 加强员工培训教育，强化日常监督，利用班前会点名时间讲解，让每位员工了解节约的重要性，生活水管不用时及时关，特别是一些较为隐蔽的水管；用电做到人走灯灭，电脑不用及时关掉或待机，白天不准开灯；生产中减少相关环节不配套造成的资源浪费 |

# 第三章 评估

评估阶段主要是对审核重点的能源消耗、生产过程以及废弃物的产生进行评估，通过评估找出废弃物产生和能源消耗大的原因，确定清洁生产方案。

## 3.1审核重点概况

污水处理厂在实际运行中可能对一些设备、管线根据运行状况进行了调整，但这些调整在设计资料中反映出来，因此需要进行现场考察，通过现场考察，在重点单元挖掘清洁生产潜力和查找清洁生产机会，发现运行中存在的一些问题。

重点考察耗电量和产排污大的环节和设备；运行管理的状况，如岗位责任制执行情况、执证上岗执行情况、工人技术水平和操作状况；工人的清洁生产意识等等。

3.1.1 审核重点基本情况

来自前处理单元的污水经CAST生物反应池生物脱磷除氮处理后达到二级排放标准，然后排入中间提升泵房，加药处理后再通过中间提升泵房的潜水泵将污水提升至深度处理单元，其中，CAST反应池是生化处理单元的重点部位，而且耗能比较大，我厂对大功率设备，比如风机等，安装了变频装置，以减少用电量。

其工艺流程如下：

3.1.2主要设备及说明

处理设施主要有CAST生化池、絮凝沉淀池。其关键设备有鼓风机、排污泵等，具体如下表3-1。

表3-1 审核重点主要设备功能说明表

| 序号 | 设备名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 鼓风机 | 为生物池曝气提供气源 |
|  | 潜水排污泵 | 二次提升污水 |
|  | 污泥泵 | 排出生物池内的剩余污泥 |

## 3.2审核重点输入输出耗电确定

（1）审核重点的物料输入与输出情况

针对以上情况,我们对动力设备进行了调查摸底，结合日常生产的统计报表，对动力设备耗电量进行测定,测试中，如果现场有仪表计量并且仪表在检定有效周期内的，我们以现场表计量数据为准，对现场无计量仪表的项目采取有功功率和无功功率进行估算，测试周期72小时。

（2）实测数据汇总和耗电平衡图

按照实测表，我们从6月26日到6月28日连续三天进行了测量和记录有关的数据，三天总进水量为95182吨，出水量为95050吨，损耗132吨，损耗率为0.1%，在合理范围之内；全厂耗电量经整理后，汇总如下：

表3－2 生产设备耗电实测数据表    单位：kWh

| 序号 | 监测点名称 | 项目 | 检测时间段 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 总耗电量 | 6月26日-6月28日 | 25603 |  |
| 3 | 输出 | 预处理单元 | 6月26日-6月28日 | 2559 |  |
| 4 |  | 生化处理单元 | 6月26日-6月28日 | 15362 |  |
| 5 |  | 污泥处理单元 | 6月26日-6月28日 | 3062 |  |
| 6 |  | 深度处理单元 | 6月26日-6月28日 | 4609 |  |

以上生产设备耗电实测数据表是根据实际测量数据和经验计算数据来填写的，有不完善和不准确的地方，但基本上可以反映正常生产耗电状况。生产设备耗电平衡图如下：

由上图可见，实测三天的输入电耗为25603kWh，输出电耗为25591kWh，损耗率为0.04%，由此看来，污水处理的电耗是基本平衡的；但我厂现3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，为达标排放只能延长曝气时间来去除氨氮；延长曝气时间又造成耗电量高，处理水量达不到设计处理能力，有很大的清洁生产潜力，可结合清洁生产进行技术改造，使污水处理达到设计能力，降低电耗。

## 3.3废物产生原因分析

我们在以上测定的基础上，结合审核工作小组的现场调查，按照清洁生产审核方法，对废物产生的原因进行了几个方面的分析，见下表

表3-3废弃物产生原因分析表

| 废物产生部位 | 废物 名称 | 影 响 因 素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原辅材料 和能源 | 技术 工艺 | 设备 | 过程 控制 | 产品 | 废物 特性 | 管理 | 员工 |
| 曝气池 | 废气 | 污水发生厌氧反应，产生使人感觉厌恶的腐烂臭气 |  |  | 不严格 | 不影响出水水质 | 恶臭 | 不到位 |  |
|  | 氨氮 | 氨氮高 | 设计不合理 | 耗电量高 |  |  | 富氧化 |  |  |

从表中可以看出，通过加强管理、规范操作和优化工艺可以减少废弃物的产生，因此，我们有针对性的进行了认真分析，并再次给车间下发了“合理化建议表”，结合专家的建议，鼓励一线有经验的工人提出切实可行的清洁生产方案。本阶段产生的方案如下：

表3-4 评估阶段清洁生产方案汇总表

| 序号 | 方案名称 | 方案简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换漏油设备的油封 | 粗细格栅的压榨机和螺旋输送机油封老化，损坏，影响润滑性能，使机油白白浪费。建议更换油封，减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 |
| 2 | 鼓风机鼓风管道升级改造 | 我厂现为3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；延长曝气时间，又造成只能达到设计处理能力的60%。建议将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 |

# 第四章 方案产生和筛选

本阶段主要通过方案的产生、筛选、研制，为下一阶段的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。重点是分类汇总清洁生产方案，制定审核重点的清洁生产方案，对已实施的无低费方案进行实施效果的核定和汇总。

## 4.1方案产生与汇总

清洁生产审核小组成员通过以上三个阶段工作的完成，逐步掌握了全厂及审核重点存在的一些基本问题，根据掌握的资料针对存在的问题进行分析并提出相应的清洁生产方案。审核小组通过下发清洁生产方案合理化建议表，共征集到清洁生产方案17条（见清洁生产档案）。经审核小组认真分析、研究，将重复的方案进行筛选合并，共认定10个方案，清洁生产方案汇总情况见表4-1。

表4-1方案汇总表

| 方案 类型 | 方案 编号 | 方案名称 | 方案简介及效益 | 预计投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源替代 | F1 | 节能灯替换金属钠灯 | 原厂内路灯为金属钠灯，耗电量大，用45W的节能灯泡替换250W的高瓦钠灯24个，减少照明用的耗电量。每天照明时间按8个小时，每天节电：（250W-45W）×8小时×24个=39360W，即39.36kWh（度），每年按365天计，年可节电14366kWh，每度电按0.6元计，总计年可节省电费0.86万元 | 0.072 |
| 生产 工艺 | F2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 旋流沉砂池沙水分离器原2小时运行一次，一次10分钟，提砂效果不明显，提砂量少，根据进水量运行砂水分离器，每进水7000m³运行一次，可提高提砂效果，延长电机使用寿命，减少运行频率。5.5kW鼓风机2台，1.5kW搅拌机2台，0.37kW砂水分离器1台，电机总功率为14.37kW，每天运行时间按1小时计，年可节电14.37*365=5245kWh，电价按0.6元/kWh计，年可节省电费支出0.31万元 | 0 |
|  | F3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 生物池内污泥回流泵由原来的每次进水开启至曝气结束停止，空载比较大，建议改为根据工艺和污泥含量进行开启污泥回流设备，可节约电耗。污泥回流工段设备功率11 kWh,原每天开启12小时，方案实施后每天运行6小时，年可节电4.82万kWh，每度电按0.6元计，年可节省电费支出2.89万元 | 0 |
| 设备维护和更新 | F4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 原工人洗澡用0.23MW锅炉烧水供工人洗澡，造成燃煤消耗较大，建议安装太阳能2台替换原来的锅炉，不仅可减少燃煤消耗，而且可减少污染物排放，原燃煤锅炉每天耗煤按150公斤计，年按365天计，方案实施后年可节省燃煤55吨，煤的含硫量按0.6%，转化率按80%计，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨；燃煤按现价750元/吨计，年可节省燃煤支出4.13万元 | 0.5 |
|  | F5 | 更换漏油设备的油封 | 粗细格栅的压榨机和螺旋输送机油封老化，损坏，影响润滑性能，使机油白白浪费。建议更换油封，减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 | 0.032 |
| 过程 控制 | F6 | 卫生间改为红外感应冲水 | 卫生间原为点动式冲水，每次点动用水约0.01m³，造成水资源浪费，改为红外感应式冲水装置，年可减少水资源消耗300吨，每吨水按1元计，年可节省支出0.03万元 | 0.05 |
|  | F7 | 配电室安装空调 | 夏季配电室电器产生热量大，外界环境温度高导致配电室设备频繁出现过载，建议配电室安装2台2kW空调，可延长配电设备使用寿命，确保用电安全，每年运行按100天，每天运行24小时计，方案实施后年增加电耗0.48万kWh，每度电按0.6元计，年增加电耗支出0.29万元 | 0.6 |
|  | F8 | 鼓风机鼓风管道升级改造 | 我厂现为3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；延长曝气时间，又造成只能达到设计处理能力的60%。建议将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 | 54 |
| 加强 管理 | F9 | 加强管理，责任到人 | 厂内制定了各项制度，但执行力度不到位。建立奖惩措施激励员工严格按照制度执行，并责任到人，及时排除设备运行隐患 | 0 |
| 员工素质的提高 | F10 | 对员工进行节水节电培训 | 加强员工培训教育，强化日常监督，利用班前会点名时间讲解，让每位员工了解节约的重要性，生活水管不用时及时关，特别是一些较为隐蔽的水管；用电做到人走灯灭，电脑不用及时关掉或待机，白天不准开灯；生产中减少相关环节不配套造成的资源浪费，据统计年可节电3000kWh×0.6元/kWh=0.18万元，节水300t×1元/t=0.03万元，总计年可节省支出0.21万元 | 0 |

## 4.2方案筛选

根据清洁生产审核小组对所有方案的初步判断，将本次清洁生产审核方案汇总如下表，在方案汇总中按照可行的无低费方案、可行的中高费方案以及可持续中高费方案进行了筛选汇总，筛选汇总如下表4-2。

表4-2  方案筛选结果汇总表

| 筛选 结果 | 方案编号 | 方案名称 | 方案简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行的无/低费方案 | F1 | 节能灯替换金属钠灯 | 原厂内路灯为金属钠灯，耗电量大，用45W的节能灯泡替换250W的高瓦钠灯24个，可减少照明用的耗电量 |
|  | F2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 旋流沉砂池沙水分离器原2小时运行一次，一次10分钟，提砂效果不明显，提砂量少，根据进水量运行砂水分离器，每进水7000m³运行一次，可提高提砂效果，延长电机使用寿命，减少运行频率 |
|  | F3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 生物池内污泥回流泵由原来的每次进水开启至曝气结束停止，空载比较大，建议改为根据工艺和污泥含量进行开启污泥回流设备，可节约电耗 |
|  | F4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 原工人洗澡用0.23MW锅炉烧水供工人洗澡，造成燃煤消耗较大，建议安装太阳能2台替换原来的锅炉，不仅可减少燃煤消耗，而且可减少污染物排放 |
|  | F5 | 更换漏油设备的油封 | 粗细格栅的压榨机和螺旋输送机油封老化，损坏，影响润滑性能，使机油白白浪费。建议更换油封，减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 |
|  | F6 | 卫生间改为红外感应冲水 | 卫生间原为点动式冲水，每次点动用水约0.01m³，造成水资源浪费，改为红外感应式冲水装置，年可减少水资源消耗300吨 |
|  | F7 | 配电室安装空调 | 夏季配电室电器产生热量大，外界环境温度高导致配电室设备频繁出现过载，建议配电室安装2台2kW空调，可延长配电设备使用寿命，确保用电安全 |
|  | F9 | 加强管理，责任到人 | 厂内制定了各项制度，但执行力度不到位。建立奖惩措施激励员工严格按照制度执行，并责任到人，及时排除设备运行隐患 |
|  | F10 | 对员工进行节水节电培训 | 加强员工培训教育，强化日常监督，利用班前会点名时间讲解，让每位员工了解节约的重要性，生活水管不用时及时关，特别是一些较为隐蔽的水管；用电做到人走灯灭，电脑不用及时关掉或待机，白天不准开灯；生产中减少相关环节不配套造成的资源浪费 |
| 初步可行的中高费方案 | F8 | 鼓风机鼓风管道升级改造 | 我厂现为3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；延长曝气时间，又造成只能达到设计处理能力的60%。建议将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 |

## 4.3方案研制

方案筛选结果出来之后需要对每一个初步可行的中高费方案进行进一步的研制，现将此方案进行进一步分析如下：

方案F8:鼓风机鼓风管道升级改造

1）现状

我厂现为3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；延长曝气时间，又造成只能达到设计处理能力的60%。

2）方案简述

建议将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，可同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量。

3）费用概算

鼓风管道预计投资30万元，设计费预计5万元，土建施工、安装调试费预计投资19万元，总计预计投资54万元。

4）效益分析

方案实施后每天可多处理污水10000吨，按现价1.26元/吨处理费计，年按365天计，年可增加效益459.9万元；原处理每吨水耗电0.267kWh，方案实施后吨水处理可节电0.03kWh，按2010年全年的处理量1115.07计，年可节电33.45万kWh，每度电按电力收费0.6元计，年可节省电费支出20.1万元，总计年可创造效益480万元。不仅能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量。

根据对方案的研制，将研制结果汇总如表4-3，主要内容包括主要设备、主要技术经济指标（包括费用及效益）、可能的环境影响等方面。

表4-3  方案说明表

| 方案编号及名称 | F8:鼓风机鼓风管道升级改造 |
| --- | --- |
| 主要设备、设施 | 鼓风管道 |
| 费用 | 鼓风管道预计投资30万元，设计费预计5万元，土建施工、安装调试费预计投资19万元，总计预计投资54万元 |
| 方案简述 | 将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 |
| 预期效益 | 方案实施后每天可多处理污水10000吨，按现价1.26元/吨处理费计，年按365天计，年可增加效益459.9万元；原处理每吨水耗电0.267kWh，方案实施后吨水处理可节电0.03kWh，按2010年全年的处理量1115.07计，年可节电33.45万kWh，每度电按电力收费0.6元计，年可节省电费支出20.1万元，总计年可创造效益480万元。不仅能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 |
| 可能的环境影响 | 年可节电33.45万kWh |

## 4.4无/低费方案实施效果分析

我公司在清洁生产审核中按照边提出审核、边实施、边见效的“三边”原则，对提出的无低费方案进行了实施，无低费方案实施效果汇总如下表。

表4-4  无/低费方案实施的核定与汇总表

| 方案 编号 | 方案名称 | 投资 （万元） | 环境效益 | 经济效益 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 节能灯替换金属钠灯 | 0.072 | 每天照明时间按8个小时，每天节电：（250W-45W）×8小时×24个=39360W，即39.36kWh（度），每年按365天计，年可节电14366kWh | 每度电按0.6元计，总计年可节省电费0.86万元 |
| F2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 0 | 电机总功率为14.37kW，每天运行时间按1小时计，年可节电14.37*365=5245kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出0.31万元 |
| F3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 0 | 污泥回流工段设备功率11 kWh,原每天开启12小时，方案实施后每天运行6小时，年可节电4.82万kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出2.89万元 |
| F4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 0.5 | 原燃煤锅炉每天耗煤按150公斤计，年按365天计，方案实施后年可节省燃煤55吨，煤的含硫量按0.6%，转化率按80%计，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 燃煤按现价750元/吨计，年可节省燃煤支出4.13万元 |
| F5 | 更换漏油设备的油封 | 0.032 | 减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 |  |
| F6 | 卫生间改为红外感应冲水 | 0.05 | 年可减少水资源消耗300吨 | 每吨水按1元计，年可节省支出0.03万元 |
| F7 | 配电室安装空调 | 0.6 | 每年运行按100天，每天运行24小时计，方案实施后年增加电耗0.48万kWh | 每度电按0.6元计，年增加电耗支出0.29万元 |
| F9 | 加强管理，责任到人 | 0 | 杜绝设备运行隐患，保证设备运行稳定，从而保证出水水质 |  |
| F10 | 对员工进行节水节电培训 | 0 | 年可节电3000kWh，节水300t | 年可节电费支出0.18万元，节水支出0.03万元，总计年可节省支出0.21万元 |
| 小计 | 1.25 | 无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 无低费方案实施后年可节省资金支出8.14万元 |

从上表可以看出，清洁生产审核成果显著，效益明显，大大调动了全厂干部职工的积极性，坚定了继续实施无/低费方案，促进清洁生产持续发展的信心和决心，为清洁生产的深入开展创造了先决条件。

## 4.5继续实施无/低费方案

本次方案的实施共计投入1.25万元，年可创造效益8.14万元，投入产出比为1:6.51；无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨，方案的实施使整个企业的清洁生产水平有了明显的提高，在下阶段要继续实施无低费方案，及时的向员工宣传无低费方案的实施效果，提高了员工的工作积极性。

# 第五章 可行性分析

可行性分析主要是对筛选出的备选方案进行技术、环境和经济评估，最终确定技术上可行又获得经济和环境最佳效益的方案。

污水处理厂作为社会服务型企业，首要任务是污水的治理。保证污水的达标排放，厂区产生的污染物最小化，介于此，我厂以“节能”为重点，从全厂范围内开展清洁生产审核工作，从节能角度出发，筛选出一项中高费，方案经初步研制均不会对的出水水质产生影响，因此无需进行市场调研，只需对此项方案进行技术、环境、经济三方面的可行性分析，通过分析、判断方案是否可行，推荐可行的方案进行下一阶段的工作。

## 5.1环境、技术评估

方案F8:鼓风机鼓风管道升级改造

(1)环境评估

在满足生产工艺要求和处理量的情况下，节省用电量33.45万kWh，从社会角度来说，减少了电厂污染物的排放，间接对社会环境改善作出了贡献；同时减少废气对人员的影响，也可改善周边地区的空气质量，因此从环境角度讲可以实施。

(2)技术评估

原来3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；本方案由原来串联模式供氧改为并联模式，只需要对管道进行适当调整，就能满足生产需要，该技术成熟可靠，能有效的节省能源，还可提高处理量，有专业的技术公司进行设备安装调试，在实施上不存在任何技术难点，该方案可行，可以实施。

通过对这个方案的技术和环境两个方面的评估，结合清洁生产审核小组和审核专家的探讨、研究，得出结论：这个方案不管是在技术，还是在环境影响方面都有积极的意义，非常可行，详细说明参照下表。

表5-1 可行性方案技术、环境评估表

| 评估内容 | 评估结果 |
| --- | --- |
|  | F8:鼓风机管道升级改造 |
| 技术评估 | 技术先进性 | 一般 |
|  | 技术成熟、可靠性 | 成熟 |
|  | 技术的安全性 | 安全 |
|  | 对生产过程控制的影响 | 有积极影响 |
|  | 对产品的影响 | 有积极影响 |
|  | 对管理和员工的影响 | 有积极影响 |
|  | 对设备安装场地的制约 | 无影响 |
|  | 施工对生产的影响 | 有轻微影响 |
| 结论 |  | 可行 |
| 环境评估 | 投产后废弃物的量的变化 | 减少氨氮的排放量，使污水稳定达标 |
|  | 有无二次污染 | 无 |
|  | 产生废物的回收/利用情况 | 无 |
|  | 安全性 | 安全 |
|  | 人员健康的影响 | 有积极影响 |
|  | 对周围环境的影响 | 改善 |
| 结论 |  | 可行 |

## 5.2经济评估

通过以上的技术和环境评估，可以看出这个方案是可行的，下面对这个方案进行经济评估，并通过经济评估确定可实施的最佳方案。以下表中单位为万元，具体经济分析见下表。

表5-2  投资费用统计表（万元）

| 可行性分析方案名称 | F8:鼓风机管道升级改造 |
| --- | --- |
| 1 | 基建投资 |  |
|  | ①设备购置 | 30 |
|  | ②与公用设施连接费、运费及调试费 | 19 |
|  | ③设计费 | 5 |
| 2 | 建设期利息 | 0 |
| 3 | 总投资汇总=1+2+3 | 54 |
| 4 | 补贴 | 0 |
| 5 | 总投资费用=3-4 | 54 |

表5-3  方案运行费用和收益统计表（单位：万元）

|  | 可行性分析方案名称 | F8:鼓风机管道升级改造 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年运行费用总节省金额（P） | 480 |
| 2 | 新增设备年折旧费（D） | 3 |
| 3 | 应税利润（T）＝P-D | 477 |
| 4 | 净利润＝应税利润-各项应纳税金（各项税金共17％） | 395.91 |

表5-4  方案经济评估指标汇总表（万元）

| 项目 经济评价指标 | F8:鼓风机管道升级改造 |
| --- | --- |
| 1.总投资费用（I） | 54 |
| 2.年运行费用总节省金额（P） | 480 |
| 3.新增设备年折旧费（D） | 3（期限为10年） |
| 4.应税利润 | 477 |
| 5.净利润 | 395.91 |
| 6.年增加现金流量（F） | 398.91 |
| 7.投资偿还期（N） | 0.1353 |
| 8.净现值（NPV） | 2397 |
| 9.内部收益率（IRR） | ＞40% |

注:以上数据按银行贷款利率ⅰ=10%计算所得，项目寿命周期按10年计算。

## 5.3确定推荐方案

根据经济分析，此方案净现值大于零，内部收益率大于银行贷款利率,从经济角度考虑，此方案能产生较好的效益，可以实施。

综上所述,经过对方案环境、技术、经济三个方面的评估，本次清洁生产审核确定推荐的中高费方案如下：

方案F8:鼓风机鼓风管道升级改造

其方案简述及可行性分析结果见下表。

表5-5方案简述及可行性分析结果表

| 方案编号及名称 | F8:鼓风机鼓风管道升级改造 |
| --- | --- |
| 方案简述 | 将离心鼓风机供风管道由原来串联模式改为并联模式，同时为两个生物池曝气，方案实施后能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 |
| 获得何种效益 | 经济效益和环境效益 |
| 国内外同行业水平 | 一般 |
| 方案投资 | 鼓风管道预计投资30万元，设计费预计5万元，土建施工、安装调试费预计投资19万元，总计预计投资54万元 |
| 影响下列废弃物 | 在满足生产工艺要求和处理量的情况下，节省用电量33.45万kWh，从社会角度来说，减少了电厂污染物的排放，间接对社会环境改善作出了贡献；同时减少废气对人员的影响，也可改善周边地区的空气质量，因此从环境角度讲可以实施 |
| 技术评估结果简述 | 原来3个离心风机的出风口并到一个管道对4个生物池供氧，由于进水氨氮高，常造成出水不能稳定达到设计要求；本方案由原来串联模式供氧改为并联模式，只需要对管道进行适当调整，就能满足生产需要，该技术成熟可靠，能有效的节省能源，还可提高处理量，有专业的技术公司进行设备安装调试，在实施上不存在任何技术难点，该方案可行，可以实施 |
| 环境评估结果简述 | 年可节电33.45万kWh |
| 经济评估结果简述 | 方案实施后每天可多处理污水10000吨，按现价1.26元/吨处理费计，年按365天计，年可增加效益459.9万元；原处理每吨水耗电0.267kWh，方案实施后吨水处理可节电0.03kWh，按2010年全年的处理量1115.07计，年可节电33.45万kWh，每度电按电力收费0.6元计，年可节省电费支出20.1万元，总计年可创造效益480万元。实施后不仅能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量。通过经济评估，此方案净现值大于零，内部收益率大于银行贷款利率,能产生较好的经济效益，方案可行，可以实施 |

# 第六章 方案实施

方案实施是企业清洁生产审核的第六个阶段，目的是通过推荐方案（经过分析可行的中高费为最佳可行方案）的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济效益和环境效益；通过评估已实施的清洁生产方案的成果，激励企业深入推行清洁生产。

## 6.1方案实施情况简述

为进一步深化和巩固清洁生产的成果，经公司清洁生产审核小组研究决定,首先，统筹规划，组建了由部门领导负责的工作组，并制定了方案F8切实可行的实施计划，积极落实资金，委托专人负责，并制定出详细的施工计划。通过多种渠道筹集资金进行方案的实施，明确责任分工，同时进行了人员培训，具体安排如下：

F8:鼓风机鼓风管道升级改造

2011年6月中旬确定该方案实施后，6月28号开始由副总经理负责实施，方案实施进度及照片如下表6-1和图6-1。

表6-1  方案实施进度表（甘特图）

方案名称F8:鼓风机鼓风管道升级改造

| 编号 | 任务 | 期限 | 时 标（2011） | 负责部门和负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6月 | 7月 | 8月 |  |
| 1 | 设计 | 10天 |  |  |  | 清洁生产审核小组 副总经理 陈颖鉴 |
| 2 | 设备考察 | 7天 |  |  |  |  |
| 3 | 设备选型与定货 | 7天 |  |  |  |  |
| 4 | 落实公共设施服务 | 6天 |  |  |  |  |
| 5 | 设备安装 | 10天 |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训 | 1天 |  |  |  |  |
| 7 | 试运行 | 7天 |  |  |  |  |
| 8 | 正常生产 | 10天 |  |  |  |  |

图6-1 风机管道改造方案实施照片

## 6.2已实施的无/低费方案的成果汇总

在清洁生产审核过程中，我公司对各阶段提出的无低费方案按照边审核、边实施、边见效的原则，可行无低费方案9个，9个无低费方案全部实施，实施方案效果见下表。

表6-2无低费方案实施成果一览表

| 方案 编号 | 方案名称 | 投资 （万元） | 环境效益 | 经济效益 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 节能灯替换金属钠灯 | 0.072 | 每天照明时间按8个小时，每天节电：（250W-45W）×8小时×24个=39360W，即39.36kWh（度），每年按365天计，年可节电14366kWh | 每度电按0.6元计，总计年可节省电费0.86万元 |
| F2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 0 | 电机总功率为14.37kW，每天运行时间按1小时计，年可节电14.37*365=5245kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出0.31万元 |
| F3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 0 | 污泥回流工段设备功率11 kWh,原每天开启12小时，方案实施后每天运行6小时，年可节电4.82万kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出2.89万元 |
| F4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 0.5 | 原燃煤锅炉每天耗煤按150公斤计，年按365天计，方案实施后年可节省燃煤55吨，煤的含硫量按0.6%，转化率按80%计，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 （55*0.6%*2*80%） | 燃煤按现价750元/吨计，年可节省燃煤支出4.13万元 |
| F5 | 更换漏油设备的油封 | 0.032 | 减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 |  |
| F6 | 卫生间改为红外感应冲水 | 0.05 | 年可减少水资源消耗300吨 | 每吨水按1元计，年可节省支出0.03万元 |
| F7 | 配电室安装空调 | 0.6 | 每年运行按100天，每天运行24小时计，方案实施后年增加电耗0.48万kWh | 每度电按0.6元计，年增加电耗支出0.29万元 |
| F9 | 加强管理，责任到人 | 0 | 杜绝设备运行隐患，保证设备运行稳定，从而保证出水水质 |  |
| F10 | 对员工进行节水节电培训 | 0 | 年可节电3000kWh，节水300t | 年可节电费支出0.18万元，节水支出0.03万元，总计年可节省支出0.21万元 |
| 小计 | 1.25 | 无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 无低费方案实施后年可节省资金支出8.14万元 |

表6-3无低费方案实施前后成果对比一览表

| 项目 | 单位 | 实施前 （2010年） | 实施后 | 差量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗电量 | 万kWh/a | 297.72 | 291.12 | 6.6 |
| 耗煤量 | t/a | 55 | 0 | 55 |

## 6.3已实施的中/高费方案的成果验证

中高费方案实施后，经过试运行和对数据的考核，达到了预期效果，具体方案取得的效益见下表。

表6-4  中高费方案实施成果一览表

| 编号 | 方案名称 | 投资 （万元） | 环境效益 | 经济效益 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 | 鼓风机鼓风管道升级改造 | 54 | 原处理每吨水耗电0.267kWh，方案实施后吨水处理可节电0.03kWh，按2010年全年的处理量1115.07计，年可节电33.45万kWh，不仅能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 | 方案实施后每天可多处理污水10000吨，按现价1.26元/吨处理费计，年按365天计，年可增加效益459.9万元；每度电按电力收费0.6元计，年可节省电费支出20.1万元，总计年可创造效益480万元 |

表6-5 中高费方案实施前后成果对比一览表

| 项目 | 单位 | 实施前 （2010年） | 实施后 | 差量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗电量 | 万kWh/a | 297.72 | 264.27 | 33.45 |

## 6.4已实施方案对企业的影响分析

（一）我公司本轮清洁生产审核后的实施效果如表6-6所示。

表6-6已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总表（单位：万元）

| 类型 | 编号 | 方案名称 | 投资 | 环境效益 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 / 低 费 方 案 | F1 | 节能灯替换金属钠灯 | 0.072 | 每天照明时间按8个小时，每天节电：（250W-45W）×8小时×24个=39360W，即39.36kWh（度），每年按365天计，年可节电14366kWh | 每度电按0.6元计，总计年可节省电费0.86万元 |
|  | F2 | 砂水分离器运行时间调整方案 | 0 | 电机总功率为14.37kW，每天运行时间按1小时计，年可节电14.37*365=5245kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出0.31万元 |
|  | F3 | 调整污泥回流泵回流时间 | 0 | 污泥回流工段设备功率11 kWh,原每天开启12小时，方案实施后每天运行6小时，年可节电4.82万kWh | 每度电按0.6元计，年可节省电费支出2.89万元 |
|  | F4 | 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 0.5 | 原燃煤锅炉每天耗煤按150公斤计，年按365天计，方案实施后年可节省燃煤55吨，煤的含硫量按0.6%，转化率按80%计，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 燃煤按现价750元/吨计，年可节省燃煤支出4.13万元 |
|  | F5 | 更换漏油设备的油封 | 0.032 | 减少机油损耗和机油泄露造成的环境污染 |  |
|  | F6 | 卫生间改为红外感应冲水 | 0.05 | 年可减少水资源消耗300吨 | 每吨水按1元计，年可节省支出0.03万元 |
|  | F7 | 配电室安装空调 | 0.6 | 每年运行按100天，每天运行24小时计，方案实施后年增加电耗0.48万kWh | 每度电按0.6元计，年增加电耗支出0.29万元 |
|  | F9 | 加强管理，责任到人 | 0 | 杜绝设备运行隐患，保证设备运行稳定，从而保证出水水质 |  |
|  | F10 | 对员工进行节水节电培训 | 0 | 年可节电3000kWh，节水300t | 年可节电费支出0.18万元，节水支出0.03万元，总计年可节省支出0.21万元 |
| 小计 | 1.25 | 无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 无低费方案实施后年可节省资金支出8.14万元 |
| 中高 费方案 | F8 | 鼓风机鼓风管道升级改造 | 54 | 原处理每吨水耗电0.267kWh，方案实施后吨水处理可节电0.03kWh，按2010年全年的处理量1115.07计，年可节电33.45万kWh，不仅能保证出水水质稳定达标，处理量能达到设计处理的水量，同时也可降低吨水耗电量 | 方案实施后每天可多处理污水10000吨，按现价1.26元/吨处理费计，年按365天计，年可增加效益459.9万元；每度电按电力收费0.6元计，年可节省电费支出20.1万元，总计年可创造效益480万元 |
| 合计 | 55.25 | 方案实施后年可节电40.05万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨 | 方案实施后年总可节省资金支出488.14万元 |

（二）方案实施前后清洁生产目标对比

本次清洁生产审核我公司取得了很好的效益，并完成了原定制的清洁生产审核目标，主要削减项目见表6-7，目标对比见表6-8。

表6-7 审核前后成果对比一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 审核前 （2010年） | 审核后 | 差量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗电量 | 万kWh/a | 297.72 | 257.67 | 40.05 |
| 2 | 耗煤量 | t/a | 55 | 0 | 55 |

表6-8 审核前后目标对比一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 审核前 （2010年） | 审核后 | 削减量 | 削减 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吨水耗电量 | kWh/t | 0.267 | 0.231 | 0.036 | 0.035 |

从上表可看出，清洁生产审核前定制的清洁生产审核目标经方案实施后都已基本完成，达到了本轮清洁生产审核的要求。

（三）实施方案效果简述：

此次清洁生产审核共筛选出方案10项，其中无低费方案9项，实施9项，中高费方案1项，实施1项。

无低费方案实施9项，无低费方案投入1.25万元，年可创造效益8.14万元，投入产出比为1:6.51；无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨。

中高费方案实施1项，中高费方案投入54万元，年可取得经济效益480万元，投入产出比1:8.88。年可节电33.45万kWh。

实施清洁生产方案总计投资55.25万元，年可获取经济效益488.14万元，投入产出比为1:8.83。方案实施后年总计可节电40.05万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨，经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。

在今后的工作中，我公司将持续地推行清洁生产，不断挖掘节能、降耗、减污、增效的潜力，使我公司的清洁生产水平持续得到提高。

# 第七章 持续清洁生产

## 7.1清洁生产组织

清洁生产是动态的，相对的，是一个连续过程，为了更好的组织和协调清洁生产工作，我公司特设立以陈颖鉴为主任的清洁生产办公室，办公室主任直接对总经理负责，办公室共设主任1名，副主任2名，职员8人，并明确了清洁生产办公室的主要任务是：

（1）组织协调并监督实施本轮清洁生产提出的未实施的清洁生产方案。

（2）经常性地组织企业员工的清洁生产教育和培训。

（3）选择并确定下一轮清洁生产审核重点，并启动新的清洁生产审核工作。

（4）负责清洁生产活动的日常管理。

表7-1 持续清洁生产领导机构职责分配表

| 姓名 | 职务 | 单位职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈颖鉴 | 主任 | 副总经理 | 主持全面工作，协调清洁生产活动和工作协调 |
| 郭艺春 | 副主任 | 运营主管 | 协助主任工作，具体负责协调清洁生产审核中的各项工作 |
| 王晨旭 | 副主任 | 工艺技术员 | 协助主任工作，负责工艺方面的方案论证、实施运行 |
| 赵伟静 | 组员 | 行政部主管 | 负责数据的收集整理，清洁生产宣传、方案的征集 |
| 白龙刚 | 组员 | 电气技师 | 负责电气方面方案的征集、论证、具体实施运行 |
| 张浩 | 组员 | 自控技术员 | 负责本车间方案的征集、具体实施运行 |
| 刘勇 | 组员 | 维修技师 | 负责清洁生产方案的实施以及工艺等方面的审核 |
| 张永立 | 组员 | 运营班长 | 负责本车间方案的征集、具体实施运行 |
| 丁皓 | 组员 | 运营班长 | 负责本车间方案的征集、具体实施运行 |
| 王毅 | 组员 | 运营班长 | 负责本车间方案的征集、具体实施运行 |
| 刘喜明 | 组员 | 财务主管 | 负责经济评估、方案实施中的建帐跟踪和经济评估分析 |

## 7.2清洁生产的管理制度

## 7.2.1把审核成果纳入组织的日常管理

公司将清洁生产的审核成果及时纳入各车间的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效、防止走过场的重要手段，特别是通过清洁生产审核产生的一些无/低费方案，如何使它们形成制度显得尤为重要。

审核领导小组要求各车间将清洁生产审核提出的岗位操作改进措施写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；把清洁生产审核提出的工艺过程控制的改进措施，写入车间的技术规范；用水、用电建立考核制度纳入企业的日常管理。

## 7.2.2建立和完善清洁生产激励机制

为确保和巩固清洁生产审核成果，使清洁生产持续进行下去，公司制定了奖励制度，通过奖励措施调动大家的积极性，公司规定凡是有关清洁生产的建议、方案被采用的，我公司对提出者给予每条20～200元不等的奖励，在月终或年底结算。另外，在全厂进行表扬，还参加年终评比。

## 7.2.3保证稳定的清洁生产资金来源

目前公司清洁生产的资金来源主要通过各车间申请技改项目和大修项目等财政补给渠道，今后建议公司对清洁生产的投资和效益单独建帐，以确保清洁生产持续、稳定、健康的发展。

## 7.3持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕就可完成，因而公司制定了持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地在组织中进行下去。

## 7.3.1本轮清洁生产方案的实施

本轮清洁生产评估阶段工作结束后，工作重点转移到落实和实施以确定的中高费方案，并认真总结经验教训，为下一步持续开展清洁生产审核工作奠定一个良好的基础。

## 7.3.2下一轮清洁生产审核工作展望

随着清洁生产工作广泛、深入开展，通过对车间各方面的调研结果及数据的采集、整理，公司领导及车间对清洁生产潜力及审核重点也有了更新的认识和设想。下一轮的审核重点从以下方面选取：

（1）降低污染物排放

通过积极寻求先进的生产工艺和设备，降低生产成本和污染物的排放。

（2）节能降耗，减少能源、资源浪费

节能降耗一直是各车间在生产过程中追求的任务指标，各车间将通过开展清洁生产工作，在工艺改进、设备更新、管理及员工素质等方面完成降耗指标。

（3）做好清洁生产的宣传工作

抓好清洁生产的宣传管理工作，全员参与，在日常工作中渗入清洁生产理念，从每个员工本职工作做起。

### 7.3.3清洁生产新技术的研究与开发

公司的生产部门应与各车间联合进行清洁生产新技术的研究与开发，使清洁生产工作能够持续、有效地开展下去。

## 7.3.4组织职工清洁生产培训计划

公司将定期对员工进行清洁生产的培训，使员工接受到最新的清洁生产的相关知识和动态，以不断提高组织清洁生产工作的水平和效率。随着清洁生产工艺的不断更新，以及清洁生产思想的不断发展、完善，公司应将培训纳入到日常管理中，每年应制定培训计划，并对培训内容、人员、培训效果记录存档。

## 7.3.5下一步具体工作计划

在下一步的清洁生产审核中，应做以下工作：

（1）对方案实施效果进行宣传，继续征集和实施清洁生产无低费和中高费方案。

（2）建立清洁生产目标和方针，有计划进行。

通过本轮的清洁生产审核，我们取得了较大成绩，为了确保我公司的清洁生产有计划、有组织的进行，审核小组制订了持续清洁生产计划，具体见下表7-2。此外，还把清洁生产纳入到日常管理中，检验清洁生产的成效。

表7-2  持续清洁生产计划

| 计划分类 | 主要内容 | 时间 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下一轮清洁生产审核工作计划 | 1. 对方案实施效果进行宣传，继续征集和实施清洁生产无低费和中高费方案 2.确定新一轮审核重点，并建立新的清洁生产目标和方针 | 2012年1月～8月 | 清洁生产办公室 机修车间 |
| 清洁生产新技术的研究与开发计划 | 1.继续关注清洁生产工艺的发展，并根据工艺发展和自身的情况进行技术改造 2.结合国内外先进技术设备，研究和开发新的适合本公司的清洁生产技术，进一步提高节能、降耗、减污、增效水平 | 2012年9月开始 | 综合办公室 |
| 企业职工的清洁生产培训 | 1.清洁生产知识培训：充分利用企业内部班前会，开办清洁生产培训班，印发有关的培训材料或手册 2.清洁生产技术培训：不定期邀请清洁生产专家对员工进行技术培训，培训职工的技术创新能力 3. 发动广大员工找企业存在的问题，从而达到审核目的 4.寻找新的无低费方案按“三边”原则实施 | 每年两次 | 清洁生产办公室 |

总之，下一步清洁生产，要让广大职工克服概念性的障碍。审核小组在近期已向厂领导汇报，并得到领导的支持，进一步动员广大职工，充分认识清洁生产的重要性，从而促进清洁生产可持续的健康发展。

巩固清洁生产审核的各项无/低费方案的成果，把清洁生产的管理方法用到全过程的控制中去，包括备品备件的管理，生产过程中各工序的管理和状态控制等，使生产管理和环境管理处于最优化的状态。

建立远期的清洁生产审核计划，根据我厂具体情况，待上述各个可行性方案实施后，进一步降低污染物的排放量，降低生产的物耗、能耗，保护环境，把清洁生产持续稳定的进行下去。

# 结  论

本轮清洁生产审核共征集方案17份，共筛选出可行方案10项，其中无低费方案9项，实施9项，中高费方案1项，实施1项。

无低费方案实施9项，无低费方案投入1.25万元，年可创造效益8.14万元，投入产出比为1:6.51；无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨。

中高费方案实施1项，中高费方案投入54万元，年可取得经济效益480万元，投入产出比1:8.88。年可节电33.45万kWh，污水处理量每天可增加1万吨。

实施清洁生产方案总计投资55.25万元，年可获取经济效益488.14万元，投入产出比为1:8.83。方案实施后年总计可节电40.05万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨，经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。

此次清洁生产受到了我公司领导和员工的欢迎和大力支持，并得到了清洁生产审核专家的指导，取得了比较满意的效果，我公司一定会在此基础上再接再厉，把持续性清洁生产搞好，使企业生产和发展真正做到环境效益、经济效益、社会效益相统一，实现更清洁的生产。

附件4

2011年清洁生产审核工作总结用表

单位名称：      定州市中诚水务有限公司   填表人：   王晨旭     所在部门及职务：   工艺员

联系电话：      0312—2511612            传  真：0312—2511604 电子邮箱：  15203128511@139.com

表1  企业清洁生产审核方案及资金投入情况表

| 项目 | 清洁生产审核提出的清洁生产方案 | 已经实施的清洁生产方案 | 实施清洁生产方案投入 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 其中：无/低费方案数 | 其中：中/高费方案数 | 总数 | 其中：无/低费方案数 | 其中：中/高费方案数 | 总投资额 | 其中：政府投资 | 其中：企业自筹 |
| 单位 | （个） | （个） | （个） | （个） | （个） | （个） | （万元） | （万元） | （万元） |
| 定州市中诚水务有限公司 | 17 | 16 | 1 | 10 | 9 | 1 | 55.25 | 0 | 55.25 |
| 合计 | 17 | 16 | 1 | 10 | 9 | 1 | 55.25 | 0 | 55.25 |

表2 已实施清洁生产方案取得的环境效益汇总表

| 项目 | 废水（污水）及其污染物消减量 | 锅炉大气排放物削减量 | 其他废物削减量 | 固体废物 |  | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水削减量 | 第一类污染物 | COD | BOD | 总磷 | 氨氮 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 粉尘 | 废气 | 废油 | 一般固废 | 危险固废 |  |  |
| 单位 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |  | 万元 |
| 削减方案 | F6/F10 |  |  |  |  |  |  | F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年削减量 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年均削减率（%） | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益（万元） | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 已实施清洁生产方案取得的主要污染物减排统计表

| 项目 | 减排统计（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| COD削减量 |  | / | 计算依据：按照2010年与2011年定州市环境监测中心的监测报告 |
| COD年均削减量合计 | / |  |
| COD年均削减率（%） | / |  |
| SO2削减量 | F4: 用太阳能热水器代替燃煤锅炉 | 0.53 |  |
| SO2年均削减量合计 | 0.53 |  |
| SO2年均削减率（%） | 100 |  |

注：1、计算依据、起止年限等可填入备注中，字数不够可另附表说明；2、有效的减排方式和结果的计算依据《“十二五”全国主要污染物总量减排核查办法》相关内容；3.“/”表示不涉及。

表4 已实施清洁生产方案取得的资源节约及经济效益汇总表

| 项目 | 节约能源 | 节水 | 节约原辅材料 | 其他 | 经济 效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节电 | 节煤 | 节油 | 节蒸汽 | 节天然气 |  |  |  |  |  |  |
| 计量单位 | kWh | 吨 | 吨 | 吨 | m3 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 万元 |
| 实施方案 | F1/F2/F3/F8/F10 | F4 |  |  |  | F6/F10 |  |  |  |  |  |
| 节约量 | 40.45 | 55 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 经济效益（万元） | 24.27 | 4.13 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 28.63 |
| 年均节约率（%） | 8 | 100 |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |

注：1、对应的项目另附表说明计算依据，削减方案编号填入表中；2、上表中除要填报所列指标外，各企业可按照实际情况在“节约原辅材料”和“其他”栏目内自列指标填报；3、节约总量计算：在同等产值情况下，上年的削减总量减去当年的削减总量为当年的节约总量；4、经济效益以各年12底的当地市场价计算。

表5 重点企业清洁生产审核工作完成及评审验收情况汇总表

本轮清洁生产审核共征集方案17份，共筛选出可行方案10项，其中无低费方案9项，实施9项，中高费方案1项，实施1项。 无低费方案实施9项，无低费方案投入1.25万元，年可创造效益8.14万元，投入产出比为1:6.51；无低费方案实施后年可节电6.6万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨。 中高费方案实施1项，中高费方案投入54万元，年可取得经济效益480万元，投入产出比1:8.88。年可节电33.45万kWh，污水处理量每天可增加1万吨。 实施清洁生产方案总计投资55.25万元，年可获取经济效益488.14万元，投入产出比为1:8.83。方案实施后年总计可节电40.05万kWh，节新鲜水0.06万吨，可节煤55吨，可从源头减少二氧化硫排放量0.53吨，经济效益和环境效益显著，达到了本轮清洁生产审核目标。

注：该表用于“重点企业清洁生产审核及评审验收工作”的文字总结

表6 重点企业清洁生产审核工作中存在的问题及进一步推进该项工作的建议

我公司推行清洁生产虽然取得了一些成效，但是推行工作的广度和深度远远不够。 建议进一步加强清洁生产的宣传力度，解放广大职工的思想，将清洁生产概念纳入到日常生产中，实现清洁生产的可持续性。 公司主要领导应主抓清洁生产工作，以确保工作的可持续开展，同时提高清洁生产办公室的地位。 企业作为清洁生产的主体，还要学习、掌握清洁生产的基本要求，如：新、改、扩建项目应当优先采用清洁生产技术、工艺和设备，技术改造应当采取清洁生产措施；考虑废弃物的综合利用和循环利用；采用国家规定的污染物排放标准和污染物控制总量控制指标的污染防治技术。建筑要按节能、节水和环保要求设计，禁止使用有毒、有害的建筑和装修材料；最终实现经济的可持续发展。

# Text boxes

图1-1 清洁生产审核知识培训

1.污水处理厂做为治理污染项目，开展清洁生产审核没有必要；

2.清洁生产是环境管理的要求，没什么实质内容

观念

障碍

表现

解决办法

咨询公司宣讲清洁生产理念及清洁审核程序要求，企业开展清洁生产审核工作确实能给企业带来效益

1.各部门岗位工作事务太多，无暇开展清洁生产审核工作

通过成立清洁生产小组，由厂长亲任领导小组组长，并将权力下放给执行小组，由执行小组负责协调推进工作

解决办法

表现

表现

1.目前的生产工艺已属于国内先进水平，无清洁生产潜力可挖掘

1.继续对目前国际国内领先的行业动态进行调查，及时掌握本行业最新的工艺；

2.充分挖掘企业内部生产设备、能源使用、污染物排放、过程控制、人员管理等八方面存在的清洁生产潜力

解决办法

1.目前没有清洁生产方面的管理制度

通过本轮清洁生产审核工作的开展，建立起健全的清洁生产组织及管理制度，并且纳入公司日常生产管理当中

表现

解决办法

障

碍

类

型

管理

障碍

技术工艺

障碍

制度

障碍

图2-1  企业组织机构图

总经理（1）人

厂长（1）人

技术部（6）

行政部（2）人

生产部（10）人

财务部（2）人

自控工程师

1

人

化验工程师

2

人

工艺工程师

1

人

设备工程师

1

人

生产班组A3人

生产班组B3人

脱水机房

2

人

中控室

1

人

生产班组C3人

中控室

1

人

脱水机房

2

人

中控室

1

人

变配电

1

人

脱水机房

2

人

电气工程师

1

人

图2-2  企业平面布置图

图

N

办 公 楼

加氯间

滤 池

粗格栅

进水泵房

CAST

A池

变配电室

储泥池

细格栅

旋流沉砂池

警卫室

大门

垃圾站

鼓风机房

脱水机房

加药间

加药搅拌池

接触池

中间提升泵房

废水池

CAST

B池

CAST

C池

CAST

D池

食堂

二氧化氯

剩余污泥

预处理单元

栅渣外运

鼓风机

污泥浓缩池

接触池

V型滤池

混合

CAST反应池

脱水机

沉砂池

细格栅

进水泵

集水井

粗格栅

栅渣外运

沉沙外运

絮凝剂

污泥回流

上清液

图2-3  污水处理工艺流程图

进水

污泥处理单元

生化处理单元

电输入25603kWh

预处理单元2559

kWh

生化处理单元15362kWh

污泥处理单元3062

kWh

深度处理单元4608

kWh

前处理后的污水

剩余污泥

鼓风机

储泥池

V型滤池

混合

CAST反应池

絮凝剂

污泥回流

上清液

图3-1 审核重点工艺流程图

生化处理单元

深度处理单元

泥饼外运

污泥脱水的反冲洗：74086.88

图2-4 全厂水平衡图（t/a）

固废：2482

回用或排入小清河

药剂：125.88

污泥脱水的反冲洗：500056

活性砂滤池反冲洗：830035

出水：11150729

进水：12557263

全厂物料平衡图