河北东旭化工有限公司

环境管理自律体系制度汇编


2环境保护管理办法


18环境保护总体规划


22环境监督管理人员管理制度


25环境保护目标责任制


32法律法规获取与评价管理办法


37建设项目“环评”与“三同时”执行管理办法


43排污许可证管理办法


46环境保护岗位职责


48排污申报管理办法


51环保设施运行管理制度


55危险废物管理制度


58在线监测设备校验比对制度


59在线监测设备巡检制度


59在线监测设备维护保养制度


60在线监测设备操作规程


61环保监督管理办法


64自行监测及公开制度


69环保档案管理办法


72环保例会管理办法


74环保教育培训暨例会管理制度


76突发环境事件信息报告和调查处理管理办法


81突发环境事件公共关系应急处置管理办法


87危险化学品管理制度


91环境保护管理专项考核办法


94环保年度评先管理办法


98环境保护措施项目管理制度


104危险化学试剂的存放和领用管理规定


107企业污染减排计划




河北东旭化工有限公司

环境保护管理办法

第一章  总 则

第一条  为使公司在生产与经营活动中，遵守国家环保法律、法规要求，使公司环境保护工作得到持续改进，特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司在生产、经营活动中有关环境保护方面的管理要求。

第三条  本办法采用如下定义：

清洁生产：是指通过不断应用先进技术与设备、改善管理、综合利用等措施，提高资源利用效率，从源头减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

第二章  管理组织与职责

第一条  管理组织

1、公司总经理为环保工作的第一责任人。

2、建立公司、车间、班组三级环保管理体系。

第二条 职责分工

   （一）质环部的职责

1.负责监督落实执行公司的环保规划，根据公司主管领导安排收集编制公司环保管理制度；

2.配合行政副总与环保局协调总量污染统计、减排与核算、落实公司日常监测等工作；

3.负责监督管理部对各类环保统计报表的审核、建档工作；

4.配合行政副总制定环保专业宣传、培训计划并实施，污染治理新技术推广与应用；

5.配合行政副总协调建设项目环保“三同时”执行情况、污染治理设施运行情况、重点环措项目实施情况、危废处置等方面合规性的监督检查和环保审计，并按照行政副总要求进行考核；

6.配合行政副总推进ISO14001环境管理体系认证及清洁生产审核工作；

7.配合行政副总协调较大突发环境事件的调查与处理；

8.配合行政副总指导各单位环保管理工作。

(二)车间、班组

参照本部门职责执行，管理好本单位的各项环保事务。

第三章  排污申报登记

第一条  各部门、车间应按照国家法规要求实施排污申报登记工作。须按照表格要求如实填报，不得瞒报或谎报，并在规定时间内上报。

第二条  排污申报登记内容须经质环部审核，确认无误后，方可上报上级环境主管部门。

第三条  各车间在排污申报登记后，如排污情况发生较大变化时，应及时填报《排放污染物月变更申请表》上报市环保局，同时按质环部要求在管理部备案。具体要求按《排污申报管理办法》执行。

第四章  排污许可证管理

第一条  在生产过程中排放废水、废气、产生环境噪声污染和固体废物的单位，应依照相关法律法规要求申领排污许可证。

第二条  未取得排污许可证的排污者，不得排放污染物。取得排污许可证的排污者，必须按照排污许可证核定的污染物种类指标和规定的方法排放污染物。

第三条  排污许可证由正本和副本构成，排污证的申办、管理按《排污许可证管理办法》执行。

第五章  建设项目环境保护管理

第一条  公司所有建设项目必须依照国家相关法律、法规要求，进行环境影响评价和执行环保“三同时”制度。

第二条  质环部配合行政副总对新、扩、改项目的环境影响评价工作及污染治理措施“三同时”执行情况实施监督管理。

第三条  建设项目环境保护管理程序

（一）启动环境影响评价工作前，需要向审批项目的环保行政主管部门提交项目建议书、备案证或核准登记表，确定编写环境影响评价报告文件的类型。

（二）公司委托有相应环境影响评价资质的环评单位编制环境影响评价报告书（表）。完成环境影响评价报告书或报告表，报当地环境保护行政主管部门审批。

（三）被批准的环境影响报告书或报告表中所规定的各项环境保护措施，应作为建设项目中环境保护管理依据，要在项目的建设过程中逐一落实并做到“三同时”。

（四）建设项目投产前要向环境影响报告书（表）批准机关（省、市、环保局）提出试生产申请，得到批准后方可投入试生产。

（五）建设项目试运行3个月内，要向环境影响报告书（表）批准机关提出环境保护设施竣工验收申请，由环保主管部门组织现场验收。

第四条  建设项目的产品性质、规模、建设地点或采用的生产工艺等发生重大变化时，应按规定的程序修改环境影响评价报告书(表)，重新报批。

第五条  建设项目环境影响报告书（表）自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书（表）应当报原审批机关重新审核。

第六条  建设项目所有涉及的环评文本、环评批复、试运行及批复、竣工验收报告、竣工验收监测报告等相关资料，在管理部备案。

第七条  新建项目的《突发环境事件应急预案》编制与备案、在线监控设备联网与验收、工程环境监理报告已列入“三同时”验收必备条件。

第六章  环境监测管理

第一条  公司要制定年度排污监测计划，包括内部常规监测和委外监测两部分。年度监测计划要明确监测点位、监测项目、监测频次、监测时间、负责人。年度监测计划经公司质环部审核后报行政副总批准实施。

第二条  公司污染物排放口及污染治理设施的出口，按照国家法律规定进行监测，自己能监测的一些设施按计划进行监测，并建立环保监测台帐。

第三条  环境监测的内容和方法

（一）环境监测的内容一是按照《环评报告书》中监测计划及所列监测项目制定，二是按照当地环保主管部门对各企业进行监测的各项常规指标及其他特征污染物。

（二）环境监测的方法采用国家规定的《水和废水监测分析方法》和《大气污染物监测分析方法》中规定的方法。

（三）对某些不具备监测手段和条件的污染物，也可采用物料衡算的方法进行计算。

第四条  委托有资质的单位监测本单位特征污染物。

第五条  各项监测必须做好记录，数据准确、可靠。

第六条  排污口在线监控设备及环境监测设备要定期进行校验并保存校验记录，在线设备每季度自行比对工作按照定州市环境保护局监测标准执行。

第七条  对于环境保护行政主管部门的执法监督监测，质环部带领各车间要积极予以配合，并对照取样分析，将监测结果交管理部存档。

第八条  自行监测方案及监测结果信息根据相关法律法规及定州市环境保护局的要求需要公开的，按照国家相关标准执行。

第七章  污染治理设施的管理

第一条  各车间的污染治理设施必须保证设备完好，并维持正常运行。

第二条  一般情况下污染治理设施要随生产停产检修而检修，不得擅自停止使用，若出现设备损坏不得已必须停用检修时，需要上报当地环境保护主管部门批准，必须说明设施停止使用的原因、天数及停止使用期间采取的其他达标应急措施等。

第三条  公司质环部将不定期组织有关人员对污染治理设施的运行情况进行抽查，对不符合要求的部门提出进行处罚。

第八章  突发环境事件管理

第一条  识别环境风险，编制应急预案 
（一）对公司的污染物排放、产生或处置危险废物、使用危险化学品活动应编制《突发环境事件应急预案》,对生产运行过程中因突发性事件或自然灾害导致的环境污染事件及其它潜在环境风险进行识别评价，制定相应处置和预防措施。

（二）《突发环境事件应急预案》包括总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理、附则、附件等基本内容，还包括企业概况、周边环境状况、环境敏感点介绍，环境危险源情况分析、应急物资储备情况等内容。

（三）《突发环境事件应急预案》经应急专家评估后报上级环保主管部门备案，应急预案备案表在管理部保存。

（四）公司依据《突发环境事件应急预案》开展应急演练，每年不少于一次，并保存相关演练记录，包括演练计划、演练预案、过程照片和影像资料、演练过程记录、演练效果评估及改进、文件修订记录，管理部要做好资料管理工作，质环部要不定期检查管理部的保存情况。

第二条  公司发生突发环境事件后应立即启动《突发环境事件应急预案》，采取有效措施加以控制，防止二次污染和污染面的继续扩大。
第三条  发生重大或较大突发环境事件的信息报送工作，按照《突发环境事件信息报告和调查处理管理办法》执行。

第四条  突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件起一小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。

第五条  事件调查与分析

（一）事件原因调查和善后工作完成后，责任单位应向质环部提交详细的书面报告，说明事件发生原因、过程、危害、采取的补救措施、处理结果以及遗留的问题和防范措施等情况，并附有关的证明文件。

（二）必要时质环部组织相关单位和专家召开分析会，对突发环境事件产生的原因进行认真分析，督促有关单位制定防止事件再发生的措施或管理办法。

第六条  突发环境事件的责任追究除按照国家的有关法律、法规要求执行外，按照公司要求对相关人员进行责任追究。突发环境事件发布信息或媒体采访需按照《突发环境事件公共关系应急处置管理办法》执行，由管理部代表公司做好与外界的协调工作。

第九章  环保现场检查

第一条  质环部有权随时对各车间的环境保护工作进行现场检查。

第二条  各车间有义务接受现场检查，并应积极配合，如实反映情况，提供必要的资料。

第三条  现场检查内容

（一）环保管理制度的建立与执行情况；

（二）建设项目环保合法手续、排污许可证持证及按证排污情况；

（三）污染治理设施、在线监控设备运行情况，监测人员持证上岗；

（四）危废申报、转移、暂存与处置情况；

（五）应急演练、人员培训情况；

（六）环境污染事件处理情况；

（七）清洁生产中高费方案实施情况；

（八）环境体系认证情况，对相关方施加影响、适用法律法规的合规性评价。

第四条  质环部对检查中发现的在生产过程中排放的废水、废渣、废气、噪声等污染物的治理措施操作不当，致使污染物超标排放或违法处置等行为，依据其可控性、严重程度和影响程度，对直接操作者按照公司有关规定进行处罚。

第十章  清洁生产审核与环境管理体系认证

第一条  公司鼓励清洁生产，并将清洁生产纳入企业发展规划，由行政副总牵头组织清洁生产推进工作，质环部、设备动力等部门按照各自的职责，积极予以配合。

第二条  公司应开展有关清洁生产的科学研究、技术开发和推广，通过不断的技术改造，逐步提高资源利用效率，减少污染物产生。

第三条  公司应当对生产和服务过程中的资源消耗以及废物的产生情况进行监督和控制，并根据需要对生产过程实施清洁生产审核。

第四条  提倡各车间根据各自情况，按照国家有关环境管理体系认证的规定，积极推进ISO14000环境管理体系建立和认证工作，提高企业环保管理水平。

第五条  公司应将清洁生产审核和环境管理体系认证费用纳入年度全面预算。依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业用于清洁生产审核和培训的费用，可以列入企业经营成本。

第十一章  “三废”综合利用和处置的管理

第一条  公司建立、健全污染防治责任制度，积极开展工业三废综合利用技术的开发和应用，提高资源利用效率，减少污染物的排放。

第二条  应当在经济技术可行的条件下，对生产和服务过程中产生的“三废”自行回收利用，如有必要转让给其他单位的，要仔细审核处置方的资质，并确保废物的最终处置符合环境保护要求，防止污染物的转移。

第三条  对于列入国家危险废物名录的废物，必须按照国家有关规定进行收集、贮存、运输，并委托具有相应资质的单位进行无害化处理（处置），在此过程中应严格遵守《危险废物转移联单管理办法》。

第十二章  排污费的缴纳和环保专项资金的申请与使用管理

第一条  公司要按时足额缴纳排污费，并将排污费数额核定表、缴费收据的复印件由管理部存档备查。

第二条  质环部配合行政部总对公司环保专项资金的申请和使用情况进行监督管理。

第三条  环保专项资金分为国家级、省级和市级三种，管理部根据各级环保专项资金的申请要求，组织申报材料报行政副总审核确认。

项目申报材料包括:

（一）申请资金的正式文件；

（二）填写《环境保护专项资金申报项目基本信息表》；

（三）法人营业执照复印件； 

（四）可行性研究报告。包括：项目目的、治理方案或者技术路线、总投资概算、申请补助金额、资金使用方向、实施保障措施、预期社会、经济和环境效益等； 

（五）项目备案、规划、土地及环评批复文件。

第四条  行政副总组织材料，统一上报，根据实际需要，决定项目和申请资金的数量。

第五条  获得专项资金支持的项目，必须按照政府部门的有关规定，保证专款专用，配套资金及时到位，确保实施效果，通过验收，质环部配合行政副总监督款项的落实情况。

第十三章  建立健全环境保护资料档案

第一条  为进一步加强公司的现场监管，规范环境管理，根据相关环境保护法律法规要求，应建立规范的环保资料档案，有效期四年内资料，以上资料由管理部负责收集建档并接受质环部的监督检查。档案资料包括以下内容：

（一）生产工艺技术资料；

（二）建设项目环境影响评价资料（永久）；

（三）各年度排污申报、排污许可证、监测报告、现场监督检查记录单及排污费缴费单据；

（四）危险废物材料（危废转移联单留存五年）；

（五）污染处理设施技术资料；

（六）大气污染源自动监测系统资料；

（七）环境事件应急处置资料；

（八）清洁生产资料。

第十四章  附 则

第一条  本办法由公司环保部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

附件：

1.企业污染排查工作流程

2.环境监测工作流程

3.环保专项资金申请工作流程

4.推进清洁生产审核工作流程


	车间及部门
	质环部

	


















	



	车间
	质环部
	具备监测能力单位

	





	














	







	车间及部门
	质环部
	省市环保部门
	市财政局

	















	















	












	







	车间
	质环部
	公司领导
	市环保局

	












	















	




	








河北东旭化工有限公司

环境保护总体规划

第1章 总则

第一条  为使公司在生产与经营活动中不断改善环境质量，使公司环境保护工作得到持续改进，特制定此规划。

第二条  本规划适用于公司在生产、经营活动中有关环境保护方面的管理要求。

第二章 工作目标

第一条  实现重大环保污染事故为零。
第二条  环保运行设施完好率100%。
第三条  新、改、扩建项目严格按环保“三同时”进行建设，做好项目竣工后环保验收工作。
第四条  在线监测设备运行率不小于90%。
第五条  各项监测数据达标排放
第六条  不出现媒体曝光事件。
第七条  公司三级环保责任制形成逐级管理。
第八条  力争实现绿化、美化、净化的清洁生产型园区。
第三章  发展思路
第一条  逐步改善露天煤场，采用加防尘网处理、水喷淋方式，减少环境污染。
第二条  建立一套废气燃烧项目，将工艺废气处理后进行燃烧。
第三条  通过定期学习方式，及时掌握了解公司内外环保新技术，新工艺，取长补短，提高环保管理水平。

 第四条  配合有关部门，对园区异味进行治理；消除跑、冒、滴、漏。
第五条  进一步加大环保治理力度，规范环保设施运行操作，确保运行效果，保证各项污染指标达标排放。
第六条  培养专家型管理队伍，组织人员参加国家、省市各级组织的环保业务培训，1-2人入选省级专家库。
第四章  实施策略

第一条  按照年度目标进行月度工作任务分解到人，时间节点量化控制，并进行督办考核，确保各项目标实现。
第二条  严格参照ISO14000体系要求，对在线装置进行有效管控，设立专人负责，专人维护的方式，确保数据有效运行，设备运行率不小于90%。
第三条  配合定州市环境监测站对各污染源点节点进行每的监测，保证每次监测合格，达标排放。
第四条  完善环保管理网络，强化车间管理。按照公司三级环保责任制形成逐级管理、越级检查机制。落实区域负责人管理模式，严格按奖惩制度执行。
第五条  加强环保知识培训及事故应急演练，让广大员工学会对环境因素的辨识以及发生环境突发事件的应急处理方法，制作环保专题课件，有计划对各部门进行环保知识培训，增强员工环保意识，提高管理技能。
第六条  加大环保检查力度，对环保设施出现的问题督办整改。
第七条  积极开展交流学习工作，定期安排去先进企业参观学习，提高部门员工业务水平，逐步提升管理、协调工作能力，形成严谨、精细、务实、高效的管理风格。
第八条  加大环保治理资金投入，大力开展清洁生产，进一步加大绿化、美化、净化工作。

第五章  附则

第一条  本规划由公司质环部负责解释。
第二条  本规划自2015年10月1日起实施。

河北东旭化工有限公司

环境监督管理人员管理制度

第一章  总 则

第一条  为规范公司内部环境管理，提高公司自主环境管理水平，增强公司社会环境责任，特制定本制度。

第二条  本制度规定了公司环境管理监督人员工作要求，适用于公司内各单位环保管理。

第三条  环境监督人员是在企业环境管理总负责人的领导下，具体负责企业的污染防治、监督、检查等环境管理工作，承担其工作范围内的法律责任，并取得环保部颁发的培训合格证书的企业环境管理人员。
第二章  职责分工

第一条  质环部职责

（一）配合行政副总负责公司的环境监督管理工作；

（二）配合行政副总负责监督、指导各单位环境监督管理人员的工作；

（三）配合行政副总组织企业环境监督管理师的取证培训；

（四）配合行政副总负责对各单位企业环境监督管理师的工作评价和考核。

第二条  企业环境监督人员职责

（一）负责制定并监督本单位的环保工作计划和规章制度的执行；

（二）负责污染减排计划实施和工作技术支持，协助污染减排核查工作；

（三）负责监督本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标情况；

（四）协助组织编制本单位新建、改建、扩建项目执行环境影响评价及“三同时”计划，并予以督促实施；

（五）负责检查并掌握本单位污染减排情况；

（六）负责向公司质环部报告污染物排放情况、污染防治设施运行情况和污染减排情况。接受上级环保主管部门的指导和监督，并配合环保主管部门监督检查；

（七）协助开展清洁生产、节能节水等工作；

（八）协助编写本单位环境应急预案，对突发性环境污染事件及时向当地环保部门报告，并进行处理；

（九）负责环境统计工作；

（十）负责组织对本单位职工的环保知识培训。

第三章  环保监督人员要求

第一条  公司环境监督人员分为监督管理师和监督管理员两类。其中监督管理师实行登记备案制度，参加执业资格培训，经考核合格，颁发相关证书。

（一）环境监督管理师：分为高级、中级、初级等三级，各级管理师经国家、省级环保部门的培训，考核合格后，持证上岗。

（二）环境监督管理员，公司内部培训，考核合格后上岗。

第二条  监督管理人员设置要求：

（一）主管环保业务副总经理兼环保总监，必须为企业环境高级监督管理师。

（二）公司质环部管理人员至少为企业环境中级监督管理师。

（三）国控企业，环境中级监督管理师不少于2人。

第三条  监督管理人员任职要求

（一）掌握国家环境保护方针政策及法律、法规；

（二）掌握环境保护基础知识；

（三）掌握污染防治理论和技术；

（四）熟悉污染物测定和分析技术；

（五）掌握环境污染事故应急处理技术和相关知识等；

（六）掌握本企业的生产工艺和污染防治设施的基本情况。

第四条  公司环保监督人员每季度向公司质环部、市级以上环保部门环境监察机构报告有关情况。

第四章  奖 惩
第一条  各单位根据环境监督人员的工作给予津贴补助。

第二条  公司质环部对环境监督管理师合理设定考核指标，并严格考核和奖惩。
第五章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起执行。

河北东旭化工有限公司

环境保护目标责任制

第1章  总则
第一条  为认真贯彻落实“遵纪守法、防治结合、节能降耗、持续改进”的环境方针，强化环保管理，健全本公司的环境管理机制，通过实行责任到人的网格化管理，落实环境管理责任，杜绝环保事故的发生，确保公司年度环境目标的实现。根据环境保护管理规定，结合实际情况，特制订本责任制。

第二条   本制度规定了公司中高层、助理、环保员、员工的环保职责，本制度适用于公司全体人员。

第2章   环保责任

第一条   总经理环境保护目标责任
1、牢固树立环保意识。深入开展环境宣传教育，倡导科学发展理念，在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，营造保护环境的良好氛围，全面提升干部员工的责任意识环保意识。切实肩负起环境保护的社会责任，促进社会、经济和环境的协调持续发展。

 2、严格遵守环境保护相关的法律、法规、标准、规程，自觉遵守建设项目环境影响评价和“三同时”规定，主动接受环保部门现场检查和监督管理，确保环境污染零事故。

3、建立健全环境管理体系，配备专职环保管理人员，推行环保网格化管理，层层签订环境管理承诺书，实现公司与车间、车间与班组、班组与个人三级环境管理网络，达到环境管理的全员覆盖，确保环境管理体系持续有效运行。

4、加强污染物的防治，不断改善公司环境。加大环保投入及技术改造力度，加强环保设施的管理，保证环保设施有效运行，保证废水、废气、噪声和固废均达标排放，保证全面实现减排目标。

5、按照有关规定和要求，制定和完善应急救援预案，并定期组织应急演练。

6、加强环保管理，加大环保执法和奖惩力度。对违法违纪行为要按照相关法律及公司的规章制度严肃处理，绝不姑息，切实维护公司的环境和形象。 

第二条  主管副总经理环境保护目标责任
1、协助总经理全面抓好生产系统环境管理工作。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

4、建立健全环境管理体系，使之有效运转；配备专职环保员，并支持环保员的工作，对环保员提出的问题及时协助解决，保证环保员对环保工作有独立的管理和奖惩权。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、粉尘、指标不合格、管式炉燃煤机冒烟、停引风机等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、推进环保设施的投入建设及清洁生产工作。

8、在布置、检查、实施、总结、考核生产工作的同时，要同时布置、检查、实施、总结、考核环保工作。

9、定期组织开展环境大检查，亲自参加，做到有检查、有记录、有整改、有复查。 

10、定期组织和开展“环境保护宣传教育与培训”、“合理化建议评优”、“环保知识竞赛”等活动，营造保护环境的良好氛围，全面提升基层领导的责任意识和员工的环保意识。

11、制订和修订环境污染事故应急救援预案，建立有系统，分层次，上下一致，分工明确，相互协调的环保事故应急处理体系，并组织实施和演练。

12、发生环保事故，应立即报告总经理，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见。  

第五条  车间主任环境保护目标责任
1、车间环境管理第一负责人，对车间环境管理工作负全面责任。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

4、建立健全车间环保网格化管理机构，制定完善车间环境管理制度。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、粉尘、异味、污染物排放不符合指标、停引风机等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每周组织车间有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、标准，并组织人员复查。

8、每月组织车间员工学习《环境管理制度》，每半年进行考试，装订试卷，车间存档。

9、每月组织车间环保会议，听取员工提出的问题及建议，对问题由专人负责落实。

10、定期、按时组织车间人员进行预案演练，评价预案及演练存在的不足，修订完善。

11、车间发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向公司领导汇报，组织事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。

第三条  环保管理员（助理）环境保护目标责任
1、协助经理全面抓好公司环境管理工作。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、建立健全环保网格化管理机构，制定完善环境管理制度。

4、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标、管式炉燃煤机冒烟、停风机等），导致人体健康受到伤害、经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每天对现场环境进行检查，发现问题立即责令停产整顿。

8、每周组织有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、整改标准，并组织人员进行复查。

9、每月组织参加环保会议，听取员工提出的问题及建议，所提出的问题由专人负责落实。

10、每月组织车间环保管理人员学习环保知识及《环境管理制度》，提高人员素质，增强环保意识。

11、定期、按时对车间环境应急预案的演练进行评价，并对预案及演练中存在的不足讨论、修订、完善。

12、车间发生环保事故，要立即响应环境应急预案，尽快进行处理，并向公司领导汇报，参加事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表。 

第四条  班组长环境保护目标责任
1、班组环境管理责任主体，对班组环境管理工作全面负责。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、建立健全班组环保管理机构，严格执行车间环境管理制度。

4、通过网格化管理，定区域、定人员、定措施、定任务，实措施不间断全方位管理，以达到环境保护的全员覆盖。

5、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，加大全员环保管理奖罚力度，保证所有环保设施全天正常运行。

6、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标、管式炉燃煤机冒烟等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

7、每周组织班组有关人员对环保设施进行检查，对检查出的问题制定整改时间、责任人、整改标准，并组织人员复查。

8、每月组织班组员工学习《环境管理制度》，每半年进行考试，装订试卷，车间存档。

9、每月参加车间环保会议，听取员工提出的问题及建议，对问题及时反映解决。

10、定期、按时组织班组人员进行预案演练，评价预案及演练存在的不足，修订完善。

11、班组发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向公司领导汇报，组织事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。

第五条  岗位员工环境保护目标责任
1、岗位环保第一责任人，对本岗位环保工作全面负责。

2、认真贯彻执行《环境保护法》等关于环境保护的方针、政策、法律、法规和标准及公司的各项环境管理规章制度。 

3、严格执行车间环境管理制度，各岗位严格按实施细则执行。

4、在生产管理过程中，坚持“环保第一”、“以环保促生产”的理念，保证所有环保设施全天正常运行。

5、杜绝因违反环保法规、意外因素的影响等原因（比如跑冒滴漏、污染物排放不符合指标、管式炉燃煤机冒烟等），使人体健康受到伤害、社会经济与财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件。

6、每天对岗位环保设施进行检查，对检查出的问题及时整改，不能整改及时汇报班长。

7、每月参加车间组织的《环境管理制度》学习，提高环保意识。

8、按时参加车间组织的预案演练，讨论预案演练中存在的不足，以便完善。

9、岗位发生环保事故，要立即启动应急预案，尽快进行处理，并立即向车间领导汇报，参加事故分析，坚持“四不放过”的原则，并按要求填写事故登记表，按时提交。

第三章  附则

第一条  本制度由公司质环部负责解释。
第二条  本制度自2015年10月1日实施。

河北东旭化工有限公司

法律法规获取与评价管理办法

第一章  总 则

第一条  为及时获取并识别出适用于公司活动、产品和服务中所必须遵守的环保法律法规和其他要求，并及时更新相关信息，为公司环境管理提供依据，特制定本办法。

第二条  本办法适用于本公司所有活动、产品和服务中所必须遵守的环保法律法规和其他要求的获取、识别、适用性评审和符合性评价。
第二章  职责分工

第一条  行政副总经理职责

（一）负责审批公司适用的环境法律法规和其他要求。

（二）负责组织法规符合性评价工作。

第二条  管理部

（一）负责获取并识别与公司相关的环境法律法规和其他要求，并确认其适用性，摘录适用法律法规和其他要求的有关条款，编制适用清单并及时更新。

（二）负责组织对新获取或变化的法律法规和其他要求进行适用性评审和定期符合性评价工作。

（三）负责法律法规和其他要求的汇总、发放和登记管理。

第三章  工作内容和控制方法

第一条  法律法规和其他要求的获取范围

（一）管理部负责识别与公司活动、产品和服务相适应的法律法规和其他要求，法律法规要求包括：

（1） 中国政府签署的国际公约要求；

（2） 国家法律、法规、标准及行政规章制度要求；

（3）地方法规、标准及行政规章制度要求。

（二）公司应遵守的其他要求包括：

（1）和政府机构的协定；

（2）和顾客、社区团体或非政府组织的协议；

（3）各类非法规性文件的通报、通知等；

（4）行业规章制度标准；

（5）集团及公司的要求。

第二条  法律法规和其他要求的获取方法

管理部负责从上级行政主管部门获取，或从专业报刊、期刊，上网查询等渠道分别获取最新法律法规和其他要求，评定其适用性，对适用的法律及要求及时在公司发布。

第三条  适用法律法规和其他要求的识别和控制

管理部根据公司产品、活动和服务，确认法律法规和其他要求的适用性，编制“适用法律法规和其他要求清单”（附件一），并将应遵守的条款摘录到“法律法规和其他要求适用条款摘要”（附件二）上。
第四条  各部门及车间应根据获取法律法规和其他要求中的适用条款要求，进行现状分析，制定相应的控制措施，修改和完善制度，以确保公司的活动、产品和服务满足法律法规和其他要求。

第五条  各部门及车间在“适用法律法规和其他要求清单” 和“法律法规和其他要求适用条款摘要”上标出本单位适用的法律法规和其他要求，标出相应的适用条款内容摘要，并组织员工学习。

第六条  法律法规和其他要求的发放和保存

“适用法律法规和其他要求清单”经公司主管领导审批后与“法律法规和其他要求适用条款摘要”发放到各部门及车间，并由其妥善保存。环保部每季度在局域网上发布更新的“法律法规和其他要求适用条款摘要”，各部门及车间及时下载并更新本单位适用条款。

第七条  法律法规和其他要求的文本保存在管理部，各单位根据需要到管理部查阅。

第八条  法律法规和其他要求的更新

a) 新颁布的；

b) 内容修改的；

c) 作废的；

d）公司产品结构发生变化的。

第九条  法律法规和其他要求的符合性评价

环保部每年组织相关单位具有资格人员对新获取或发生变化的法律法规和其他要求执行情况进行评价，以判定公司的活动、产品和服务等活动与法规要求的一致性，并针对不符合的问题制定整改措施，并落实整改。

第四章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。
第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

附件一　　　　　　　　适用法律法规和其他要求清单

	序号
	名  称
	颁布机关
	颁布/修订日期
	实施日期
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　


附件二 　　　　　　法律法规和其他要求适用条款摘要

	序号
	适用法律法规和其他要求名称

颁布（实施）日期
	适用条款摘录
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


河北东旭化工有限公司

建设项目“环评”与“三同时”执行管理办法

第一章  总 则

    第一条  为加强公司新、扩、改建设项目（以下简称“建设项目”）的环境保护管理，防止建设项目对环境污染和生态破坏，特制定本管理办法。

第二条  本办法适用于公司所有建设项目。

第三条  本办法采用如下定义：

（一）环境影响评价：是指建设项目在动工兴建之前，对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行分析、预测和评估，并提出防治环境污染的对策和措施，为环境保护行政管理部门的决策提供科学的依据。

（二）“三同时”：是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。

第四条  建设项目在可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段，必须执行国家及地方颁布的《建设项目环境保护管理条例》等相关法规及程序要求，严格落实环保“三同时”制度。
第二章  职责分工

第一条  行政副总及质环部
（一）负责对建设项目在立项、可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段污染防治措施执行情况的监督检查；

（二）对建设项目建成投产后的环境保护设施进行日常监督管理；

（三）配合建设项目环评报批及环保“三同时”验收工作。
（四）负责项目环评报批及环保“三同时”验收工作；

（五）负责落实《环评》中的各项污染防治措施及环境风险措施；
第二条  各相关部门
配合行政副总及质环部做好建设项目的环境保护管理工作。

第三章  建设项目可研和设计阶段

第一条  工程建设部门应当对所选工艺进行充分论证，优先选用能耗低、低物耗的工艺方法和设备，选择无毒无害或低毒低害的原辅材料。
第二条 应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书（表）。
第三条  建设项目作环境影响评价前，需要向有审批权的环保行政主管部门提交项目建议书、备案证或核准登记表，确定编写环境影响评价报告文件的种类。

第四条  环境影响报告书（表）必须由具备资质的单位编制。

第五条  建设项目的可行性研究报告，必须有环境保护篇章，对治理污染所采用的工艺及达到的效果要与环境影响报告书（表）及其批复的污染防治措施等要求一致。

第六条  在初步设计阶段，设计文件必须包括环境影响报告书（表）中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求，设计文件必须有环保部的人员汇签。

污染防治设施的设计单位必须持有相应的资质证书。

第七条  建设项目的环境影响报告书（表）审批后，需要改变建设地点、规模、生产工艺和排污状况的，应当按照规定的程序重新报批环境影响报告书（表）。

第四章  建设阶段

第一条  项目建设过程中应注意对周围环境的影响，对施工过程中产生的粉尘、废气、废水、建筑垃圾按照环保要求进行控制和处置，在与工程承包方签订施工合同的同时，签订环境保护的协议，施加相关环保影响，并获取污染防治设施设计、施工方案及承建单位资质证书。

第二条  污染防治设施要与主体工程同时施工建设，确保与主体工程同步投入使用。

第三条  对于环评批复中要求进行现场环境监理的建设项目，必须提供包括设计、施工和试生产在内的完整的现场环境监理报告及其相关资料，建设单位应指定专人负责建设过程中的环境监理工作，或委托有资质单位进行现场环境监理并编制环境监理报告。

第四条  建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

第五章  试运行阶段

第一条  建设项目投入试运行前，必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告，经环保行政主管部门现场检查，确认环境保护设施建设符合要求后，方可试生产。

第二条  建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内，向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交验收申请，验收会要有公司环保部的人员参加。

第三条  建设单位在试运行期限内未能完成竣工环保验收的，必须在试生产结束前15日内向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交试运行延期申请，说明延期的理由及拟进行验收的时间。试生产期限最长不得超过一年。

第四条  环保设施竣工验收需准备的有关资料：

（一）建设项目验收申请报告，建设单位启正式红文；

（二）环保设施竣工验收工作报告（项目主体工程、污染防治措施建设及试生产情况，存在的不足及改进措施）；

（三）填报《建设项目环境保护设施竣工验收申请》报告（表）；

（四）竣工验收监测报告；

（五）需要安装在线监控设备的建设项目，出具在线监测设备验收意见和联网证明；

（六）环保部门出具的《突发环境事件应急预案》备案证明；

（七）有危险废物产生的建设项目，提供与有资质单位签订的危废处置协议、转移联单；

（八）环评批复中要求出具的环境监理报告。

第五条  建设项目环保设施验收后，方纳入公司正常的环保管理。

第六章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。


第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

附件：新扩（改）建设项目环评管理工作流程
附件

	行政副总及质环部
	公司
	上级环保主管部门

	

	
	

	
	

	


河北东旭化工有限公司

排污许可证管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强公司排污许可证管理，规范排污行为，根据《中华人民共和国环境保护法》、《河北省达标排污许可管理办法（试行）》等法律法规，制定本办法。

第二章  职责分工

第一条  行政副总及质环部

（一）负责对公司排污许可证的申请和换发工作中的有关技术及其他问题进行技术咨询和组织协调。
（二）负责排污许可证总量登统工作，并在排污许可证到期前三个月发出办证或年检预警提示。

（三）负责办理排污许可证。

（四）管理部保留公司近四年的排污许可证复印件，每年新换发排污许可证的复印件在管理部备案。

第三章   排污许可证申办和管理

第一条  环保部负责排污许可证的申报和管理工作。

第二条  排污许可证由正本和副本构成，正式排污许可证有效期限不超过五年，临时排污许可证的有效期限不超过一年，我公司排污许可证为临时排污许可证，其申请和管理程序如下：

（一）填报排污许可证申请表；

（二）委托市级以上环境监测单位对企业排污现状进行监测；

（三）将排污许可证申请表、排污申报登记表、有效监测报告、原发排污许可证(正、副本)、排污口规范化证明及在线联网证明、建设项目环评（或一控双达标文件）、现场监察记录、危废处置相关资料、排污费核定通知书及缴费收据、工商营业执照(正、副本)及组织机构代码证，报当地环境保护主管部门（区、市环保局）审核；（四）由市、区环境保护主管部门发放排污许可证；

第三条  临时排污许可证每年进行换发，正式排污许可证实行年审制度。核发正式排污许可证的单位每年在颁发排污许可证的当月，持许可证的副本和有效的监测报告，到当地环保局申请年度审查。
第四条  公司改变名称、住所、法定代表人的，应当自变更之日起15日内，申请办理排污许可证变更手续。
因新、改、扩建建设项目原因使排放污染物种类、浓度、总量和污染防治设施运行、排污口的设置等情况发生变更的，应当自其环境保护设施竣工验收合格之日起15日内申请办理排污变更手续。

第五章  附 则

第一条  本制度由公司环保部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起执行。

附件：排污许可证管理工作流程

附件
	上级环保主管部门
	公司
	环保部

	










	








	










河北东旭化工有限公司

环境保护岗位职责 
第1章  总则

第一条 为加强环保管理，明确各级各部门领导环保职责，确保公司各项环保工作落到实处，特制定本职责。

第2章 工作职责

第一条   总经理工作职责
（一）制定、批准并颁布公司的环境管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；

（二）批准、发布公司环保管理制度；

（三）配备适当的人力、财力、物力、技术等资源，确保环境管理体系持续有效运行；

（四）确定各职能部门、各岗位的职责权限，并在组织内部得到有效沟通；

（五）主持重大环境事故的调查分析和处理。

第二条  主管副总经理（环保总监）工作职责
（一）在总经理的领导下，负责全公司的环保工作。

（二）负责环境管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进；

（三）负责向公司总经理报告环境管理体系的业绩和改进的需求。

（四）负责环保制度的建立和审核。

（五）审核环境目标、指标与管理方案，组织重要环境因素的识别和评价。

（六）负责与上级环保部门的有效沟通与协调。

第三条  质环部部门经理职责
（一）在副总的领导下，负责全公司的环保工作。

（二）负责日常环保工作，主要对外排水化验结果统计汇总分析，保证外排水达标，对所有废气洗涤装置进行检查。

（三）负责对全公司环保设施运行情况监控。

（四）督促工程部队环保设施的建设要严格执行项目建设“三同时”。

（五）严格执行国家环境保护法的准则和国家环境保护总局颁布的清洁生产标准。

（六）协助生产副总搞好上级环境部门的检查人员的接待，配合上级部门搞好企业环保工作。

（七）配合副总做好项目环评验收工作。

（八）配合相关部门处理对环保问题上访事件。

第四条  环保管理员职责
（一）认真贯彻执行国家相关法律要求，坚持原则，各司其职，协调配合，把管辖区内环保工作抓好。对有可能使环境恶化，危害人身健康和带有潜在性危险的行为应及时报告本部门领导。

（二）定期按环保要求填写污染物月、季、年报表，上报环保局。

（三）每天深入车间巡检，发现问题及时与车间协调解决，对违章违制纳入考核。并做好记录备查。

（四）监督环保设施运行情况和规程执行情况，发现问题及时指导整改。

（五）指导环保监测工作，及时检查标准执行情况，对异常数据，进行分析，提出改进措施。使数据及时指导生产。

（六）搞好环保宣传工作。

（七）搞好员工上岗前环保教育工作并做好记录。

（八）对排污口按规定及时抽查，发现问题及时提出改进方案。严格控制超标污水外排。

（九）负责排污费上缴和清洁生产项目的审核、组织课题的选择、指导开展、组织编制审核报告。

（十）监督废渣处理情况，每周两次，执行处理规定。

（十一）做好环评验收数据的监测和排污许可证的办理工作。

（十二）及时完成上级交办的临时性任务。

第五条  各车间主任的工作职责
（一）负责本部门环保设施运行正常。

（二）保证本部门环境指标不超标。

（三）监督本部门环保设施运行情况和规程执行情况，发现问题及时指导整改。

（四）协助质环部搞好环保监测工作，及时检查标准执行情况，对异常数据，进行分析，提出改进措施。

（五）出现可能对环境造成影响的事故，及时通知环保部及相关部门，并负责召开事故分析会。

（六）保证本部门环境事故为零。

第六条  环保设施责任人职责
（一）严格遵守环境保护管理规章制度、环保设施操作规程。

（二）对所负责的环保设施每天进行巡检，检查环保设施是否完好，并好做记录。

（三）保证环保设施正常运行，污染物达标排放。

（四）维护保养好环保设施、设备、装置、器材，发现环保设施运行异常，及时向车间领导汇报。

第三章  附则
第一条  本办法由公司质环部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起执行。

河北东旭化工有限公司

排污申报管理办法

第一章  总则

第一条  为使公司污染物排放在有效控制范围，尽可能降低污染物排放，避免因环境事故给公司带来损失，制定本办法。

第二章  污染物和环保设施、范围、职责

第一条  污染物包括：废水、废气、废渣、粉尘、噪声等对环境产生影响的因素。

第二条  环保设施：环评中的环保设施及新建的环保设施。

第三条  申报范围：

因施工、检修、工艺改造、停电等需要停运环保设施或排放污染物等有可能造成环保事故的活动。

第四条  职责：

（一）各排污部门为管理主体，负责排放污染物申报工作

（二）质环部部负责对排污申报进行审批，并对排污过程监督检查。

第三章  程序

第一条  排污单位主任（经理）须在排污前8小时填写《排污申请表》（见附表1），签字后交质环部，写明原因、时间、地点、处理措施、责任人等，经质环部批准后方能作业。

第二条  《排污申请表》一经签批即发生效力，任何人不得更改其中内容，申请人必须严格按照批准的时间、地点、规定的措施执行，现场要有专人负责。

第三条  如遇突发性事故须及时通知质环部，并在事发后12小时内以书面形式将排污原因、经过、排放时间、排放地点、排放量、处理措施、处理结果向质环部报告，由质环部组织分析并作出处理意见，提交副总经理批准。

第四条  《排污申报表》一式两份一式两份，一份由排污单位存留，另一份有质环部存档。

第四章  附则

第一条  本制度由公司质环部负责解释。
第二条  本制度自2015年10月1日起执行。

附表1：排污申报表

附表1：

河北东旭化工有限公司排污申报表

	申报部门
	
	排污地点
	

	主要污染物
	
	排污量
	

	排污时间
	

	排放原因


	

	采取措施


	

	现场负责人
	                        年     月    日

	申请部门意见
	

	质环部意见
	

	副总签字
	


河北东旭化工有限公司

环保设施运行管理制度

第一章 总 则

第一条  为保证环境保护设施正常运行，防治污染，提高和改善环境质量，促进企业又好又快发展，依据《中华人民共和国环境保护法》、《河北省环境保护条例》等法律、法规，制定本制度。

第二章 管理制度

第一条  环境保护设施是指治理工业、商业及服务行业在生产经营过程中所产生并对环境造成影响的物质,使其达到法定要求所需的设备和装置,以及环境监测设备。按治理物质的形态分类有废水治理设施、废气治理设施、废渣治理设施、粉尘治理设施、噪声治理设施和放射性治理设施等。

第二条  各车间、部门严格落实公司设备管理制度，保证环保设施正常运行，未经公司同意不得擅自停用、闲置、拆除环保设施。

第三条  各车间、部门应加强对环保设施的巡检，定期对环保设施进行清扫、检修，确保设备完好率大于98%，做到环保设施与主体生产设施同步投入使用。

第四条  各车间、部门必须按照公司设备管理制度和技术操作规程对进行环保设施日常的维护保养、检修和操作。

第五条  污水处理站出口水质必须达标国家排放标准，主要水质指标包括：COD、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物等。

第六条  剩余污泥等危险废物必须有专门的储存容器，容器完好无损，储存场所周边无渗漏现象，危险废物记录台账及内部转移登记表填写工整、及时、真实。

第七条  日常生产过程要做到精心操作、严格落实各项规程，组织生产检修必须制定环保措施，减少跑冒滴漏，防止土壤及地下水污染。

第八条  车间异味治理设施保持运行，不能擅自停用，不能存在跑冒滴漏现象。

第九条  厂区雨水外排口阀门保持关闭状态，不得有损坏、漏水现象，未经同意不能擅自排水。

第十条  严禁产生无组织排放。

第十一条  生产过程中产生的废油要求妥善保存，不得随意倾倒；废油退回仓库的，仓库必须专人负责，定期检查，并做好记录。

第十二条   做好环境监测设备管理和使用，按照规范和要求开展环境监测工作。

第十三条  未按照规定落实以上要求，将严格按照考核细则落实考核，详见附表。

第三章  附则

第一条  本制度由公司质环部负责解释。

第二条  本制度自2015年10月1日起执行。

附件：

环保设施管理制度考核细则

为了进一步严肃公司环保设施管理，加强环保设施运行效果，确保污染物达标排放，特制定本考核细则。

第一条  环境污染治理设施主要包括：污水处理站、脱硫设施、废气洗净塔、污泥储存间、袋式除尘器、自动监测系统等设施。

第二条  生产经营过程中有以下行为之一的给予相关责任人100-300元处罚。

1、损坏排污设施、监测平台、取样口；

2、因生产检修拆除环保设施及附属设备未及时恢复；

3、环保设施损坏未及时修复，停用或闲置超过2天以上的；

4、随意倾倒废水和危险废物，造成污染土壤和植被的（性质恶劣的另行处理）；

5、因操作不当、反应不敏感、处置不及时造成冒黄烟、冒黑烟的；

6、危险废物台账填写不及时、不工整、随意涂改。

7、危险废物储存设施不完好，环境卫生差。

第三条  生产经营过程中有以下行为之一的给予相关责任人300-500元处罚：

1、未经公司同意擅自停用、拆除环保设施；

2、环保设施运行不正常造成污染物超标排放；

3、损坏环境监测设备设施；

4、对污染植被、土壤未及时清理，清理不及时的。

第四条  生产经营过程中有以下行为之一的给予相关责任人除名处理

1、篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据的；

2、违反污染物处理工艺，采用稀释手段处理污染物的；

3、通过暗管、渗井、渗坑、灌注不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

第五条 各类环保设备运行记录表必须认真工整填写，不得损坏记录台账、涂改记录数据，未按照要求执行的给予责任人20-50元处罚。

第六条  发生停电、停风机事故设施未及时恢复使用，给予责任人考核100-200元。

第七条 按照设备管理制度定期维护保养环保设备设施，保证设备完好运行正常，未定期进行保养，按照设备管理制度要求进行考核，造成设备无法正常运行，且污染物超标排放的，给予相关责任人考核300-500元处理。

第八条  本细则自2015年10月1日起执行。
河北东旭化工有限公司

危险废物管理制度

第一章  总则

第一条  为加强公司各车间危险废物管理，确保公司危险废物处置符合国家环保法律、法规要求，特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司生产等各项活动中产生的固体废物的管理，对危险废物收集、存放、处置及职责分工提出具体要求。

第二章  危险废物管理
第一条  根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点，并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。

第二条  危险废物库不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示，并严格实行“双锁双人”管理。

第三条  应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。

第四条  建立危险废物台账，《固体法》第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。”如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息是危险废物管理计划制定的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是生产单位管理危险废物的重要依据。提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性、可靠性。跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账。

第五条  发生危险废物事故报告

（1）环保事故分为速报和处理结果报告两类。速报从发现环保事故一小时内上报；处理结果报告在事故处理完毕后立即上报。

（2）速报可通过电话、传真、派人直接报告等形式报告市环保局。处理结果报告采用书面报告。

（3）速报的内容包括：环保事故发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况等初步情况。

（4）处理结果报告在速报的基础上，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。  

第三章  附则

第一条   本制度归质环部负责解释。

第二条   本制度自2015年10月1日起执行。

附件：污泥和废液台账

	时间
	产生量
	处理人
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


河北东旭化工有限公司

在线监测设备校验比对制度

1、 正确设置校验设备的相关参数，确保设备按照设定时间（时间为30天）自动校验。

2、 更换药剂后手动对设备进行校验，以保证测量结果准确有效。

3、 定期用标准样对仪器进行校验（10天一次）。

4、 当设备测量结果与化验室标准方法测定结果有较大偏差时，手动对设备进行校对，校对完成后与化验室再次比对。

河北东旭化工有限公司

在线监测设备巡检制度

1、 检查设备运行状况是否良好。

2、 检查装置各部位的安全、卫生、环境是否正常。

3、 操作是否正确。

4、 记录是否及时、准确。

5、 操作人员按照装置要求定点、按路线、定时对设备进行检查。一般项目普查，异常情况重点检查。

6、 设备巡回检查，不得少于1次/天。

7、 巡检人员做好巡检记录，发现问题及时上报处理。

8、 及时补充试剂、蒸馏水并检查参数设定是否正确。

河北东旭化工有限公司

在线监测设备维护保养制度

1、 运行管理人员和维修人员应熟悉在线设备的维修、保养规定。

2、 每天检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据异常情况，应立即前往站点检查。

3、 检查供水管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行时正常，检查自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期清洗水泵和过滤网及设备关键部件。

4、 检查电路系统，通讯系统是否正常。

5、 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期之内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

6、 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪，数据采集传输仪及上位机接受的数据是否一致。

7、 定期对在线监测仪器进行保养，对水泵和取样管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。

8、 定期对自动监测仪器与实验室标准方法进行比对试验。

河北东旭化工有限公司

在线监测设备操作规程

1、 仪器参数的设定及调试在安装完成后做好各项准备工作，放置好仪器所需的各种试剂，仪器上电稳定半小时。调整好测量模块的各项参数，稳定一段时间后进行仪器的标定。

2、 完成安装后在系统配置里设置好仪器的采水时间及分析周期。

3、 仪器在使用前需要对工作曲线进行校准，在使用过程也需要定期校准。

4、 仪器的维护需要定期添加试剂、定期更换泵管、定期清洗采样头。

5、 故障处理，对于一般故障，运营人员应及时处理，快速恢复仪器运行；对于复杂的故障应及时于厂家联系，及时修复。

水污染连续自动监控系统巡检记录表

日  期：                                                          时间：
	部  件
	检 查 项 目
	备 注

	采样水泵
	工作情况
	工作性能：
	　
　

	样品水路管
	是否完好
	工作性能：
	　
　

	室内仪器检查

	COD分析仪
	仪器面板显示信息
	手动□

自动□
	　

	
	计量试管
	污染状况：
	　
　

	
	消解试管
	污染状况：
	　
　

	
	废液排放管
	污染状况：
	　
　

	
	水样过滤系统
	污染状况：
	　
　

	
	是否需要更换药剂
	是□

否□
	　

	NH4-N分析仪
	仪器面板显示信息
	手动□

自动□
	　

	
	逐出试管
	工作性能：
	　
　

	
	比色试管
	工作性能：
	　
　

	
	是否需要更换药剂
	是□

否□
	　

	流量计
	工作性能：
	　
	　
　

	数据采集器
	主电源灯是否正常：
	是□

否□
	　
　


注：1、污染状况分为以下三种情况：A洁净  B轻度污染  C严重污染

    2、工作性能分为以下三种情况：A完好  B 较好  C失效

操作人签字：                             

河北东旭化工有限公司

环保监督管理办法

第1章 总则

第一条  为贯彻落实国务院大气污染防治行动计划和河北省委、省政府及定州市委、市政府下发的大气污染防治行动计划实施方案以及重污染天气应急预案，杜绝焦炉无组织排放、粉尘、污水、异味、噪声等对公司及周边环境的影响，车间与车间之间的环境影响，岗位环境与员工健康的影响，确保环保设施正常运行，实现环保事故为零的目标，特制订本管理办法。
第二章 组织机构

第一条   建立组织机构

组织机构

组长： 赵学聪

副组长：高英杰、陈慧琴

成  员：各部门一把手。

领导小组办公室设在质环部，主任由范炜佳兼任。

成立环保监察队，队长：范炜佳，成员由车间环保管理员组成。

第3章  检查内容

第一条   废水、废气、废渣、环保设备等。

第二条  污水处理运行；事故应急池使用；脱硫除尘及点检；环保设备运行情况；危废处置、在线设备运行情况。

第三条  煤场沿线卸煤场地喷洒。

第四条  污水外排指标。

第五条  异味处理。

第六条  噪声控制。

第七条  岗位、道路清扫扬尘现象。

第八条  垃圾管理及露天焚烧现象。

第九条  裸露土堆、料场、堆场、煤场等加覆盖，且不能简易。

第十条  道路两侧硬化、绿化完整无损。

第十一条  拉渣土、垃圾、余煤、运煤车辆等车辆加盖苫布，实行封闭管理。

第十二条  监控摄像头的维护、使用管理。

第十三条  环保设施改造项目是否按计划进展及运行效果。

第十四条  环保设施运转记录和自检记录。
第4章  检查形式

第一条  根据应急响应级别采取暗查、明查、突击等形式进行检查。

第二条  集合地点：生产调度室。

第三条  检查时间：周五9:00-11:00。

第四条  监察队长在会上通报检查情况。

第五章 检查要求

第一条  监察队对于需要整改的问题提出整改意见、对于违反公司制度的情况给予考核或行政处分，情节严重的有权通知调度停止生产，进行整改，对表现良好的单位和个人给予奖励。

第二条  确保查处问题要真实准确。

第三条  每月对检查情况进行总结分析，提出改进要求，检查总结及时发送有关人员。

第四条  各单位要高度重视，问题单位一把手牵头组织调度，加强系统性、协同性指挥。

第五条  做到四个一样：白天与夜间一样；领导在与领导不在一样；检查与不检查一样；暗查与明查一样；不能存在差异。

第五章 考核规定

第一条  各部门、车间要保证人员准时参加检查，按规定请销假，一次无故不参加者考核部门、车间负责人100元。

第二条  各部门严肃检查纪律，不准出现通风报信，干扰检查工作，一经查出追究责任。

第三条  对人为操作不到位造成的冒烟、冒火等给予50元以上考核，严重的追究车间相关领导责任。

第四条  考核依据：公司环保管理制度。

第五条  每月8日前将上月检查考核奖励结果经审批后报公司人力资源部落实。

第六条  鼓励全体员工共同参与环境治理工作，对破坏和不遵守环境治理成果的人和事，坚决给予谴责，为创建美丽东旭、和谐东旭出一份力。公司将对举报人严格保密，举报内容一经查实给予举报人50-500元奖励，对挽回影响的给予重奖。

设立举报电话：2358251/2353595  

设立举报邮箱：65756143@qq.com
第六章  附则
第一条  本办法由公司质环部负责解释。
第二条  本办法自2015年10月1日起执行。

河北东旭化工有限公司

自行监测及公开制度

第一章 总则

第一条  为规范公司自行监测及信息公开，督促公司自觉履行法定义务和社会责任，推动公众参与，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称的公司自行监测，是指公司按照环境保护法律法规要求，为掌握本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，组织开展的环境监测活动。

第三条  公司可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检(监)测机构代其开展自行监测。公司对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

第二章 监测与报告

第一条  公司应当按照国家或地方污染物排放(控制)标准、环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案内容应包括公司基本情况、监测点位、监测频次、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。自行监测方案及其调整、变化情况应及时向社会公开，并报市环境保护主管部门备案。 

第二条  公司自行监测内容应当包括：

(一)大气污染物排放监测;

(二)水污染物排放监测;

(三)厂界噪声监测;

(四)环境影响评价报告书(表)及其批复有要求的，开展周边环境质量监测。

第三条  公司应当按照环境保护主管部门的要求，加强对其排放的特征污染物的监测。

第四条  公司应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标识牌。

第五条  公司自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或者手工监测与自动监测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，公司应当安装相应的自动监测设备。

第六条  采用自动监测的，全天连续监测;采用手工监测的，应当按以下要求频次开展监测，其中，国家或地方发布的规范性文件、规划、标准中对监测指标的监测频次有明确规定的，按规定执行：

（一）化学需氧量、氨氮每日开展监测，废水中其他污染物每月至少开展一次监测。

（二）自动烟气在线设备监测全天连续监测，手工委托监测项目有组织点位每年监测一次，无组织点位每年监测一次。

（三）厂界噪声每年开展一次监测。

（四）公司周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书(表)及其批复要求执行。

（五）大气环境监测：每年监测一次。

（六）地下水环境监测：每年监测一次。

第七条  以手工监测方式开展自行监测的，应当具备以下条件：

（一）具有固定的工作场所和必要的工作条件;

（二）具有与监测本单位排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施;

（三）具有持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书的人员;

（四）具有健全的环境监测工作和质量管理制度;

（五）符合环境保护主管部门规定的其他条件。

以自动监测方式开展自行监测的，应当具备以下条件：

（一）按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收;

（二）具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护;

（三）具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度;

（四）符合环境保护主管部门规定的其他条件。

第八条 公司自行监测采用委托监测的，应当委托经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测。承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督公司的自行监测委托业务。

第九条 自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动监测设备运维记录，各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

第十条 公司应当定期参加环境监测管理和相关技术业务培训。

第十一条 公司自行监测应当遵守国务院环境保护主管部门颁布的环境监测质量管理规定，确保监测数据科学、准确。

第十二条 公司应当使用自行监测数据，按照国务院环境保护主管部门有关规定计算污染物排放量，在每月初的7 个工作日内向环境保护主管部门报告上月主要污染物排放量，并提供有关资料。

第十三条 公司自行监测发现污染物排放超标的，应当及时采取防止或减轻污染的措施，分析原因，并向负责备案的环境保护主管部门报告。

第十四条 公司应于每年1 月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。年度报告应包含以下内容：

（一）监测方案的调整变化情况;

（二）全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况;

（三）全年废水、废气污染物排放量;

（四）固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向;

（五）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

第三章 信息公开

第一条 公司应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（一）基础信息：公司名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等;

（二）自行监测方案;

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向;

（四）未开展自行监测的原因;

（五）污染源监测年度报告。

第二条  公司可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

第三条  公司自行监测信息按以下要求的时限公开：

（一）公司基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容;

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布;

（三）自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每1 小时均值;

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

第四章  附则

第一条  本制度由公司质环部负责解释。
第二条  本制度自2015年10月1日起执行。

河北东旭化工有限公司

环保档案管理办法

第一章  总 则

第一条  为了保证公司环保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，规范企业的环境管理，特制定本办法。

第二条  本办法采用如下定义：

环境保护档案是指企业在环境保护活动中形成的，对国家、社会和公司有保存价值的各种形式的文件材料。

第二章  职责分工

第一条  管理部
（一）负责对环保档案的管理进行检查； 

（二）负责指导、协助各部门进行环保档案管理。

第二条  各车间及部门

（一）负责本单位环保文件材料的形成、积累、整理及归档；

（二）保证本部门环保文件材料的成套性、完整性和准确性。

第三章  工作内容和控制方法

第一条  公司环保档案包括：

（一）建设项目环境影响评价资料

建厂以来的所有新、扩、改项目，按照时间顺序每项包含环评报告书（表）、批复、竣工验收监测报告、竣工验收申请表等。

（二）排污申报

包括往年、本年度申报登记表。

（三）排污许可证

有效期内排污许可证正、副本。

（四）监测报告

包括历年监测报告、企业自测报告等。

（五）危险废物管理资料

危废台账、委托外单位进行固体废物处置的协议或合同、危废处置协议、处置方危废经营许可证、转移五联单、各年放射性废物的产生名称、产生量及进行安全处置的有关证明材料；各类废物处置量的原始凭证及统计表。

（六）现场监督检查记录单及排污费缴费单据

上年度现场监督检查记录单原件及排污费缴费单据复印件装订成册，本年度现场监督检查记录单原件及排污费缴费单据复印保存备查。

（七）生产工艺技术资料

环境执法现场检查操作规范，污染物排查报告，现有各生产线名称、生产能力、工艺描述及流程图、排污节点图、水量平衡图（表），主要物料平衡。

（八）污染处理设施技术资料

包括环保设施名称、运行状态、设计能力、实际处理能力、设计效率、实际处理效率以及核查时段内各年与主体工程设施的同步运转率等资料。上年度及本年度设施运行记录、维修记录台账、排污口监测台账等。

（九）环境事故应急预案

企业环境事故应急预案及每年修订情况，相应的应急设施和装备配置、演练记录及照片。

（十）清洁生产资料

企业开展清洁生产报告、验收资料。

（十一）人员资质证明

包括监测人员证书、环境体系内审员证书企业环境监督管理人员培训证书。

第二条  企业环境管理员负责档案管理工作，档案资料要编写详细的目录并分档存放，一档一盒，以便于查阅；负责定期更新档案资料，使环保档案逐步完善和科学管理；负责编制借阅相关制度，应保证档案的完整与安全。

第三条  企业提供的文件、资料、记录的文字资料必须具有其可信度，避免头尾不符、涂改、粘贴、伪造等方面的问题。

第四条  企业实际生产建设项目、生产能力、污染防治、危险废物处置等方面的情况与环境影响评价报告书（表）、清洁生产审核报告中规定的情况应保持一致，若出现变化，应及时申报合理手续。

第五条  各类环保台账中污染物或危废的数量应与企业现场各工序车间原始记录及库房出入库记录保持一致。

第六条  企业排放口自检记录与自动监控数据保持在允许误差范围内，如出现不一致的情况，应书面说明原因并备案保存。

第四章  档案的保管、销毁

第一条  除建设项目环评资料为永久保存，危废转移联单留存五年，其余环保资料保存期限为四年。

第二条  档案的保存、销毁参照《公司档案管理办法》执行。

第五章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。
第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

河北东旭化工有限公司

环保例会管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强环境保护工作的管理和协调，收集汇总环保信息，研究部署各项环保管理工作，确保公司环保工作得到有效保障，特制定本办法。

第二条  本办法规定了环保例会管理的职责、工作内容和控制方法；本制度适用于公司环保例会管理工作。

第二章  职责分工

第一条  公司环保主管领导
负责主持或委托质环部主持召开公司环保工作例会。

第二条  质环部
负责组织召开环保工作例会，提交会议议题，准备相关资料，形成会议纪要。
第三章  工作内容和控制方法

第一条  公司级环保例会每月召开一次，由公司主管领导或委托质环部主持。质环部负责组织召集，参加人员包括：各车间主任、环保管理负责人、环保管理人员。

第二条  例会主要内容
（一）学习、传达、贯彻落实上级有关环保政策和相关法律法规；

（二）总结上阶段的环保工作，部署下阶段的环保工作；

（三）通报环保事故及处理决定，进行警示教育；

（四）对环保工作存在的问题研究落实解决问题的措施和方法；

（五）交流学习环保知识、治污新技术、清洁生产及环保管理工作经验等。

第三条  环保例会所布置事项及作出的决定应形成会议记录，环境保护部对会议决议的执行情况进行督促、检查和考核。

第四章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。
第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

河北东旭化工有限公司

环保教育培训暨例会管理制度

为提高全体员工环境保护意识，防止和减少各类环保事故，进一步提高公司环保管理水平，特制定本制度；

1、公司每月26日下午召开环保例会。

2、两个车间主任、设备动力部经理按时参加。

3、例会内容整理完成后由管理部给各部门领导下发，并由各部门进行认真传达。

4、两个车间根据时间安排每月组织召开车间级环保例会，质环部经理参会，总结车间中存在的环保问题由车间主任在公司级环保例会中说明。

5、环保教育和培训要和环保例会同步进行，由各级领导进行环保宣讲，做好环保的宣传教育工作。

6、各级环保例会要重实效不能走过场，扎实开展环保培训教育工作，提高员工的环保意识和水平。

例会中环保培训的内容如下：

1、国家环境保护法律、法规、标准、制度及公司的环保管理制度等；

2、公司或部门的环保基本情况、生产特点，环境保护工作的重要意义等；

3、环保管理知识（包括现场管理、固废管理、环境安全管理等）；

4、环境风险目标、重要环境因素等； 

5、环境污染事故应急救援预案，污染事故处置措施等；

6、公司环保情况及物料危险特性介绍； 

7、典型环保事故案例；

8、其他环保相关知识、环保新技术、新工艺等。

河北东旭化工有限公司

突发环境事件信息报告和调查处理管理办法

第一章  总 则

第一条  为规范公司突发环境事件报告和调查处理流程，提高公司应对突发环境事件的能力，对实际发生的紧急情况和事件做出响应，并预防和减少伴随的环境影响，最大限度降低环境污染程度。特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司对发生的突发环境事件信息报告和调查处理。

第三条  本办法采用如下定义：

突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

第二章  职责分工

第一条  质环部

负责突发环境事件的调查，提出对相关责任单位的处罚建议,报告公司主管领导。

负责事件报告、事件原因自查、整改、事件赔偿，对相关责任人实施处罚。

第三章  信息报告

第一条  依据《突发环境事件应急预案》，当应急响应级别为公司级（橙色）或超过公司范围需要启动当地政府应急预案（红色）时，要将事件情况及时上报给公司质环部等相关职能部门，当为红色预警时，应同时上报当地政府。

第二条  发生较大以上突发环境事件后（红色），应立即向公司质环部、生产部报告，在紧急情况下，经公司领导允许，可直接向当地应急管理部门报告。
第三条  突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报从发现事件起一小时内上报，初报可用电话直接报告。主要内容包括：必须说明突发环境事件发生的时间、地点、类型、主要污染物和数量、经济损失、人员伤害、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告形式，在初报和续报的基础上，报告事件的处理措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。
第四条  质环部接到事件发生单位以电话形式报告的突发环境事件信息后，应当如实、准确做好记录，并要求事件发生单位及时报告书面信息。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。
对于情况不够清楚、要素不全的突发环境事件信息，质环部应当要求事件发生单位及时核实补充信息。

第四章  调查处理

第一条  突发环境事件应急结束后，由质环部组织调查组，对事件原因开展调查处理。根据事件情况可委托事件发生单位组织调查，调查结果上报集团质环部。

第二条  必要时，质环部组织相关单位和专家召开事件分析会，对突发环境事件产生的原因进行认真分析，督促有关单位制定防止事件再发生的措施或管理办法。
第三条  调查组应向公司质环部提交详细的书面报告，说明事件发生原因、过程、危害、采取的补救措施、处理结果以及遗留的问题和防范措施等情况，并附有关的证明文件。

第四条  事件调查完毕后，质环部把调查及处理意见向公司主管领导汇报，主管领导向公司总经理汇报。

第五条  突发环境事件发布信息或媒体采访需经总经理批准后，方可实施，按照《突发环境事件公共关系应急处置管理办法》执行。

第五章  奖 惩 

第一条  迟报、漏报、瞒报、谎报突发环境事件的，拒绝、阻碍事件调查的责任人员按照公司有关制度对相关人员进行责任追究。
第二条  突发环境事件的责任追究除按照国家的有关法律、法规要求执行外，按照公司有关制度对相关人员进行责任追究。

第三条  对在突发环境事件应急处置、救援工作中表现突出的人员和单位予以表彰和鼓励。

第六章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。

第条  本办法自2015年10月1日起实施。

附件：突发环境事件调查与处理工作流程
附件

突发环境事件调查与处理工作流程

	各车间
	质环部
	公司领导

	

	
	


河北东旭化工有限公司

突发环境事件公共关系应急处置管理办法

第一章　总 则

第一条  为避免因突发环境事件引发公司公共关系危机，给生产经营及企业形象造成较大影响，特制定本办法。

第二条  本办法规定了突发环境事件应急处置的原则、信息发布和应急处置程序的管理要求。各单位应参照本办法编制本单位的突发环境事件公共关系应急处置管理办法。

第三条  突发环境事件是由于环保管理和操作人员不作为或作为不当等因素造成的突发性媒体关注、群众上访、群体事件、行政处罚、领导关注等事件。

第二章　管理组织与职责分工

第一条  较大突发环境事件由公司组织处理，事发单位配合处理。一般突发环境事件由事发车间处理，并报告公司，事发车间自己无能力处理的，可请求公司协助处理。

第二条  在公开媒体上发布的信息需要报公司质环部、主管副总、总经理审核，各车间不得直接向公开媒体发布信息。

第三条  职责分工

（一）总经理

突发环境事件处置总指挥。

（二）主管副总经理

（1）负责事件的调查、整改，并组织相应的媒体材料；

（2）担任新闻发言人或指定新闻发言人，对媒体发布相关信息。

（三）环保管理部门

（1）协助主管副总经理对问题进行核实、调查，负责及时获取权威证据，编写事件调查报告；

（2）负责编制事件整改方案，并监督实施；

（3）起草或配合党群工作部（宣传）审核公开媒体材料；

（4）负责向当地环保行政主管部门通报信息。

第三章　突发环境事件分级

第一条  依据国家《突发环境事件分级标准》，并结合企业情况分为较大突发环境事件和一般突发环境事件。

（一）较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）指造成人员伤亡、疏散或50万元以上财产损失的环境污染事故；

（2）20人以上的群体事件或上访事件；

（3）省级以上主要新闻媒体关注引发的环境舆论事件。

（二）一般突发环境事件

影响程度低于较大环境事件以外的其他环境突发事件都归为一般突发环境事件。

第四章　突发环境事件应急处置原则

第一条  事件应急处置原则

（一）事前预防原则。加强环保基础管理，把事件控制在发生之前，防止突发环保事件的发生。

（二）事后控制原则。建立应急预案，事件发生后合理、有序处置，将事件影响控制到最小。

（三）迅速反应原则。出现事件苗头或事件发生后，应立即做出反应，快速处理，不可拖延、等待。

（四）实事求是。积极应对的原则。根据掌握的信息，实事求是地解释与说明，不搪塞与逃避。如果公司没有责任,要令人信服地说明情况，必要时聘请第三方权威机构介入，如当地质环部门、环保监测部门，取得权威证据后用事实说话，避免口水战；如果公司有责任与过失，不要急于辩解，在公众情绪稳定后，借助媒体及相关部门展开危机公关，正面宣传解决措施。

（五）沟通原则。事件处理期间，内部及时沟通处置工作进展，协调对外信息的一致性，对外要让有知情诉求的相关方及时得到相关信息，以便达成谅解或获得支持。

第二条  应急信息发布策略

（一）应准确界定事件的性质、类型和程度，迅速掌握有关事实，准备好有关事件的公开材料，按照统一口径对外发布信息，任何人不得随意发表信息。

（二）处理事件的当事人或新闻发言人尽快对外宣布事件的真相和处理的措施，及时回答公众关心的问题。发言人不要发布不准确的消息，不对事件的原因和结果作缺乏根据的猜测。

（三）对于特别较大事件要在政府认定的公开媒体定期发布信息，增加事件处理的透明度。

（四）主动与媒体取得联系，畅通信息渠道，取得媒体谅解，争取与媒体合作，引导舆论走势。如果有关事件的报导与事实不符，应及时与相关媒体沟通，予以指出，并要求更正，但应保持冷静和理性的态度。

第五章  突发环境事件应急处置程序

第一条  突发环境污染事件应急处置

（一）突发环境事件发生后，事发单位依据本单位应急处置管理办法进行应急处置，并在1小时内向生产部和质环部上报事件初报信息。

（二）质环部按照本办法应急处置要求，在调查核实的基础上1小时内分别向市政府和当地质环部门报送信息。

（三）经公司总经理批准后由质环部选择合适媒体，通报事件原因、目前状态、紧急处置方案。

（四）事件处置完毕后，必要时通过媒体通报处置结果、后续处置方案等善后事宜。

第二条  对突出污染问题投诉的应急处置

（一）个人投诉

（1）对于个人投诉，谁先接到投诉谁负责处理，处理不了的要告知投诉人什么部门可以处理，并将信息通知到相关部门。

（2）公司质环部应首先对投诉者进行安抚，并就投诉问题进行调查、落实责任、予以解决。如果公司没有责任，提供证据或邀请投诉人到公司参观，现场出示相关证据，证明公司没有责任。如果公司有责任，则提出解决方案，并反馈给投诉人。

（3）如投诉问题情节严重的，超出本单位能力范围的，应将投诉人安抚后，迅速将相关问题向公司质环部报告。质环部组织相关部门制定方案，报请主管总经理批准后，予以答复。

（4）公司质环部将对整改方案进程和投诉反馈情况进行跟踪。

（二）群体投诉

（1）主管副总经理及环保管理部门领导接待投诉者代表，就投诉问题进行协商，落实责任归属，提出解决问题的时间表，与投诉者代表沟通并征求意见。

（2）环保管理部门跟踪方案进程，并及时向投诉人反馈，直到问题解决。

（3）如果公司没有责任，提供相关证据或邀请投诉人到公司参观相应现场，证明自己无责任。

（三）环保行政主管部门转发的投诉

（1）接到投诉的单位或部门迅速就投诉问题进行调查、落实责任、予以解决。

（2）投诉问题属实的，及时将处理结果反馈给环保行政主管部门。

（3）投诉问题不属实的，将调查情况如实反馈，并邀请环保主管部门来现场视察工作。

第三条  媒体负面报道应急处置

（一）为避免负面现象被曝光，当事单位应尽可能在曝光前与相关人员达成谅解。

（二）若曝光事件不属实，联系当事媒体说明情况，要求停止不实报道，必要时要求做出更正或公开道歉。

（三）若曝光事件属实，联系曝光媒体说明情况取得谅解，争取停止连续报道。必要时在适当媒体就曝光事件做出回应，说明事件的基本情况、处理工作安排等，聘请权威机构出具环境事件管控措施的效果证明。

（四）对于较大媒体曝光事件，需要求助政府机构就曝光问题进行磋商，共同提出解决方案。公司内部需要采取以下措施:

（1）就曝光事件展开调查，根据政府相关部门的要求和安排，落实事件的各项应急处置措施；

（2）在媒体上通报事件原因、状态、紧急处置方案，并请求公众的谅解并对已发生事件承担责任；

（3）根据整改情况陆续通报处置进程，事件处置完毕后，向公众通报处置结果；

第六章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起实施。

河北东旭化工有限公司

危险化学品管理制度

第一章  总  则

第一条  危险化学品大都具有易燃、易爆、有毒有害、腐蚀等危险特点，如果管理不当，极易造成事故，轻则影响生产，重则造成人员伤亡、设备损坏，严重污染环境，给企业和职工生命财产造成经济损失。公司生产经营的工业萘、煤焦油、轻酚油等产品都属于此类。因此，为了杜绝危险化学品事故的发生，根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中的规定并结合本公司生产、经营工作的实际，特制定公司危险化学品安全管理规定。

第二章  具体内容

第一条  各车间负责本车间危险化学品贮存保管、出入库、装卸、使用及废弃危险化学品处理过程安全管理。总管理部负责危险化学品车辆进出厂的管理；化产销售部负责危险化学品购买和销售过程的安全管理；采购部负责液碱购买过程的安全管理；安全部负责建立公司进出厂的危险化学品台账及危险化学品登记工作

第二条  凡从事危险化学品岗位作业的职工，必须经过三级安全教育、培训，经危险化学品基本知识和专业技术知识的考试、考核合格后，持证方可上岗独立操作。

第三条  在存在危险化学品场所要按要求设立安全警示牌、危害告知牌、安全标签等标识。职工在生产过程中，要认真按照《安全技术规程》和《岗位技术规程》精心操作，巡回检查；保持标识的清洁、完整，发现有破损的标识，要及时进行更换，并做好记录。

第四条  储存危险化学品的场所，根据其种类、特性，符合以下要求：

（一）建筑物、场所、消防用电设备能充分满足消防用电的需要，输配电线路、灯具、火灾事故照明等用电全部符合要求。值班电工必须经常巡查；自动报警装置要灵敏、可靠，仪表工应经常巡检；高层建筑必须安装避雷设备，定期进行检测并做好记录。

（二）室内建筑必须安装通风设备，调节温湿度，有可靠的防护措施，防静电措施，注意防火防爆。

（三）储罐应设立围墙，防护围堤。

（四）焦油车间、工业萘车间的通讯设施、线路必须保持与主要职能部门的通话畅通，遇有突发性事故能迅速传递信息，减少事故灾害。

（五）危险化学品的生产、使用部门应严格按照操作规程进行。生产设施的管理、装置的开停车、检维修应严格按相应的管理制度和规程进行管理和操作。

第五条  作为为用户的一种服务，公司按照国家法规填写符合标准要求的安全技术说明书，由销售部门负责向用户提供全面详实的本公司化学品的安全卫生信息。对销售的化学品将《化学品安全标签》粘贴、栓挂、印刷在槽车、罐车明显的位置。

采购部门在购置化学品原料时，必须向有《危险化学品经营许可证》的企业采购，同时也要向供应企业索取最新版本的化学品安全技术说明书。

第六条  当化学品在生产的过程中，有新的信息发现时，标签应及时修订、更换。在正常情况下，标签的更新时间应与安全技术说明书相同，不得超过5年。

第七条  凡从事危险化学品岗位作业的员工，必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，正确使用和维护保养各种防护器材、消防器材。

第八条  对生产的化学产品按照要求进行危险性鉴别分类，并到上级主管部门进行登记注册。

第九条  为确保危险化学品装车安全，车间装卸工、销售部门业务员必须按照以下规定认真执行：

（一）客户遇高温天热来车时，由销售部门派人到指定的荫凉地点通风降温后方可装车。

（二）装车点要备好至少2个以上的干粉灭火器；车上要有人，应站在上风头，对装车情况进行监督。

（三）罐车装车时，装车点半径30M以内区域任何人不准进行检修、动火和吸烟，由装卸工负责监督。

(四) 装车前，岗位工要对周围环境和车辆进行安全检查。

第十条  安全部要对在生产操作现场的安全操作，对危险化学品的管理全面负责。经常检查、监督、指导，发现各类问题及时组织有关单位处理。按国家法律法规对生产和储存装置定期进行安全评价。

第十一条  消防队应保证各单位的消防设施必须齐全、完好，定期进行检查；配合安全部编写《危险化学品事故应急救援预案》，配合定期演练。

第十二条  安全部应按照国家和地方的有关标准和规定要求，对生产中的有害物质定期进行监测；加强对重点有害化学品的环境管理，严格控制有害化学物质向环境中排放。

第十三条  有关部门在运输、装卸危险品时，应当依照有关法律、法规、规章的规定进行，按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。

第十四条  各部门的危险废弃物，必须指定专人收集，按公司质环部门要求统一处置，不得随意抛弃。

第三章  附 则

第一条  对违反本规定并造成事故的，要追究本单位负责人和主要责任人的责任，并给予一定的经济处罚。

第二条   本制度由公司质环部负责解释。
第三条   本制度自2015年10月1日起执行。
河北东旭化工有限公司

环境保护管理专项考核办法

第一章  总  则

第一条 为提高全体员工对环境保护工作的认识，加强公司环保工作和环保设施的管理，不断降低污染物排放量，更好的达到保护环境的目的，结合公司环保工作的实际情况，特制定本办法。

第二章  具体内容

第一条  严重违章的定义和表现

定义：凡是对环境有危害，因人为操作不当而产生的对水体、土壤和大气造成的环境污染现象，都属于严重违章。

第二条  严重违章表现：

1、环保设备设施未经质环部批准擅自停止运行的。
（1）脱硫除尘未经质环部批准擅自停止运行的。
（2）废气洗净塔未经质环部批准擅自停止运行的。
（3）工业萘包装布袋除尘器未经质环部批准擅自停止运行的。
（4）其他环保设施未经质环部批准擅自停止运行的。
2、环保设施所在单位对发生环保设施的设备事故及污染事故迟报、瞒报和漏报的。
3、环保设施不能正常运转或未按时修复的。
4、因工作失职导致环保设施不能正常运行，或出现环保紧急情况给公司造成不利影响，引发周边居民反映或环保局、政府提出惩罚意见的。
5、未按公司要求进行排污申报私自排污的。
6、造成污染事故或媒体曝光的。

7、烟囱产生冒烟的。

8、废水等未向污水池排放的。 
9、原料、产品在装卸过程中外溢的。                                                      
10、危险废物在现场发生跑冒的和送往处置地点途中发生撒漏的。
11、产生危险废物单位未按环评要求处置的。
12、环境检查监测中达不到环保要求的。
13、管道设备出现渗漏或检修管道设备不及时、未采取有效措施造成土壤污染的。
14、检修井、池、坑时，污水随意排放造成污染的。
15、出现环保问题暂且不能解决，没有制定有效防范措施的。
16、公司安排环保的重点工作不落实、或落实不及时的。
第三条  考核办法

1、出现以上违章现象，公司将给予直接责任人下岗警告以上处分，给予责任班长100元罚款，给予车间主任300元罚款。

2、质环部对以上违章现象进行检查，对重复发生、明显错误、影响恶劣的责任人给予严厉处分，至少除名1人，至少给予下岗警告2人。 

第四条  本制度由公司质环部负责解释。

第五条  本制度自2015年10月1日起执行。

河北东旭化工有限公司

环保年度评先管理办法
第一章  总 则

第一条  为表彰先进，鼓励进取，更好地推动公司环保专业管理工作的开展，特制定本办法。
第二条  本办法适用于公司年度环保先进单位、先进个人、环保标兵的评选。

第二章  奖项设置及评选范围

第一条  环保先进单位：评选比例为全部车间的20%。本年度出现重大环保事故的，取消该单位评先资格。
第二条  环保先进个人：公司在岗工作人员，评选比例为在岗工作人数的30%。
第三条  环保标兵：由环保部从环保先进个人中推荐，评选比例为在岗工作人数的10%。

第四条  对于主动引进环保先进技术，推广使用，并取得显著减排效果的，给予奖励。

第三章  评选条件


第一条  环保先进单位条件

（一）遵守国家环保法律法规和其他要求，执行公司环保制度；

（二）环保档案资料齐全；

（三）危险固体废物贮存、处置合规；

（四）各项污染物达标排放，无处罚事项；

（五）按时完成清洁生产审核工作；

（六）完成环境保护承诺书责任目标；

（七）环境管理体系运行持续、有效；

（八）按时完成上级交办的临时任务；

（九）无环境污染责任事故。

第二条  环保先进个人条件

（一）有环保法律意识，个人素质比较高，胜任环保工作；

（二）业务能力、责任心强，协助领导完成各项环保任务；

（三）环保减排工作成绩突出；

（四）在环境管理体系活动中，成绩显著；

（五）按时完成省、市环保局和公司布置的各项环保任务；

（六）积极推进清洁生产审核工作，为节能降耗、源头减污献计献策，成绩突出。

第三条  环保标兵条件

从环保先进个人中选出，且符合下列条件之一的。

（一）本单位为本年度环保先进单位；

（二）本年度环保重点项目完成较好；

（三）本年度环保管理方面有创新，成绩突出。

第四章  评选程序

第一条  每年12月份，环境保护部组织年度环保先进的评选工作。各单位要对当年的环保管理工作认真总结，组织好本单位内部的评先活动，并按要求上报工作总结和评先材料。

第二条  先进个人应填写《环保先进个人申报表》（见附件1），并提交先进事迹介绍（500字以内），有具体数据和事例，单位出具意见上报环保部。

第三条  环保部成立评选小组，对上报的候选人和单位进行审核和综合评定，确定先进单位和先进个人、标兵的名单。

第四条  奖励标准，对先进单位及个人按照以下标准奖励：

（一）环保标兵：每人奖励500元。

（二）环保先进个人：每人奖励100元。

（三）环保先进单位颁发奖状以资鼓励，依照公司及奖惩办法进行奖励和表彰。

（四）获得市级环保先进个人的，按照相关文件执行，奖励标准不应低于环保标兵的奖励标准。

第五条  所有评选结果分别经总经理批准后执行，对评选出的先进单位和个人在公司组织环保工作会议上进行表彰。

第五章  附 则

第一条  本办法由公司环境保护部负责解释。
第二条  本办法自2015年10月1日起实施。
附件：环保先进个人申报表

附件

环保先进个人申报表
	姓　　名
	
	职　　务
	

	单位名称
	
	学   历
	

	本年度主要先进事迹：（具体阐述、可加页）

	车间意见：

负责人：       　　　  日期：
	是否推荐优秀环保标兵：


河北东旭化工有限公司

环境保护措施项目管理制度

第一章  总 则

第一条  为确保公司环境现状不断得到改善，规范环境保护措施的实施过程管理，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司各个车间。

第三条  本制度中环境保护措施是指有利于污染减排、废物综合利用、环境事故预防和污染源治理等建设项目，不包括建设项目环保“三同时”的污染治理项目。

第二章  职责分工

第一条  副总及质环部

(一)负责对环措项目的可行性进行审核，出具专业意见；

(二)负责对环措项目的实施情况进行跟踪、效果评估与环保专业验收工作。
第二条  各车间

负责环措项目方案的编制、组织实施与运行管理。
第三章  制定环保措施年度计划

第一条  每年10月份，质环部按照公司投资项目管理规定制定下年度环保措施计划及项目实施方案，并完成相应审批后上报相关部门。
第二条  质环部负责对项目的可行性进行环保专业审核，出具专业意见，必要时组织环保专家进行论证。

第三条  通过最终审核立项的环保措施项目纳入下年度公司投资计划。

第四章  环保措施项目实施

第一条  纳入公司投资计划的环保措施项目，由各项目单位负责实施完成，项目单位对环措项目的工程质量负责。质环部要对项目实施情况进行监督管理，应将环保措施项目纳入公司经济责任制或环境管理体系目标、指标进行考核。

第二条  财务部每月对环措项目的实施内容和资金使用情况进行分析、总结。每月6日前，将上月环措项目实施情况总结以“环措项目进度月报”（格式见附件1）的形式上报公司。

第三条  项目工程严格按照进度计划执行，不得擅自变更。对未按照计划进行的项目要进行重点分析，对不能说明合理原因的追究项目负责人的责任。

第四条  环措计划如需调整，项目单位需向有关部门提出申请，经相关部门审批后，方可进行计划修改。

第五条  财务部每月对各环措项目的进度及资金使用情况进行汇总。对环措项目的实施情况进行不定期抽检和评估。

第五章  项目资金来源

第一条  项目资金来源主要有各级政府部门的环保专项资金及企业自筹资金。
第二条  省市环保专项资金用于投资较大环境保护措施项目，各车间将项目建议书报副总，由副总审核、汇总、平衡后，统一申报。
第三条  其他不符合政府环保专项资金申请的环境保护措施项目，其所需资金由企业自筹，公司要保证资金及时到位。

第六章  项目专业验收

第一条  各车间在项目进入试运行后一个月内向质环部申请专业验收。验收内容包括：项目达到的实际效果（必要时通过监测验证），取得的经济、环境、社会效益，资金使用的合理性等。

第二条  验收时应提交如下材料：验收申请报告、环措项目竣工验收工作总结、环措项目验收登记表（格式见附件2）或当地环保行政主管部门出具的验收意见。

第三条  质环部每年对完成的环保项目组织评定，评出经济、环境、社会等综合效益较好的项目，向主管总经理提出奖励的建议。

第七章  附 则

第一条  本办法由公司质环部负责解释。

第二条  本办法自2015年10月1日起实施。
附件：1.环保措施项目管理工作流程
2.环措项目进度月报

3.环措项目验收登记表

附件1


	车间
	设备动力部质环部
	副总
	总经理

	









	












	





	


附件2                            

环措项目进度月报

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：每月6日前，各单位将上月环措项目实施情况总结上报质环部
附件3         

环措项目验收登记表

 项目号：
	单位名称
	
	项目名称
	

	联 系 人
	
	完工时间
	

	验收项目
	验收内容

	建设内容
	

	项目进度
	

	资金使用
	

	项目效果
	

	排污口

监测
	

	验收

结论
	


注：本表一式两份，随同验收申请、项目总结一起交质环部。
河北东旭化工有限公司

危险化学试剂的存放和领用管理规定

第一章 总则
为规范公司化学试剂的存放和使用的管理，避免在存放和领用环节出现安全问题，根据国家《危险化学品管理条例》和公司使用的化学药剂的理化特性，制定本管理规定。

第二章 范围
适用于公司所有危险化学试剂的使用部门。

第三章 公司化验使用的危险化学试剂品种及分类

3.1毒害品：硫酸汞、喹啉

3.2易制毒试剂：硫酸、盐酸、甲苯

3.3易制爆试剂：硝酸、硝酸银

3.4腐蚀品：硝酸、硫酸、氢氧化钾、过硫酸铵、氢氧化钠、氨水、盐酸

3.5酸类试剂：硝酸、硫酸、盐酸

3.6碱类试剂：氢氧化钾、氢氧化钠、氨水

3.7氧化剂：重铬酸钾、过硫酸铵、溴酸钾、硝酸银、高锰酸钾

3.8易燃液体：甲苯、苯、乙醇

3.9易燃固体：精萘

3.10可燃液体：丙三醇（甘油）
第四章  存放和领用

4.1危险化学试剂存放点必须通风良好，物品存放整齐，并按规范要求的距离和方法存放。

4.2危险化学试剂存放点周围15米内严禁火种，并要设置有明显的禁火标志，配备消防器材。

4.3严禁把火种或其他易燃物品带入危险品试剂存放点，无关人员禁止入内。

4.4危险化学品试剂采购入库时，质环部必须对试剂的数量、重量、生产日期、安全标签、外包装等进行认真的核查，确保质量和符合安全规范的要求，合格后方可入库，并建立危险化学品试剂入库台账，此项工作由质环部领导负责。

4.5质环部领导须对库存的各化学试剂每月1日、15日定期进行检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理，使用时采取先进先用的原则，并建立质环部化学品试剂药品月检查台账，每次的检查要有检查人的签名、日期写清楚。

4.6液体化学试剂与固体化学试剂分开存放。

4.7易燃液体、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。

4.8腐蚀物品其包装必须严密，不允许泄露，严禁与液化气体与其它物品共存，酸性腐蚀品应与碱性腐蚀品分开存放。

4.9易制毒、易制爆、毒害品、腐蚀品必须存放在专用储存柜内，按规定分类分项存放（其中对硝酸和硫酸制定专门存放的防盗铁柜，实行双人领用双人签字的管理办法，质环部要建立两种危险试剂的单独领用台账，不得与其他化学药品试剂混合使用领用台账）。

4.10遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危化品不得贮存在潮湿、积水、受热的场所。

4.11受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合能产生有毒有害气体的应避免阳光直射或靠近热源，要求避光的试剂应装于棕色瓶中。

4.12易制爆及易制毒化学品应严格遵守出入库管理制度，要精确计量和记载，防止被盗、丢失、误领、误用。三班长或化验人员如在领用中发现上述问题必须立即报告部门领导和保卫部门。

4.13对易制爆及易制毒化学药品每月30日由安全部对入库、出库、领用的情况含台账和实物进行一次盘点，检查要在相关台帐上签名。发现问题后要立即向公司领导汇报。

4.14领用化学药剂时，化验室员、班长必须详细填写出库记录，注明试剂名称、数量和用途，需要双人签名的（硝酸、硫酸），由化验室班长和班中一名化验人员共同领用并分别签名。

第五章职责与要求

5.1质环部负责化学试剂存放点日常管理和化学试剂的存放和领用工作。

5.2质环部按本规定的要求负责化学试剂的入库、领用和进行月检查登记，按要求分别建立相关台账。

5.3安全部负责化学试剂存放点的监督检查管理工作。

5.4化学试剂不得外借，如特殊原因，公司内个别部门、岗位需要使用时（仅限丙三醇、苯、甲苯），要有使用部门写明用途经领导签字批准后，还须经质环部领导同意批准方可外借（只限公司部门借用），质环部负责做好外借记录台账、借领用人员要签名、日期（保留借用的原件文字批条）。

5.5化学试剂存放点离人时，要求断电源、关好门窗并加锁。
此规定的解释权归公司安全部。

此规定自下发之日起执行。

河北东旭化工有限公司

企业污染减排计划

一、装卸车气味治理

在产品装卸车过程中，由于温度高总是有气味溢出，以前只是沥青装车区有气味吸收装置，现将所有产品装卸车都安装鹤管废气吸收装置，将装卸车产生的烟气回收入洗油废气洗净塔，做到吸收后再用25米高烟囱排放。

二、开停工过程气味解决

开停工过程中，在原料加温过程中会有气味出现，虽说时间短，但是也要进行治理，在焦油开工槽处增加了一套洗油废气洗净塔，将罐区和开工槽的废气集中处理，缩短了路径，增强了效果。

三、煤场定期浇水抑制扬尘

公司的煤场定期由焦油车间专人浇水，防止因为天干起扬尘，污染周围环境，在原有基础上增加次数，每天对煤的含水进行化验，不允许低于15%。

四、增加废水处理能力建新的污水处理

公司为了更好将废水进行处理，在公司东侧新建一套10吨/小时的污水处理站，保证所有废水可以及时处理，达标排放。

企业污染排查工作流程





成立污染物排查小组，（两个车间主任、质环部经理）。





制定车间环保排查计划表。





查阅文件，对本单位生产工艺及排污节点进行分析，确定污染控制重点设备、岗位。





现场考察，对生产全过程进行摸底排查，了解排污点位、排污类型方式及排污量，了解现有污染治理控制方式、工艺及运行效果





制定污染物监测取样方案，实施排污监测





核算每种污染物排放量，分析现有控制措施可行性。





填写计划表中的核实内容





根据核查内容，现场提出整改方案，将需要公司协调的问题在会上通报。





主管部门 审核、备案








环境监测工作流程





电话通知





查找原因，组织、实施整改





电话反馈





制定年度监测计划





废水样品





按计划对排污口取样





监测结果分析





日报告





超标





达标





通报数据超标情况，并提出整改建议





跟踪整改情况





环保通报





上报公司主管副总





监测





出具监测报告





环保专项资金申请工作流程





通知文件





车间及部门按照通知要求，筛选符合申报要求的项目，初步准备申请项目资料。





项目资料





项目单位按照要求逐条准备申请材料





车间按申报内容实施建设，在规定时间内完成，并投入运行。








项目单位按申报内容实施建设，在规定时间内完成。





编写验收申请。





运行效果监测，编制工作报告，申请验收。





验收资料





修改报告，或完善工程。





通知文件





在公司内下发征集申请项目通知





对上报的项目资料进行初选





不符合





符合





停止


申报





项目资料





对申请项目资料进行审核，指导车间完善申报资料内容。协调项目上报。





申报文件





对项目实施过程、资金使用情况进行跟踪，





验收资料





审核





不合格





省、市环保部门下达申请年度环保专项资金通知





停止


申报





未通过





省、市环保部门评估项目申请





通过





省、市环保局审核验收申请资料





合格





组织项目现场验收





不能满足验收要求





对项目单位实施处罚





资金分批发放给项目单位





部分资金





给企业拨付剩余资金





推进清洁生产审核工作流程





成立领导小组和工作小组，开展全员培训。





车间现状评估，制定目标指标，提出无/低费方案和中/高费方案，进行方案筛选、研制、实施，并对实施效果进行验证。





编制清洁生产审核工作报告





修改、完善





持续推行清洁生产





文件通知





根据文件要求，编制公司清洁生产审核工作方案





发放 





跟踪、指导各子、分公司的清洁生产审核的实施





通过





报告





审核 





未通过





验收批文、审核报告送环保部，归档、备案





报告、批文





对年度清洁生产审核工作进行总结





审核 





未通过





评估/验收批文





制定年度实施清洁生产审核单位和相关工作要求





审核 





组织现场评估/验收





通过





新扩（改）建设项目环评管理工作流程





编制项目立项简介或可研报告





项目建议书





完善环保措施





初步对项目的可行性进行审核





不批准





批准





项目停止





送规划发展部，立项评审





参加项目立项评审





同意立项





委托有资质单位编写《环境影响报告书（表）》或填写《环境影响登记表》





指导各项目编制污染防治措施，配合组织污染防治措施可行性分析。





修改环评影响报告书





审核环评报告中的污染防治措施、应急控制措施及总控来源





送审





修改





组织专家对环评报告的可行性进行论证





修改





项目单位组织可行性研究报告编制和审批





通过论证





复印件





环评批文文件复印件到环保部备案





初步设计





施  工  期





参与初设图纸会签





现场跟踪污染防治措施建设情况





生产主体工程和污染防治措施竣工





试运行，并进行排污申报





到现场核实污染防治措施落实情况，与环评要求一致性检查。





试运行申请





同意


试运行





环评报告





整改要求


要求





试运行批复





试运行批复文件送环保部备案，排污申报送环保部审核。





试运行三个月内申请验收





验收申请





试运行三个月内申请验收





指导项目组编写验收报告，参加项目现场验收会。





组织专家现场验收





未通过整改





参会





项目正常生产，办理排污许可证





验收批文





验收批文到环保部备案，排污许可证申报资料到环保部审核后方可上报。





排污许可证管理工作流程





批准





上级环保主管部门





资料审核





审核通过、受理





现场核查





跟踪整改情况





文件





核发排污许可证





预警提示





根据排污证有效期，进行提前三个月到期预警提示。





审核 





未批准





未受理





不符合





整改完成报告





排污许可证复印件备案、归档





开展排污许可证


申办工作





申办排污口规范化证明、联网证明





排污申报登记报批





实施排污许可证监测，获得监测报告





收集上述资料，按要求填写排污许可证申请登记表。 （另附历年环评资料、危废处置协议五联单、环保局现场检查单、营业执照等）





报表








修改完善





查找原因，组织实施整改





部署工作，提出要求





调查事件影响程度、范围，进行原因分析，确定环保事件类别，提出整改建议。








对事件调查报告、分析报告、奖惩措施等相关文件备案





上报





开始


（突发环境事件发生）





启动应急控制措施，配合应急及现场处置。








调查结果





组织、实施整改，采取纠正和预防措施。





规定时间内完成整改。追究相关人员责任。





完成整改情况汇报





跟踪整改情况，提出进一步处理意见。





信息发布，恢复公共关系。





批示





对相关应急预案进行评估、修订








环境事件调查与处理情况汇报





采取应急措施或配合政府救援工作，将环境影响降到最低。





对相关应急预案进行评估、修订








环保措施项目管理工作流程





项目上报





根据当年污染治理情况和下年度减排要求，制定下年度环措项目。





修改意见





项目实施














项目初审





反馈意见





反馈意见





可行





投资计划


初稿





投资计划





下发





竣工验收





专业审核














监督实施





专业验收





批复





审批








目录










