[image: image1.jpg]






                                                                                             建设项目竣工环境保护
验收监测表
HBLH（2016）验第200号
      项目名称：定州市博达物资有限公司民用洁净型

                煤配送中心建设项目
      委托单位：定州市博达物资有限公司 
河北绿环环境检测有限公司
2016年6月
说    明
1、本报告仅对本次监测结果负责。由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。
2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司查询。
3、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。
4、本报告未经同意不得用于广告宣传。
5、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章和[image: image2.jpg]


无效。
项目负责人：
报告编写人：
审核人：
批准人：
参加人员：郭石磊、张子宇、吕新秀
河北绿环环境检测有限公司
通讯地址：石家庄市新华区筑凯大厦15层
联系电话：0311-83616606    0311-83616116

表一  基本概况
	建设项目名称
	定州市博达物资有限公司民用洁净型煤配送中心建设项目

	建设单位名称
	定州市博达物资有限公司

	建设项目主管部门
	/

	建设项目性质
	新建√       改扩建    技改   迁建       （划√）

	环评时间
	2014年7月
	开工时间
	/

	投入试生产时间
	/
	现场监测时间
	2016年6月20日

~6月21日

	环评报告表审批部门
	定州市环境保护局
	环评报告表编制单位
	河北博鳌项目管理有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	3538.56
	环保投资总概算（万元）
	25
	比例%
	0.2

	实际总投资（万元）
	3538.56
	实际环保投资（万元）
	25
	比例%
	0.2

	验收监测依据
	 1.国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）。
2.国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年12月）。
3.国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（2000年2月2日）。
4.河北省环保局冀环管[1995]129号《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》。
5.《定州市博达物资有限公司民用洁净型煤配送中心建设项目建设项目环境影响报告表》（2014年7月）。
6. 定州市环境保护局关于《定州市博达物资有限公司民用洁净型煤配送中心建设项目建设项目环境影响报告表》审批意见（2014年7月）。


续表一  基本概况
	验收监测
标准号、级别
	废气：厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值。型煤传送带运输生产工序废气排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值。烘干炉废气排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建标准。
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。


表二 工程内容及规模
	工程内容及规模：
一、项目基本情况
煤炭是我国当前城镇居民生活能源的主体，在城市民用能源消费中站80%以上，我国大部分采用的是原煤散烧方式，不仅热效率低，而且污染环境。实践证明，型煤比烧散燃烧充分，热效率高，可以减少一氧化碳70%-80%、二氧化硫40%（加固硫剂），尘和3,4-苯并芘等有害物质90%，节煤20%-30%，还减轻烟气黑度。推广和发展型煤即经济又现实，是解决原煤散烧污染问题和提高效率的有效途径。在此背景下，定州市博达物资有限公司投资3538.56万元，在定州市息冢镇东王郝村南270米处建设30万吨民用洁净型煤加工配送项目。本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》鼓励类第4条，型煤及水煤浆技术开发与应用，定州市发展改革局以定发改投资备字【2014】045号批准项目备案，因此，项目建设符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理目录》的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，定州市博达物资有限公司与2014年7月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

项目基本情况

（1）项目名称：定州市博达物资有限公司民用洁净型煤配送中心建设项目

（2）建设单位：定州市博达物资有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点及周边关系：项目位于定州市息冢镇东王郝村南270米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°19′15.83″，东经114°57′52.99″。项目北侧为道路，西侧为定魏路，南侧为坟地，东侧为耕地。

周边环境敏感点：项目北距定州市息冢镇东王郝村270m，西距王莽村620m，南距贾村770m，东距南庞村910m。

占地面积及土地性质：项目总占地面积13334平方米（20亩），土地性质为工业用地。项目建设符合定州市土地利用总体规划，定州市国土资源局、定州市城乡规划管理局出具了项目选址证明。

项目投资：项目总投资3538.56万元，其中环保投资25万元，占项目总


续表二 工程内容及规模
	投资的0.2%。

（7）建设规模及产品方案：年产30万吨洁净型煤，直径50mm，厚度28mm。

（8）建设期及建设阶段：2014年3月至2014年8月，建设期为6个月。

（9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为60人，项目年工作日为300天，日工作16小时。日工作制度为三班两倒工作制，每班8小时。

（10）工程组成及建设规模

本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设一座生产车间，车间包括一套型煤加工生产线；辅助工程包括储煤场、成品库及泵房；公用工程供电由定州市息冢镇统一供给，厂区内自建取水井；办公生活设施主要建设门卫、办公楼和值班室；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建面积15600m2。

本项目组成及建设内容见表1。

表1   项目组成及建设内容一览表

序号
项目组成

建筑面积（m2）

建筑结构

备注

1

主体工程

生产车间

5000

轻钢结构

2

辅助工程

储煤场

6000

---

成品库

4000

轻钢结构

变电室

50

轻钢结构

泵房

50

轻钢结构

3

公用工程

供电设施

依托定州市息冢镇供电统一供给

供水设施

厂区自建取水井

4

办公生活设施

办公楼

440

砖混结构

值班室

20

砖混结构

门卫

20

砖混结构

厕所

20

砖混结构

合计

15600

总平面布置

     本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，分为生产区、原料区、成品区和办公生活区。生产区位于厂区西部，建设一座型煤加工车间；原料区位于厂区中北部，靠近生产区；成品区位于厂区南部；办公生活区位于厂区


续表二 工程内容及规模
	西北部，生产车间北部。

主要原辅材料和生产设备

项目主要原材料为原煤、粘合剂等。主要原材料用量详见表2。

表2   主要原辅材料用量一览表

序号

材料名称

年消耗量

单位

来源

1

原煤

30

万t/a

外购

2

粘合剂

7500

t/a

外购

3

固硫剂

4500

t/a

外购

4

助燃剂

4200

t/a

外购

5

洁净型煤

1200

t/a

自产

本项目主要生产设备清单见表3。

表3   主要生产设备清单一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

储料仓

3立方

个

2

2

皮带输送机

PD500*1200

台

2

3

立式粉碎机

LF1250

台

2

4

箱式供料机

XG800*1400

台

2

5

皮带输送机

PD500*17000

台

2

6

螺旋输送机

GL219*5000

台

4

7

双仓储料仓

2立方

个

2

8

螺旋输送机

GL160*2000

台

2

9

双轴卧式搅拌机

WJ4000

台

2

10

皮带输送机

PD500*14000

台

4

11

强力压球机

XM850

台

2

12

卧式烘干炉（煤）

WDH2*2-5

台

2

13

低压操纵柜

KL21

个

2

14

封闭式配送车

辆

2

15

打包机

GK35

台

2




续表二 工程内容及规模
	公用工程

   （1）给水

项目用水包括生产用水、生活用水和绿化用水，总用水量106.12m3/d（30000m3/a）。其中，生产用水主要为搅拌用水，用水量为100m3/d（30000m3/a）；生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）；运输车辆冲洗新水用量4.32m3/d（1296m3/a）。

厂区自建取水井，可以满足本项目用水需要。

   （2）排水

本项目在厂区地势较低处，设置一座100m3/d的雨水收集池，雨水经收集池，将煤泥沉淀后外排出厂区。

本项目生产过程不产生废水，运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗。由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活污水，生活污水排污系数以80%计，产生量1.44m3/d（432m3/a）。由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。




续表二 工程内容及规模
	（3）供热

本项目不设燃烧煤锅炉房。冬季生产车间不取暖，办公生活取暖采用电空调，可以满足本项目采暖需要。

项目型煤烘干工序配套2台卧式烘干炉，采用企业自己生产的洁净型煤（添加固硫剂），含硫率为0.5%，灰分10%，年耗煤量为1200t/a，能够满足生产用热需求。

   （4）供电

本项目电源引自定州市息冢镇变电所，项目年用电量约41.7万kWh，能够满足用电需求。

储煤场

本项目储煤场占地6000m2，堆煤高度为6米，堆煤量约为3.0万吨。本项目储煤场严格按照《储煤场环境污染控制标准》和《河北省民用洁净型生产配送中心建设验收标准》进行建设，具体如下：

①防尘措施要求：

储煤场设置喷淋装置，每隔25m设一个喷头，定时向煤堆洒水。

汽车卸煤和装车时，启动喷雾降尘喷嘴，对产生部位喷水降尘，应尽量降低落料高度并平实。

运煤车辆采取车厢表面遮盖、限载、采用箱式运输车等方式降尘和防尘，运煤道路配置洒水和清扫设施，及时清扫路面，防止二次扬尘。

对堆放周期较长的煤堆表面覆盖帆布或整块编织布。当地面风速大于4m/s时应停止装卸作业，并及时对煤堆喷水或采取遮挡措施。

煤场周围要种植速生乔木，组成防护林带，减少煤尘对周围的影响。场区的道路全部进行硬化，以减少交通运输工具产生的扬尘污染。

建设出场汽车洗车台，对出场运输车辆车胎车体周围进行冲洗，避免车辆带出煤泥、煤尘污染道路。储煤场建设11米的钢制抑尘防风网，高于堆煤高度3米以上，可有效防止粉尘污染。

②水污染防治标准及要求

储煤场场地必须全部硬化、地面硬化厚度应达到防渗要求，确保地下水质不受污染。储煤场周围设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用。




续表二 工程内容及规模
	规范场区排水系统，建设雨水收集（应急事故池），严禁含煤雨水沿路漫流，雨水收集后可用于煤场喷淋；修建出场汽车洗车水池，洗车池水沉淀回用不得外排。


表三  工艺流程简述
	吹塑生产工艺












表四  主要污染工序
	施工期

......

运营期

   （1）废气：煤型加工过程中产生的工艺粉尘以及原料装卸、储存产生的无组织粉尘和燃煤烘干产生的烟气。

   （2）废水：主要为职工生活盥洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。

   （3）噪声：主要为粉碎机、鼓风机、引风机、成型机等机械噪声。

   （4）固体废物：包括除尘灰、原煤杂质以及职工生活垃圾。


表五  废气监测结果
	   无组织排放监测结果                        
监测项目
/采样日期
监测时间
单位
参照点1#
监控点2#
监控点3#
监控点4#
最大值
标准
限值
达标情况
颗粒物

2016.6.20

9:00-10:00

mg/m3
0.113
0.283
0.264
0.340
0.481

≤1.0
达标
11:00-12:00

mg/m3
0.154
0.192
0.269
0.481
13:00-14:00

mg/m3
0.196
0.353
0.275
0.333
15:00-16:00

mg/m3
0.269
0.346
0.346
0.385
颗粒物

2016.6.21
9:00-10:00

mg/m3
0.226
0.377
0.302
0.283
0.392

达标
11:00-12:00

mg/m3
0.212
0.231
0.250
0.250
13:00-14:00

mg/m3
0.176
0.392
0.314
0.235
15:00-16:00

mg/m3
0.212
0.250
0.269
0.250









续表五  废气监测结果
	有组织排放监测结果                        
采样

日期

监测

点位

监测项目

单位

第一次

第二次

第三次

平均值

标准限值

达标情况

2016.6.20

烘干炉废气排气筒

标干流量

m3/h

8.60×103
8.40×103
8.50×103
8.50×103
/

/

颗粒物浓度
mg/m3
9

6

7

7

/

/

颗粒物浓度（折）
mg/m3
23

15

16

18

≤50

达标

颗粒物排放速率

kg/h

0.077

0.050

0.060

0.062

/
/
二氧化硫浓度
mg/m3
1L

1L
1L
1L
/
/
二氧化硫浓度（折）
mg/m3
1L
1L
1L
1L
≤400
达标
二氧化硫排放速率

kg/h

/

/

/

/
/
/
氮氧化物浓度
mg/m3
11

12

13

12

/
/
氮氧化物浓度（折）
mg/m3
29

30

29

29

≤400
达标
氮氧化物

排放速率

kg/h

0.095

0.101

0.110

0.102

/
/
2016.6.21

标干流量

m3/h

8.69×103
8.50×103
8.50×103
8.56×103
/
/
颗粒物浓度

mg/m3
8

9

7

8

/
/
颗粒物浓度（折）
mg/m3
25

24

19

23

≤50
达标
颗粒物排放速率

kg/h

0.070

0.076

0.060

0.068

/
/
二氧化硫浓度

mg/m3
1L
1L
1L
1L
/
/
二氧化硫浓度（折）
mg/m3
1L
1L
1L
1L
≤400
达标
二氧化硫排放速率

kg/h

/
/
/
/
/
/
氮氧化物浓度

mg/m3
15

13

16

15

/
/
氮氧化物浓度（折）
mg/m3
47

35

44

42

≤400
达标
氮氧化物

排放速率

kg/h

0.130

0.110

0.136

0.126

/
/



续表五  废气监测结果
	有组织排放监测结果                        
采样

日期

监测

点位

监测项目

单位

第一次

第二次

第三次

平均值

标准限值

达标情况

2016.6.20

型煤传送带运输生产工序废气排气筒

标干流量

m3/h

2.56×103
2.53×103
2.55×103
2.55×103
/

/

颗粒物浓度

mg/m3
16

17

14

16

≤120

达标

颗粒物排放速率

kg/h

0.041

0.043

0.036

0.040

≤3.5

达标
2016.6.21

标干流量

m3/h

2.55×103
2.57×103
2.54×103
2.55×103
/
/
颗粒物浓度

mg/m3
17

13

14

15

≤120
达标
颗粒物排放速率

kg/h

0.043

0.033

0.036

0.037

≤3.5
达标



表六 噪声监测结果
	噪声监测结果    单位：dB(A)

噪声值
点位
昼间   

夜间

达标情况
测定值
排放限值

测定值
排放限值

2016.6.20
厂界东1#
51.8

≤60
41.3

≤50
达标
厂界南2#
55.4

44.7

达标
厂界西3#
58.4

46.6

达标
厂界北4#
53.5

42.7

达标
2016.6.21
厂界东1#
52.6

≤60
40.9

≤50
达标
厂界南2#
53.8

42.7

达标
厂界西3#
58.4

47.0

达标
厂界北4#
54.8

42.8

达标



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





表七 监测分析方法、使用仪器情况表
	序号
	监测类别
	监测因子
	监测方法
	仪器名称及编号
	仪器
检定部门
	检定有效期

	1
	有组织排放
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996
	电子天平 FA2004

固TP2903109
	河北省计量
监督检测院
	2017.2.1

	2
	
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T57-2000
	自动烟尘/气测试仪崂应3012H

固YQ3301114
	
	2017.2.1

	3
	
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014
	自动烟尘/气测试仪崂应3012H

固YQ3301114
	
	2017.2.1

	4
	无组织排放
	颗粒物
	环境空气  总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 15432-1995
	电子天平 FA2004

固TP2903109
	
	2017.2.1

	5
	噪声
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	声级计AWA5680

固SJ2607238
声校准器AWA6221B

固SJ2604176
	河北省计量科学研究院
	2016.7.24

2017.4.20


表八 环评主要结论及对策建议
	结论

    1、建设项目概况

    1.1 工程基本情况

......

1.2 项目选址

......

1.3 建设内容

......

1.4 项目衔接

    2、区域环境质量现状

（1）环境空气

 ......

地下水

 ......

声环境

 ......

    3、污染物排放及环境影响分析结论

（1）空气环境影响评价结论

项目生产过程中产生的污染制衣就是粉尘污染，型煤加工过程中产生的工艺粉尘以及原料装卸、储存产生的无组织粉尘和燃煤烘干炉产生的烟气。

原煤加工过程中，会产生一定量的粉尘，经密封除尘罩+布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为100mg/m3，排放速率为0.2kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

原料装卸、储存产生一定的扬尘，项目通过加强原料的运输及装卸管理，并将原料存于堆煤场，本项目厂区四周建有防尘墙，净高11米，项目采用湿性防尘（主要是喷雾洒水、喷洒防尘剂）、干法防尘（采用覆盖、压实方法）、植防风林带等措施抑制扬尘的产生。经采取以上措施后，周界外最高点浓度≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点监控限值要求。


续表八 环评主要结论及对策建议
	厂区无组织排放的TSP最大小时落地浓度为0.0118（mg/m3），占标率1.18%，出现在距污染源259米处。以上分析结果表明，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近，影响范围小。根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响。

卧式烘干炉以自己企业生产的洁净型煤为能源，燃煤量为1200吨，烟气产生量为10079.688万m3/a，项目采用湿式脱硫设施，脱硫率为40%，所排废气经15m烟囱排空，外排烟气中的污染物烟尘、SO2、NOX均可以满足（工业炉窖大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建工业炉窖标准。主要污染物排放量：烟尘0.12t/a、SO22.52t/a、NOX0.6t/a。

综上，项目废气可全部达标排放，且排放量较小，因此不会对周围大气环境产生明显影响。

水环境影响分析结论

项目无生产废水外排，生活污水主要为职工盥洗污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排，不会对当地水环境造成不利影响。

声环境影响分析结论

     项目生产运行时，噪声产生主要粉碎机、鼓风机、引风机、成型机等机械噪声，声压级别为70~95dB(A)。项目产噪设备均在封闭车间内，在噪声控制方面采用厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。同时项目加工车间主要噪声源距离环境敏感点均在270m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生扰民现象。

（4）固体废物影响分析结论

本项目固体废物主要为除尘灰、原煤杂质以及职工生活垃圾。除尘灰、原煤杂质及生活垃圾在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境噪声污染影响。

卫生防护距离

    根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中相关规定，型煤加工（设有原煤和粘土等添加剂的综合型煤加工厂）与周边村庄距离应不小于


续表八 环评主要结论及对策建议
	200m，建设项目场区边界距离最近的环境敏感点东王郝村为270米。因此本项目符合卫生防护距离的要求。

4、本项目行业类别为煤制品制造，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》鼓励类第4条，型煤及水煤浆技术开发与应用，定州市发展改革局以定改投资备字【2014】045号批准项目备案，拟采用的工艺和设备均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》；项目不属于《河北省区域禁限批建设项目的实施意见（试行）冀政【2009】89号）中规定的禁限批建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。

5、总量控制指标

按照《国家环境保护“十二五”计划》的要求，结合本项目的排污节点，确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOX、COD和氨氮共4项。总量控制建议指标为SO22.52t/a、NOX0.6t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。

工程可行性分析

本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。

建议

根据项目特点和项目所在地具体情况，提出以下建议

项目应严格落实本环评提出的各项环保措施。

本项目的卫生防护距离为200m，当地政府应作出相应规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。


表九 环评批复意见（见附表）
表十  环境保护“三同时”验收落实情况一览表
	建设项目环境保护“三同时”竣工验收落实情况一览表
类别
治理对象

治理设施

治理效果

验收标准

落实情况

大气污染物

生产工序

密封除尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒
颗粒物≤120mg/m3
GB16297-199表2二级标准

已落实，监测结果满足验收标准。

煤炭运输、

装卸

煤炭由封闭式配送车运至堆煤场，汽车卸煤和装车时，启用喷雾降尘喷嘴，对产生部位喷水降尘，应尽量降低落料高度并平实。

周界外最高点浓度≤1.0mg/m3
已落实，监测结果满足验收标准。
储煤场防尘

①储煤场建设11米的钢制抑尘防风网，高于堆煤高度3米以上。②储煤场设置喷淋装置，每隔25m设一个喷头，定时向煤堆洒水。③对堆放周期较长的煤堆表面覆盖帆布或整块编织布。④当地面风速大于4m/s时应停止装卸作业。⑤煤场周围要种植速生乔木，组成防护林带。
烘干炉燃煤烟气

洁净型煤（添加固硫剂）+湿式脱硫设施+15m烟囱
SO2≤400mg/m3
NOX≤200mg/m3
（DB13/1640-2012）表1、表2新建标准

已落实，监测结果满足验收标准。
水污染物

生活污水

用于泼洒厂区地面抑尘

不外排

妥善处置、不外排

已落实。
储煤场废水

储煤场周围设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤池澄清后清水回用。

不外排
运输车辆冲洗废水

建设洗车废水循环水池，洗车池水沉淀回用。

不外排
雨水

建设雨水收集（兼应急事故池），严禁含煤雨水沿路漫流，雨水收集后可用于煤场

不外排
噪声

机械噪声

采用厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施

昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
（GB12348-2008）

2类标准
已落实，监测结果满足验收标准。
固废

除尘灰、原煤杂质

环卫部门定期清运

---

全部妥善处置

已落实。
生活垃圾




表十一  环保检查结果
	环评批复落实情况表
序号
环评批复要求
落实情况
1

生产工序的粉尘经密闭除尘罩+布袋除尘+15m高排气筒排放；

储煤场采取建设抑尘防风墙+喷淋+覆盖+防护林带的措施抑制扬尘；煤炭运输及装卸采取密闭输送+喷雾除尘等措施防止扬尘污染，满足GB16297-1996表2二级标准。

已落实，监测结果满足验收标准。
2

烘干炉采取洁净型煤为燃料，废气经15米排气筒排放，满足DB13/1640-2012表1、表2新建标准。
已落实，监测结果满足验收标准。
3
生活污水用于泼洒厂区地面抑尘，不外排；储煤场及车辆冲洗废水，经收集后回用，不外排。

已落实。
4
厂界噪声满足GB12348-2008 2类标准。
已落实，监测结果满足验收标准。
5

除尘灰及生活垃圾由环卫部门定期清运。

已落实。



表十二  验收监测结论与建议
	验收监测结论：
废气：
无组织排放中颗粒物浓度范围值为0.113~0.481mg/m3，其监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值。
     有组织排放中，烘干炉废气排气筒颗粒物浓度范围值为15~25mg/m3,二氧化硫浓度值为1L(未检出)mg/m3,氮氧化物浓度范围值为29~47mg/m3,其监测结果均满足工业炉窑大气污染物排放标准（DB13/1640-2012）表1、表2新建标准。型煤传送带运输生产工序废气排气筒颗粒物浓度范围值为13~17mg/m3,其监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值。
噪声：
本次检测该项目东、南、西、北边界环境噪声，昼间等效声级检测范围值为51.8~58.4dB(A)，夜间等效声级检测范围值为40.9~47.0dB(A)，均符合本次验收检测执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

总量控制：氮氧化物：0.547t/a,满足（SO22.52t/a、NOX0.6t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a）要求。




建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                               填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：
	建 设 项 目
	项 目 名 称
	定州市博达物资有限公司民用洁净型煤配送中心建设项目
	建 设 地 点
	定州市息冢镇东王郝村270米处

	
	行 业 类 别
	煤制品制造
	建 设 性 质
	■新建  □改扩建 □技术改造 □迁建

	
	设计生产能力
	年产30万吨洁净型煤
	建设项目开工日期
	
	实际生产能力
	年产30万吨洁净型煤
	投入试运行日期
	

	
	总投资概算（万元）
	3538.56
	环保投资总概算（万元）
	25
	所占比例（%）
	0.2

	
	环评审批部门
	定州市环境保护局
	批 准 文 号
	定环表【2014】96号
	批 准 时 间
	2014年7月

	
	初步设计审批部门
	
	批 准 文 号
	
	批 准 时 间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批 准 文 号
	
	批 准 时 间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	环保设施监测单位
	

	
	实际总投资（万元）
	3538.56
	实际环保投资（万元）
	25
	所占比例（%）
	0.2

	
	废水治理（万元）
	5
	废气治理（万元）
	15
	噪声治理（万元）
	3
	固废治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	4800

	建设单位
	定州市博达物资有限公司
	邮政编码
	073000
	联系电话
	18634230002
	环评单位
	河北博鳌项目管理有限公司

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污   染   物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量
（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放
增减量（12）

	
	废    水
	——
	——
	——
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	氨    氮
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	石 油 类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废    气
	——
	——
	——
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	0.547
	
	
	 
	
	
	

	
	工业固体废物
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位：m3/d





图1  建设项目水量平衡图





40.0





1.44





4.32





1.8





100





106.12





车辆冲洗用水-4.32





泼洒地面抑尘-1.44





生活用水-0.36





生产搅拌用水-100





自备水井





  噪声、粉尘





粘结剂、助燃剂、固硫剂、水





  成型





   搅拌





定量给料





  破碎





原煤





  烟尘、SO2、NOX





破碎返回





配送





袋装





 成品库





   成品





    烘干





图2  生产工艺及排污节点图





○3#





○2#





N











厂区





○4#





○1#





○  代表无组织监测点位





图3  监测点位图





▲1#





N








项目厂址





工厂





林地





定


魏


线





乡间小路





▲3#





田地





▲2#





图4  噪声监测点位图








▲4#





注：1、排放增减量：（+）表示增加，（－）表示减少    2、(12)=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）   3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。








