
建设项目竣工环境保护
验收申请表
      项 目 名 称  定州市兴河水泥制品有限公司

建设年产年产30万m3混凝土搅拌站项目

建 设 单 位  定州市兴河水泥制品有限公司

建 设 地 点  定州市南城区中军帐社区

项目负责人  王晓龙

联 系 电 话   13231271765

邮 政 编 码    073000
	环保部门
填    写
	收到验收申请表日期
	

	
	编    号
	


国家环境保护总局制
说    明
1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。
2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。
3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。
4．封面建设单位需加盖公章。
5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。
6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。
表一
	项目名称
	定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m³混凝土搅拌站项目

	行业主管部门
	
	行业类别
	C3121水泥制品制造

	建设项目性质（新建 √  改扩建    技术改造  画√）

	报告表审批部门、文号及时间
	定环表【2014】93号  2014年7月16日

	初步设计审批部门、文号及时间
	

	总投资概算
	1200万元
	其中环保投资
	55.2万元
	所占比例
	4.6%

	实际总投资
	1200万元
	其中环保投资
	55.2万元
	所占比例
	4.6%

	实际
环境
保护
投资
	废水治理
	万元
	废气治理
	万元

	
	噪声治理
	万元
	固废治理
	万元

	
	绿化、生态
	万元
	其它
	万元

	报告表编制单位
	北京博诚立新环境科技有限公司

	初步设计单位
	

	环保设施施工单位
	

	开工日期
	
	投入试生产日期
	

	环保验收监测单位
	河北科赢环境检测服务有限公司
	年工作时
	4800小时/年

	工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)：
定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m³混凝土搅拌站项目,位于定州市南城区中军帐村南250m处，地理位置中心坐标为北纬38°29′54.46″，东经114°57′58.57″。项目南侧为农田，北侧为定州市博瀚不锈钢厂及定州市富凯机动车交易市场，西侧为机动车驾驶学校，东侧为蜡厂。项目距离最近的环境敏感点为南侧250m处的中军帐村。项目主要建设内容为搅拌楼、水泥仓、粉煤灰仓、堆料场及实验室、办公室，均为砖混结构，厂区总建筑面积7540㎡，建设年产30万m³商品混凝土生产线1条。


表二
	主要环境问题及污染治理情况简介：   
1、废气：主要是汽车扬尘、堆场扬尘砂石料、水泥、粉煤灰灌装的无组织粉尘。

2、废水：主要为搅拌站及搅拌作业区冲洗废水、职工日常的生活污水。冲洗废水经厂管渠汇入到水处理区的沙石分离机，经搅拌混匀后由泵打入生产工序，二次利用，不得外排。职工生活污水经污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。

3、噪声：主要是装载机、搅拌站、皮带运输机、抗压机、风机、运输车辆等产生的噪声，采取基础减振、厂房隔音、定期保养等措施降噪。

4、固体废物：主要是生产及实验室产生的及职工的生活垃圾。生产废料主要是不合格的砂石料、剩余的少量混凝土及实验室的废料，全部用于路基填平和地面平整。生活垃圾收集后交由环卫部门妥善处理。



	废
水
排
放
情
况
	总用水量
（吨/日）
	
	废气
排放
情况
	废气产生量
（标米3/时）
	

	
	废水排放量
（吨/日）
	
	
	废气处理量
（标米3/时）
	

	
	设计处理能力（吨/日）
	
	
	排气筒数量
	

	
	实际处理量
（吨/日）
	
	固体废弃物排放情况
	固废产生量
（吨/年）
	

	
	
	
	
	综合利用量
（吨/年）
	

	
	排放口数量
	
	
	
	

	
	
	
	
	固废排放量
（吨/年）
	


表三
	废水监测结果
	排放口
编号
	污染物
	排放浓度
（毫克/升）
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排放去向

	
	
	COD
	308
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	2
	
	
	
	

	废气监测结果
	排放口
编号
	污染物
	排放浓度
（毫克/

立方米）
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排气筒高度

	
	1#

2#


	颗粒物  （无组织）
	0.207mg/

m³
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值。    ≤0.5

	
	
	

	厂界噪声监测结果
	噪声测点编号
	监测值
（dB(A)）
	执行标准
	其它


	
	1#东

2#南

3#西

4#北
	昼56.8

昼53.5

昼57.3

昼57.2


	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准
	


注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。
2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。
表四
	验收组验收意见：

2017年8月21日，定州市环保局在定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m³混凝土搅拌站项目验收会。参加验收会的有定州市环保局主管领导及监察大队、监察所、环评科、总量科和建设单位，组成了验收组（名单附后）。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况，审查了验收资料，听取了建设单位、分别就项目建设情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下：

一、项目概况：

定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m³混凝土搅拌站项目,位于定州市南城区中军帐村南250m处，地理位置中心坐标为北纬38°29′54.46″，东经114°57′58.57″。项目南侧为农田，北侧为定州市博瀚不锈钢厂及定州市富凯机动车交易市场，西侧为机动车驾驶学校，东侧为蜡厂。项目距离最近的环境敏感点为南侧250m处的中军帐村。项目主要建设内容为搅拌楼、水泥仓、粉煤灰仓、堆料场及实验室、办公室，均为砖混结构，厂区总建筑面积7540㎡，建设年产30万m³商品混凝土生产线1条。 

二、环保措施情况：

1、废气：主要是汽车扬尘、堆场扬尘砂石料、水泥、粉煤灰灌装的无组织粉尘。

2、废水：主要为搅拌站及搅拌作业区冲洗废水、职工日常的生活污水。冲洗废水经厂管渠汇入到水处理区的沙石分离机，经搅拌混匀后由泵打入生产工序，二次利用，不得外排。职工生活污水经污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。

3、噪声：主要是装载机、搅拌站、皮带运输机、抗压机、风机、运输车辆等产生的噪声，采取基础减振、厂房隔音、定期保养等措施降噪。

4、固体废物：主要是生产及实验室产生的及职工的生活垃圾。生产废料主要是不合格的砂石料、剩余的少量混凝土及实验室的废料，全部用于路基填平和地面平整。生活垃圾收集后交由环卫部门妥善处理。

三、验收监测结果：

1、废气：监测期间，无组织排放颗粒物厂界监控点浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织监控浓度限值。

2、废水：监测期间，总排口中悬浮物、BOD5、氨氮、COD的排放浓度及ph值范围满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。
3、噪声：监测期间，厂界昼间噪声最大值为57.6dB（A），夜间噪声最大值为48.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

四、验收组验收结论：

该项目实际建设内容与环评文件说明相符，建设单位在整改过程中基本落实了环评报告表及批复提出的各项环保要求，提交的验收资料齐全，污染防治设施运转正常，污染物监测结果达标，验收组同意通过竣工环保验收。

五、要求及建议

1、建设单位必须加强环境保护意识，加强管理，确保各环保设施的正常运行，减少无组织粉尘、保证各项污染物达标排放。

2、建议厂方加强管理，同时尽量在厂区多植树、种草，用以美化、绿化环境。




表五              验收组成员名单
	
	姓名
	单       位
	职务、职称
	签名

	
现

场

验

收

成

员
	吕  坤
	监察中队
	中队长
	吕坤

	
	陈永立
	环评科
	科长
	陈永立

	
	陈  锋
	总量科
	科长
	陈锋

	
	高宏涛
	监察大队
	大队长
	高宏涛

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m³混凝土搅拌站项目
表六 
	 行业主管部门验收意见：
                                                        （公章）
 经办人（签字）：                                            年     月    日

	 地方环保行政主管部门验收意见：
                                                                                                        （公章）
 经办人（签字）：                                            年     月    日



