

HBK-JL-ZG-50-01

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环验字【2017】第380号
项目名称：    定州市兴河水泥制品有限公司建设年产 
             30万m3混凝土搅拌站项目             
委托单位：            定州市兴河水泥制品有限公司         
河北科赢环境检测服务有限公司

2017年07月28日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检验检测专用章、骑缝章无效。
承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司
法人代表: 李秋生
经    理: 刘  青
 
技术负责人: 李  明

质量负责人：王  亚
报告编写:

审核人:   

签发人： 
签发人职务：技术负责人 

参加人员： 王亚、李勇、张洪霞、何海英等
河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307
邮箱: hebking@126.com
邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

	建设项目名称
	定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m3混凝土搅拌站项目

	建设单位名称
	定州市兴河水泥制品有限公司

	建设项目主管部门
	/

	建设项目性质
	新建√    改扩建    技改     迁建             

	主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力
	混凝土

	
	年产30万m3混凝土

	
	年产30万m3混凝土

	环评时间
	2014年06月
	开工日期
	/

	投入试生产时间
	/
	现场监测时间
	2017年07月17日
2017年07月18日

	环评审批部门
	定州市
环境保护局
	环评报告表

编制单位
	北京博诚立新环境科技有限公司

	投资总概算
	1200万元
	环保投资总概算
	55.2万元
	比例
	4.6%

	实际总投资
	1200万元
	实际环保投资
	55.2万元
	比例
	4.6%

	验收监测依据
	中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。
国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。
定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m3混凝土搅拌站项目环境影响报告表（2014年6月）。
定州市环境保护局关于定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m3混凝土搅拌站项目环境影响报告表的审批意见（定环表[2014]93号，2014年7月16日）。

	验收监测

标准号、级别
	废气：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值。
废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区排放限值。


表二

	1、工艺流程简述：


[image: image1]



表三

	主要污染源、污染物处理和排放流程：

该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。

一、废气：主要是汽车扬尘、堆场扬尘和砂石料、水泥、粉煤灰灌装的无组织粉尘。
二、废水：主要为搅拌站及搅拌作业区冲洗废水、职工日常的生活污水。冲洗废水经厂内管渠汇入到水处理区的砂石分离机，经搅拌混匀后由泵打入生产工序，二次利用，不外排。职工生活污水经污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。
三、噪声：主要是装载机、搅拌站、皮带运输机、抗压机、风机、运输车辆等产生的噪声，采取基础减振、厂房隔声、定期保养等措施降噪。
四、固体废物：主要是生产及实验室产生的废料及职工的生活垃圾。生产废料主要是不合格的砂石料、剩余的少量混凝土及实验室的废料，全部用于路基填平和地面平整。生活垃圾收集后交由环卫部门妥善处置。


表四、监测结果

（一）无组织废气监测结果

	监测

点位
	监测项目
	监测时间
	监测结果
	监控点浓度最大值
	执行标准

标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	GB4915-2013
	

	1#

上风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.07.17
	0.112
	0.113
	0.151
	0.189
	/
	/
	/

	
	
	2017.07.18
	0.243
	0.132
	0.094
	0.131
	/
	/
	/

	2#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.07.17
	0.223
	0.263
	0.321
	0.341
	0.170
	≤0.5
	达标

	
	
	2017.07.18
	0.430
	0.339
	0.283
	0.319
	0.207
	≤0.5
	达标

	3#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.07.17
	0.261
	0.300
	0.339
	0.359
	0.188
	≤0.5
	达标

	
	
	2017.07.18
	0.411
	0.282
	0.245
	0.281
	0.168
	≤0.5
	达标

	4#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.07.17
	0.279
	0.282
	0.358
	0.378
	0.207
	≤0.5
	达标

	
	
	2017.07.18
	0.392
	0.301
	0.264
	0.262
	0.170
	≤0.5
	达标

	注：监控点浓度为下风向监测值减去上风向参考值。


（二）废水监测结果

	监测点位
及时间
	监测
项目
	单位
	监测结果
	执行标准
标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	GB8978-1996及定州市铁西污水处理厂进水水质
	

	总排口2017.07.17
	pH
	无量纲
	7.50
	7.42
	7.45
	7.48
	/
	6~9
	达标

	
	SS
	mg/L
	34
	31
	36
	28
	32
	≤400
	达标

	
	COD
	mg/L
	311
	304
	326
	292
	308
	≤350
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	1.85
	1.95
	1.77
	1.64
	1.80
	≤40
	达标

	
	BOD5
	mg/L
	78.0
	91.8
	86.1
	76.1
	83.0
	≤200
	达标

	总排口2017.07.18
	pH
	无量纲
	7.44
	7.48
	7.53
	7.49
	/
	6~9
	达标

	
	SS
	mg/L
	39
	35
	38
	30
	36
	≤400
	达标

	
	COD
	mg/L
	305
	297
	321
	287
	302
	≤350
	达标

	
	氨氮
	mg/L
	1.91
	2.03
	2.17
	1.89
	2.00
	≤40
	达标

	
	BOD5
	mg/L
	79.5
	86.3
	90.6
	78.2
	83.6
	≤200
	达标


（三）噪声监测结果                                                                        单位：dB(A)
	监测点位
监测时间
	1# 东厂界 
	2# 南厂界
	3# 西厂界
	4# 北厂界
	标准
限值
	达标

情况

	07月17日
	昼间
	56.8
	53.5
	57.3
	57.2
	≤60
	达标

	
	夜间
	46.9
	45.9
	47.7
	47.1
	≤50
	达标

	07月18日
	昼间
	55.4
	54.7
	57.6
	57.1
	≤60
	达标

	
	夜间
	47.1
	45.7
	48.6
	47.8
	≤50
	达标

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准。


图2：噪声及无组织废气监测点位示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



表五、环保检查结果

	固体废弃物综合利用处理：

主要是生产及实验室产生的废料及职工的生活垃圾。生产废料主要是不合格的砂石料、剩余的少量混凝土及实验室的废料，全部用于路基填平和地面平整。生活垃圾收集后交由环卫部门妥善处置。
绿化、生态恢复措施及恢复情况：

     部分绿化
环保管理制度：

      /
应急计划：

/
存在的问题：

 /
其他：    

 /



表六、验收监测结论及建议

	验收监测结论：

该项目位于定州市南城区中军帐村南250m。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年07月17日、07月18日对该项目进行了环保验收监测。验收监测期间，企业正常运行，运行负荷在75%以上。验收监测结论如下：

1、废气：监测期间，无组织排放颗粒物厂界监控点浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织监控浓度限值。
2、废水：监测期间，总排口中悬浮物、BOD5、氨氮、COD的排放浓度及pH值范围满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。该项目总排口废水年排放量为144吨，计算该项目污染物排放总量为：COD4.44×10-2吨/年，氨氮2.88×10-4吨/年。
3、噪声：监测期间，厂界昼间噪声最大值为57.6dB（A），夜间噪声最大值为48.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准。


表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

	项目
	治理对象
	环评环保措施
	实际建设情况

	废气
	水泥、粉煤灰筒库库顶及库底
	布袋除尘器
	落实

	
	搅拌站
	采用初级重力沉降室+二级布袋式除尘系统
	落实

	
	运输车辆、堆场、水泥运输、骨料运输
	封闭式皮带运输机、洒水抑尘、料场苫盖
	落实

	废水
	生活污水
	生活污水暂存于防渗旱厕
	生活污水通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理

	
	生产废水
	防渗水池，不外排
	落实

	噪声
	生产设备机械噪声
	选用低噪声设备、加装减振底座、厂房隔声、定期润滑等措施
	落实

	固废
	废砂石、废混凝土
	路基填平和场地平整
	落实

	
	生活垃圾
	环卫部门统一收集处理
	落实


附表1  无组织废气监测分析方法及仪器情况表
	序号
	项目
	分析方法及方法来源
	检出限
	仪器名称、编号

	1
	颗粒物
	《环境空气  总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995）
	0.001mg/m3
	AUY120分析天平

（SB-001）


 附表2  废水监测分析方法及仪器情况表

	序号
	项目
	分析方法及方法来源
	检出限
	仪器名称、编号

	1
	pH
	《水质pH的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）
	/
	PHS-3C酸度计

（SB-002）

	2
	SS
	《水质 悬浮物的测定 重量法》

(GB/T 11901-1989)
	/
	AUY120分析天平

（SB-001）

	3
	COD
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）
	4mg/L
	/

	4
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	0.025mg/L
	722G可见分光光度计（SB-023）

	5
	BOD5
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
	0.5mg/L
	——


           附表3  厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

	序号
	分析方法及方法来源
	仪器名称、编号

	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）
	AWA5680多功能声级计

 (SB-173)


附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

	建设项目名称
	定州市兴河水泥制品有限公司建设年产30万m3混凝土搅拌站项目
	建设地点
	定州市南城区中军帐村南250m

	建设单位
	定州市兴河水泥制品有限公司
	邮编
	073000
	电话
	13931251199

	行业类别
	C3121水泥制品制造
	项目性质
	新建√    改扩建   技术改造    搬迁

	设计生产能力
	年产混凝土30万m3 
	建设项目开工日期
	

	实际生产能力
	年产混凝土30万m3
	投入试运行日期
	

	控制区
	
	报告表审批部门
	定州市

环境保护局
	文号
	定环表[2014]93号
	时间
	2014年7月16日

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	环保验收审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	环评报告表编制单位
	北京博诚立新环境科技有限公司
	投资总概算
	1200万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	55.2万元
	比例
	4.6%

	环保设施施工单位
	
	实际总投资
	1200万元

	环保设施监测单位
	河北科赢环境检测服务有限公司
	实际环保投资
	55.2万元
	比例
	4.6%

	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	标立方米/时

	污染控制指标

	控  制

项  目
	原有排放量（1）
	新建部分产生量（2）
	新建部分处理削减量（3）
	以新带老削减量（4）
	排放增减量（5）
	排 放总量（6）
	允许排放量（7）
	区域削减量（8）
	处理前浓度（9）
	实际排放浓度（10）
	允许排放浓度（11）

	废 水
	
	
	
	
	
	144
	
	
	
	
	

	COD
	
	
	
	
	
	4.44×10-2
	
	
	
	308
	350

	氨氮
	
	
	
	
	
	2.88×10-4
	
	
	
	2.00
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
粉尘、噪声





公路


运输





水 泥





水泥筒仓





计量器





公路运输





水泥罐车





粉尘





粉煤灰





粉煤灰筒仓





公路运输





水泥罐车





粉尘





外加剂


液体





外加剂罐





公路运输





专用罐车





粉尘





砂石





沙石料仓





计量器





堆场





粉尘





输送


设备





搅拌


设备





搅拌车





建筑工地





粉 尘





噪 声





图1  工艺流程图及排污节点





计量器





计量器





4#▲





3#▲





2#▲





▲1#





北





注：▲代表噪声监测点位；


    ○代表无组织废气监测点位。





风 向：南 风





○2#





企 业





办公室





砂石料场





搅拌楼





企 





业





企  业





企 





业





○3#





○4#





○1#










