	审批意见：                             定环表[2019]73号

根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市开元镇乡村集中供热工程项目环评批复如下：

该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。
该项目采用定州国华热电厂余热为定州市开元镇13个村供热，新建15座热力站及1座调度中心（含1座热力站），项目总投资9947.05万元，定州市行政审批局已备案（备案号：定行审项目[2019]255号），定州市自然资源和规划局已出具16座热力站项目选址初步意见，根据环评报告项目从环保角度选址可行。
项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

1、施工期严格执行“六个百分百”要求 ；施工结束后，尽快恢复土地利用性质或使用功能，减少水土流失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2、调度中心食堂油烟安装油烟净化装置，废气排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准；
3、各站软水制备设备排污水直接泼洒地面抑尘不外排。调度中心生活污水及生产废水经一体化污水处理设备处理后，用于绿化不外排，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）表1城市绿化及道路清扫标准。
4、项目噪声选用低噪声设备，设置减震基座，各泵安装隔声罩，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

5、一般固废统一收集后合理处置。

四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。

2019年 10月21日


