定环书【2019】  号

关于定州市废旧汽车拆解有限公司厂区迁址建设项目审批意见

定州市废旧汽车拆解有限公司：

你公司报来的《定州市废旧汽车拆解有限公司厂区迁址建设项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、项目位于河北定州经济开发区，定州市行政审批局出具本项目备案（定行审项目【2019】58号），项目总投资3000万元，其中环保投资85万元，占总投资的2.83%。

三、工程建设主要内容：租赁现有厂房，建设拆解车间、废旧汽车存储场地、废料堆存场地、旧零件库、危废库及辅助办公设施，项目建设完成后可年拆解机动车辆1万辆。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、拆解车间及危险废物暂存库废气，采用密闭回收系统，油料采用封闭油桶进行储存，拆解过程粉尘采取密闭车间，非甲烷总烃周界外浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13、2322-2016）限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值。

2、车间地面清洗水经油水分离处理后处理后与职工盥洗废水一并经化粪池+水解酸化+接触氧化+MBR+清水池暂存，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GB/T18920-2002）绿化及道路喷洒标准要求，用于厂区绿化和泼洒抑尘。

3、采取基础减震、车间隔声、低噪音设备等措施，厂界噪声西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，其他三侧执行3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。废油、废电瓶等危险废物建设规范的危险废物暂存间，采用专用容器于危废库分区暂存，定期委托有资质单位处置。

5、严格监测计划，执行监测种类和监测频次，实行监测数据的台账式管理，定期报送环境监管部门。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日