审批意见： 定环表【2019】 113 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州定州冠德混凝土有限公司技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技改项目，建设地点位于定州市明月店镇三十里铺村，在原厂区新增1条建筑垃圾及石子生产线，技改完成后年破碎建筑垃圾及石子40万吨。定州工业和信息化局出具备案意见（定州工信技改备字[2019]38号），根据环评报告，从环保角度项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 - 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、砂石原料区全封闭，设喷淋抑尘装置。给料、破碎、筛分工序废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）表2中颗粒物（其他）二级排放限值要求和表2颗粒物无组织排放限值要求。 - 3、生活污水经厂区一体化处理设施处理后回用于车辆冲洗用水和混凝土罐车清洗用水，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），不外排。 - 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、合理处置一般固体废物。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2019年 11月 20日