审批意见： 定环表【2019】 号 根据重庆丰达环境影响评价有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北林大体育用品有限公司年处理4000吨废旧铁渣精选项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，建设地点位于定州市开元镇西念自町村南310米，定州市发改局出具备案意见（定发改备[2018]021号），国土局、开元镇政府出具相关意见，根据环评报告的分析，项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 - 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、落实车间、原料库密闭措施，原料区设喷淋洒水装置，车间废气经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及无组织排放限值要求 。 - 3、生产废水经砂石分离沉淀后回用于生产，职工生活污水经厂区一体化治理设施处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）后回用厂区抑尘及绿化。 - 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、合理处置一般固体废物。 - 五、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 年 月 日