审批意见： 定环表[2019] 128 号 根据重庆大润环境科学研究院有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市明月店镇闫家庄村隆欣加油站项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市明月店镇闫家庄村东680米处，总投资130万元，河北省商务厅出具《关于预核准付龙在定州市明月店镇闫家庄村建设加油站的批复》冀商运行油批字[2018]23号，定州市行政审批局、规划、土地部门已出具相关意见，根据环评报告，从环保角度项目可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 - 配套建设油气回收系统，地埋式双层储油罐，油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求及河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值。 - 2、生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中城市绿化标准，不外排。 - 3、设备和机动车噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4、按要求做好防渗，清理的油泥由有资质单位及时运走处置不在站内存放。一般固废合理处置。 - 5、加强环境管理，按照有关规范制定切实可行的风险防范措施，编制突发环境事件的应急预案并做好演练，防止突发事件的环境影响。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2019年 12 月 10 日