审批意见： 定环表【2019】 142 号 根据成都盛蓝达环保科技咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市伊马清真肉业有限公司生产线改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为改扩建项目，建设地点位于定州市东旺镇前营村南现有厂区内，不新增占地，本次技改仅对活羊屠宰数量及工艺进行调整，技改完成后年屠宰活羊变更为6万只，根据环评报告的分析，项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电和视频监控，与生态环境局监控平台联网。 - 1、同意环评报告提出的污染防治措施和污染物排放标准，建设项目必须落实环评报告提出的污染防治和环境管理措施，确保污染物达标排放。 - 2、污水处理站废气通过负压收集+光氧等离子一体机+15米高排气筒排放，屠宰车间、待宰圈及时清理粪便，加强厂区绿化，厂界四周设抗污能力强的绿化隔离带，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相应排放标准。厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。 - 3、生产废水和生活废水经收集后，采取“格栅+隔油调节池+混凝气浮+A2/O处理+MBR+消毒”，出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3畜类屠宰加工一级标准且执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）表1车辆冲洗、厂区绿化水质标准。 - 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 5、合理处置一般固体废物，病胴体、不可食用肉依托现有工程的填埋井进行无害化处置。 - 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2019 年 12 月 19 日