审批意见： 定环表【2020】31号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市绿野养殖有限公司羊屠宰生产线技术改造项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市砖路镇台头村绿野养殖有限公司院内，投资120万元在原厂区进行技术改造，拆除现有1条牛屠宰生产线，改为1条羊屠宰生产线，将无组织排放改为经集气系统收集后进入除臭塔处理，改造完成后年屠宰15.5万只羊，根据环评报告的分析，项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 - 1、待宰间、屠宰间、无害化处置和污水处理站恶臭经各自集气系统收集后由引风机引至降臭塔（内设碱喷淋+水喷淋）+15米排气筒排空，废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2相应排放标准。 - 3、生活污水经收集后和生产废水进入厂区现有污水处理站处理后水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3畜类屠宰加工一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准。 - 4、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 5、合理处置一般固体废物。 - 6、严格执行监测计划，设立标牌并建立规范化排污口,做好在线监测设备的运营维护，确保数据及时、有效上传市监控平台。 - 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020年1月20 日