	审批意见：                                       定环表[2020] 43  号

 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市恒泰运业有限公司加油站项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州市清风北街北段，总投资300万元，站区东侧为恒泰驾校、西侧为道路、北侧为汽车销售公司，南侧为驾校报名处，该加油站已取得成品油零售批准证书、危险化学品经营许可证，自然资源和规划局出具地类证明为建设用地，根据环评报告，从环保角度项目可行。
  三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

配套建设加油、卸油及储油三级油气回收系统，地埋式双层储油罐，油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值的要求。

生活污水经站区化粪池处理后由污水管网排入定州市污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质标准。

3、本项目北、南、东站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧执行4类标准。
4、按要求做好防渗，清理的油泥由有资质单位及时运走处置不在站内存放。一般固废合理处置。

5、加强环境管理，按照有关规范制定切实可行的风险防范措施，编制突发环境事件的应急预案并做好演练，防止突发事件的环境影响。

四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。

                                           2020 年  2 月  24  日




