审批意见： 定环表【2020】 73 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市新海加气站建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市胜利街，项目北侧、西侧为空地，南侧隔路为商铺，东侧为胜利街。总投资500万元，经营车用汽油、柴油，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 设置地埋式双层储油罐，配套建设油气回收系统并设置4m高排放管，加强站内通风，油气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。液阻、密闭性、气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1、表2及4.3.3的有关规定。 2、生活污水经化粪池处理后由市政污水管网进入定州市铁西污水处理厂进一步处理，满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、西、南、北站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东站界执行4类标准。 4、按要求做好防渗，合理处置一般固废，清理的油泥由有资质单位定期清理运走处置，不在站内存放。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2020 年 3 月 12 日