审批意见： 定环表【2020】78 号 根据河北安亿环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州大安单采血浆有限公司年采集血浆30吨项目评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，项目建设地点位于定州市邢邑镇邢邑村西北角，河北省卫生厅出具该采血站的批复（冀卫医字【2006】69），持有中华人民共和国单采血浆许可证。当地乡镇出具了项目符合当地规划的意见，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：建设业务办公区、宿舍区、行政办公区等，配备电脑、采浆机等设备，实现年单采血浆30吨的能力。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1.实验室的臭气浓度，经自带高效过滤排气系统+15米排气筒排放，厂界浓度满足《恶臭污染物排放浓度标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准；食堂油烟经油烟净化器处理后，由烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 小型标准。 2.食堂餐饮废水经隔油池、特殊废水经预处理（中和+消毒）后与常规医疗废水混合后经一体化污水处理+消毒处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1“城市绿化”标准，处理后废水用于厂区绿化，不外排。 3.通过采取基础减震、加装消声器和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4．项目产生医疗废物分类收集，封袋于医疗废物暂存库，委托有资质单位处理处置；化粪池及污水处理站污泥，消毒后桶装并委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5.落实环评提出的重点防渗区域的防渗，确保满足相关防渗系数要求。 五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 3 月 17 日