审批意见： 定环表【2020】 93 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市东旺加油站建设项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 - 二、该项目位于定州市东旺村。项目北侧为王快干渠，南侧为定安路，东、西侧为民房。总投资120万元，经营车用汽油、柴油，自然资源和规划局出具地类证明，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 - 设置地埋式双层储油罐，配套建设油气回收系统，并设置4m高排放管，加强站内通风，油气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。液阻、密闭性、气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1、表2及4.3.3的有关规定。 - 2、生活污水经污水处理设备处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1道路喷洒及绿化用水的标准，用于厂区泼洒抑尘。 - 3、东、西、北站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南站界执行4类标准。 - 4、按要求做好防渗，合理处置一般固废，清理的油泥由有资质单位定期清理运走处置，不在站内存放。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2020 年 3 月 27 日