审批意见： 定环表【2020】 132 号 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市宝弛汽车贸易有限公司众合众鑫高端汽车市场4S店项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州经济开发区军工路北侧，项目北侧、西侧为空地，南侧为军工路，东侧为长安4S店，建设汽车展示厅、二手车贸易区、汽车维修区、装饰区、服务区等，根据环评报告项目可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、项目施工过程中应当采取有效措施防止、减少扬尘污染。 2、汽车维修区喷漆、烤漆室密闭，废气经集气管道由引风机引入过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放，非甲烷总烃、二甲苯和甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业边界无组织排放标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值；漆雾颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“燃料尘”二级标准；打磨粉尘经打磨设备经袋式除尘器处理，焊接工序烟尘采用移动式焊烟净化器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，食堂油烟经集气罩+油烟净化器+专用烟道屋顶排放，油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。 3、生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处理后由污水管网排入定州市铁西污水处理厂进一步处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 4、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 5 、项目危废暂存危废间，定期交有危废处置资质单位处置，一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求时限完成自主验收。 2020 年 4 月 23 日