审批意见： 定环表【2020】 158 号 根据河北诚壹环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市吴咬村供销合作社平安加油站项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市明月店镇寨西店村，总投资300万元，年销售柴油300t、汽油200t。自然资源和规划局出具地类证明，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 设置地埋式双层储油罐并配套建设卸油、加油油气回收系统，规范操作，油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求及河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 2、生活污水经处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防用水标准后泼洒厂区抑尘，防渗旱厕定期清掏用作农肥。 3、东、南、北站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西站界执行4类标准。 4、按要求做好防渗，清理的油泥由有资质单位及时运走处置不在站内存放。一般固废合理处置。 5、加强环境管理，按照有关规范制定切实可行的风险防范措施，编制突发环境事件的应急预案并做好演练，防止突发事件的环境影响。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2020 年 5 月 20 日