审批意见： 定环表[2020] 181 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市开元学校项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市经济开发区星光路南侧、规划正华大道东侧，总投资36014.01万元，建设教学楼、宿舍楼、食堂、综合楼等其他辅助设施，定州市行政审批局已备案（定行审项目[2020]185号）并出具该项目选址意见书，根据环评报告，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1、饮食油烟采用高效油烟净化器+油烟废气专用管道排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2大型规模饮食业单位标准。 2、实验室设置通风橱，废气经集气装置收集后由专用竖井烟道引至高空排放。 3、食堂废水经隔油池隔油，一般实验室废水经中和池预处理，游泳馆永及淋浴废水经预处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理后经市政污水管网排入铁西污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足铁西污水处理厂进水水质要求。 4、项目取暖目前采用地源热泵，根据定州市长安路街道办事处关于该项目集中供热情况的说明，待集中供热管网修建到位后再予以接通集中供暖。地源热泵设备采用低噪声设备、隔声、基础减振、风机加装消声器，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他三侧满足2类标准。 5、按环评报告中要求合理处置一般固体废物，按要求建设危废间，实验室中危险废物、医疗废物分类暂存于危废暂存点，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后按要求完成自主验收。 2020 年 6 月 12 日