审批意见： 定环表【2020】 185 号 根据河北朴质环境工程技术有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州昌隆羽绒制品有限公司定州昌隆羽绒加工及羽绒制品制造建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为新建项目，项目建设地点位于河北经济开发区，定州市行政审批局出具项目备案（定行审项目）【2020】43号），根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、主要建设内容：建设羽绒加工车间、精洗水洗车间、综合研发办公楼等，新建羽绒水洗加工生产线，配备羽绒加工生产设备，形成年水洗加工3000吨羽绒的生产能力。 四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1.羽绒拼堆工序颗粒物经集气罩收集后引入布袋除尘器+35米高排气筒排放，烘干废气经1套冷凝装置降温处理后和冷却工序废气、分毛工序废气引入1套布袋除尘器处理后和洗毛工序废气引入1套UV光催化氧化装置处理后由1根35米排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；蒸汽锅炉燃用天然气并安装低氮燃烧器，废气由33米高烟囱排放，烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求；食堂油烟经油烟净化装置排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB16297-1996）表2小型标准。 2.生产废水经厂区内格栅井后和锅炉软化水系统废水、锅炉排污水进入雁翎污水处理站处理后全部回用于生产不外排，并且设置水量计量装置；生活污水及食堂废水经隔油池+化粪池，排入市政管网入铁西污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB14554-1993）中表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质标准。 3.通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4．机械设备噪声经基础减震、厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5.项目运营前需通过排污权交易等形式取得主要污染物排污权。 6.项目产生的固体废物按照环评提出要求，合理收集处置。 五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 6月17日