审批意见： 定环表【2020】187 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市高蓬镇宜净污水处理厂污泥减量化技改项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的 依据。 二、该项目位于定州市沙河工业园区定州市高蓬镇宜净污水处理厂原区内，不新增占地，建设污泥减量化技改项目，将带式压滤机更换化板框压滤机并购置污泥减量化设备。根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1、污泥脱水机房、污泥贮存区加强管理做好密闭措施，烘干工序废气经管道收集后，通过冷凝器+碱喷淋塔+UV光解净化装置+15m高排气筒排放，HS2、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准及表1二级标准。 2、本项目冷凝水、喷淋塔碱性废水排入现有工程污水处理设施。 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般固废合理收集处置,污泥暂存于污泥贮存区并交有危废处置资质单位处理。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可证，并在规定时限内完成自主验收。 2020 年 6 月 17 日