审批意见： 定环表【2020】 214 号 根据沧州金昊环保科技咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市大吴村柴油网点项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市周村镇大吴村村北，总投资50万元，经营车用柴油。定州市自然资源和规划局出具地类证明，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 设置地埋式双层储油罐、自封式加油机，废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1A.1特别排放限值要求。 2、生活污水经处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路喷洒、绿化用水标准后回用于厂区泼洒抑尘。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、按要求做好防渗，合理处置一般固废，清理的油泥由有资质单位定期清理运走处置，不在站内存放。 5、加强环境管理，按照有关规范制定切实可行的风险防范措施，防止突发事件的环境影响。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2020 年 7 月 14 日