.审批意见： 定环表【2020】 226 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市东聚汽车修理厂烤漆房建设项目批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市北城区东关东聚汽车修理厂区内，厂区东侧为定州市盛豪汽车修理厂，南侧隔路为加油站，西侧为门面房，东侧为东关村地。本次技改主要是在现有厂区内增设烤漆房2间，并对现有危废间和库房进行改造。定州市自然资源和规划局已出具地类证明，根据环评报告项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理确保污染物稳定达标排放。 1、喷漆、烤漆房密闭，废气经集气罩+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒，非甲烷总烃、二甲苯和甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业边界无组织排放标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值；漆雾颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（燃料尘）排放监控浓度限值要求（颗粒物：排放浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.255kg/h，排气筒高度不低于15m）；打磨粉尘经打磨机自带除尘装置处理，焊接工序烟尘经移动式焊烟净化器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求。 2、生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入定州市城市污水处理厂进一步处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市城市污水处理厂进水水质要求。 3、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 4、项目危废采用专用收集容器分类收集暂存危废间，委托有危废处置资质单位处置。一般固废统一收集后合理处置。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求时限完成自主验收。 2020 年 7 月22 日