审批意见： 定环表【2020】 383 号 根据山东神华山大能源环境有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北国华定州发电有限责任公司全厂循环水排污水零排放及工业废水综合利用项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目为技术改造项目，项目位于河北国华定州发电有限责任公司现有场址内，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1.严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，做好施工期的污染防治工作，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中有关标准限值。 2.做好危险化学品的储存设施的防腐、防渗等措施，严防二次污染和次生环境危害。 3、循环水排污水处理系统产生的污泥，经收集后运至灰场综合利用；废超滤膜、废反渗透膜等经收集后交由厂家回收处理；脱硫废水处理系统产生的脱水固体物，在未完成鉴定前需按照危险废物管理，鉴定后根据鉴定结果合理处置。 4、通过采取减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2020年 11 月 27 日