审批意见： 定环表[2020] 399 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市双惠加油站建设项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市长安办赵村村南，属新建补办手续，定州市自然资源和规划局已出具意见，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 配套建设油气回收系统，油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求及河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 2、生活污水经厂区化粪池处理后通过管网排入定州市铁西污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、设备和机动车噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 4、严格落实《加油站地下水污染防治技术指南》要求，做好防渗，油罐采用双层罐，防治对土壤和地下水污染。 5、加强环境管理，按照有关规范制定切实可行的风险防范措施，编制突发环境事件的应急预案并做好演练，防止突发事件的环境影响。 四、项目建成后依法申领排污许可证，按要求完成自主验收。 2020年 12 月17 日