
                  定环书【2020】 33 号

关于定州市科环固废处理有限公司200吨/日市政污泥汽化焚烧一体化处置及500吨/日建筑垃圾、炉渣生产建材产品项目

环境影响报告书审批意见

定州市科环固废处理有限公司：

    你公司报来的《定州市科环固废处理有限公司200吨/日市政污泥汽化焚烧一体化处置及500吨/日建筑垃圾、炉渣生产建材产品项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

   一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

   二、该项目位于河北定州经济开发区现定州科环固废处理有限公司现有厂区内。定州市行政审批局出具项目核准（定行审项目【2020】241号），项目总投资2430万元，其中环保投资208万元，占总投资8.56%。

三、工程建设主要内容：建设污泥处理生产车间，购置先进的成套污泥处理装置，采用污泥干化焚烧一体化处理技术，购置余热发电机组，发电用于厂区办公及生活用电；以建筑垃圾、焚烧干化后污泥炉渣为原料生产建材产品，项目建成后，达成日处理200吨市政污泥及500吨建筑垃圾、炉渣生产建材产品的生产能力。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、粉煤灰罐、草木灰罐、混料机、储料池、污水处理站及综合车间废气经管道收集后经布袋除尘器+生物滤池处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；NH3、H2S及恶臭需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；气化焚烧炉采取“3T+E”控制法+炉内SNCR+冷凝塔（配套除雾器）+布袋除尘器+双碱法脱酸+生物滤池+活性炭吸附装置+45米排气筒排放，满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012)相关标准同时满足《关于印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》中其它工业炉窑排放标准；NH3、H2S及恶臭需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。破碎机筛分粉尘经集气罩+布袋除尘处理+15米排气筒排放，水泥罐粉尘技改集气罩+布袋除尘+15米排气筒排放，上料粉尘经仓顶除尘器处理后排放，均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准。
项目废水经厂区污水处理站收集综合处置，出水部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘，不外排。处理站出水水质需满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化、道路清扫水质要求。
采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、项目产生的一般固废合理收集处置。废活性炭、废润滑油及油桶、废机油滤芯、化验废液、废弃物和包装物，暂存与危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、项目应落实环评提出监测计划，安装在线监测设备并与定州市生态环境局联网。

6、同意报告书给出的主要污染物排放总量，落实定州市生态环境局的总量指标确认书【总量确认（20026号）】要求，不得超总量排污。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2020年  12 月 25  日
