定环书【2021】  号

关于北方（定州）再生资源产业基地污水处理站改扩建项目环境影响报告书审批意见

河北赢源再生资源开发有限公司：

你公司报来的《北方（定州）再生资源产业基地污水处理站改扩建项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

二、该项目位于河北定州经济开发区（北方再生资源产业基地）内。项目总投资640万元，其中环保投资640万元，占总投资100%。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、污水处理区、污泥处理区的产臭建构筑物进行封闭加盖，经集气系统收集后引入生物过滤除臭装置处理后经1根15米排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；栅渣日产日清，污泥脱水后及时清运至污泥贮存场所，日产日清，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准要求，臭氧氧化过程的废气采取密闭管道输送、臭氧氧化池完全密闭等措施，利用引风机将臭氧收集至臭氧破坏系统，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。

- 产业基地内企业生产废水及生活污水，经污水处理厂处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级4要求以及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。

- 采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4、项目产生的一般固废合理收集处置。对项目污泥进行危废鉴定，完成危废鉴定前，按照危险废物暂存和管理，完成鉴定后根据鉴定结果合理处置。

5、项目应落实环评提出监测计划，安装在线监测设备并与定州市生态环境局联网。

五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

年   月   日