审批意见： 定环表【2021】170 号 根据河北环盈环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州佳宇病死畜禽无害化处理有限公司处理线技术改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目建设及环境管理依据。 二、该项目为现厂区内实施技改项目，根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，根据要求落实分表计电与生态环境局监控平台联网。 1、燃气锅炉废气经低氮燃烧设备+12米排气筒排放， 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 2、无害化处理车间化制处理区生产废气及污水处理站废气经集中收集+酸碱吸收+电离氧化处理，粉碎粉尘经管道收集+布袋除尘处理后与各生产环节废气一同导入酸碱吸收+电离氧化处理后+15米排气筒排放，新建破碎车间，废气经收集+酸碱喷淋+生物除臭+15米排气筒，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。保持车间负压状态，确保厂界无组织废气达标。 3、生产废水经“调节+UASB厌氧+絮凝沉淀+多级A/O工艺+沉淀”处理后，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中冷却、洗涤、工艺与产品用水水质要求，回用于生产不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 4、通过选用低噪设备，采取减震和降噪等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 5、项目产生的一般固废合理收集处置。 五、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2021 年 12 月 14 日