审批意见： 定环表【2022】15 号 根据河北圣洁环境生物科技工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州新好饲料有限公司新建年产45万吨饲料厂项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于河北省定州市叮咛店镇双天工业园区双天北路北侧、商贸大街东侧，拟建综合楼、饲料生产车间、库房、锅炉房、消防水池等工程，配备制粒机、粉碎机、混合机等设备及相关环保设施，项目建成后达到年产45万吨饲料的生产能力。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、原料接收工序、粉碎工序、制粒工序废气经集气罩通过密闭管道+负压脉冲布袋除尘器+51.5米排气筒排空，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和表2无组织排放限值。燃气锅炉废气采用低氮燃烧器+10m排气筒排放，SO2、NOX排放满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1大气污染物排放标准。厨房油烟通过高效油烟净化器处理，经专用烟道由房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》的排放限值要求。 2、项目无生产废水排放。生活污水经化粪池处理后、化验室废水经PH调节池中和后、食堂废水经油水分离器处理后与锅炉及配套软化水设备排水一同经园区污水管网排入园区污水处理厂，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，危险废物废机油、化验室的化验废液、报废试剂暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目运营前需通过排污权交易等形式取得主要污染物排污权，总量指标不得超过总量确认书确认的总量指标。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 1 月 27 日