	审批意见：                       定环表【2022】 45 号

根据河北绿业环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州伊利新增杯类产品隧道线技术改造项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目设计、建设及环境管理的依据。

二、本项目为技术改造项目，定州市科技局出具项目备案意见（定州工信技改备字【2021】27号），根据环评报告项目建设从环保角度可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、项目产生的设备清洗废水、地面冲洗废水、软水制备排污水等经厂区污水处理站处理后，经管网排入下游清风店镇污水处理厂深度处理，厂区出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清风店污水处理厂进水水质要求。

2、通过选用低噪设备、基础减震以及距离衰减，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其它厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
3、项目产生的一般固废合理收集处置。废矿物油及废矿物油桶、含涂料废物等危险废物全部收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
4、项目水主要污染物总量有一定量增加，项目运营前需通过总量交易等形获取相应排污权。

 四、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（变更）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

                            2022  年  3 月 28 日


