审批意见： 定环表【2022】 70 号 根据河北博鳌项目管理有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市妇幼保健院儿童保健康复医技楼建设及提升改造项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市中兴西路妇幼保健院内，项目不新增占地，利用现有车间建设，项目已在定州市行政审批局备案（定行审项审许[2021]114号）,根据环评报告的分析，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。 1.污水处理站各处理水池均加盖密闭，格栅井密闭，并加设光触媒催化氧化装置除臭，污水处理站周边空气需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3大气污染物最高允许浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化器+专用排烟管道楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）表2中型标准。 2.检验废水经中和池中和预处理、食堂废水经隔油池预处理+化粪池处理、与其它废水一起经厂区污水处理站处理后排入定州市污水处理厂，项目排水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构水污染物预处理排放限值标准及定州市污水处理厂进水水质要求。 3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、南厂界执行4类标准。 4．医疗废物暂存于现有医疗废物暂存间，污水处理站栅渣、污泥、废紫外线灯管、废机油等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。 5、项目主要污染物总量有一定量增加，项目运营前需通过总量交易等形获取相应排污权。 四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。 2022 年 5 月 10 日