审批意见： 定环表【2022】71 号 根据河北沐寰环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市纯正食品有限公司建设年产23000吨烤鸭食品生产线项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市唐城食品工业园，该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项企备[2022]057号），项目分两期建设，建成后年加工1100万只肉鸭，年产23000吨烤鸭食品。年产根据环评报告，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后排入定州市城市污水处理厂进一步处理，项目出水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）表3肉制品加工三级标准，同时满足定州市城市污水处理厂进水水质要求。 2、天然气锅炉采用低氮燃烧装置+12米排气筒排空，颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161－2020）表1燃气锅炉排放限值；车间密闭，污水处理站废气经集气装置+活性炭吸附装置+15米排气筒排空，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）表1、表2相关标准；食堂油烟经高效油烟净化器+专用烟囱排放，烟气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）小型规模标准。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废，废离子交换树脂由厂家回收处置，废活性炭暂存于危废间定期交有资质单位处置。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认(2022/037号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领（换发）排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 5 月 10 日