审批意见： 定环表【2022】86 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北宝塔医疗器械有限公司新建医疗物资生产应急储备中心一期建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市经济开发区，该项目已在定州市行政审批局备案（定行审项企备[2021]355号），项目建设生产车间、研发中心，医用防护用品生产线30条，其它医疗器械以及配套生产线5条。根据环评报告,项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，按要求安装分表计电并与生态环境部门联网，确保污染物稳定达标排放。 1、项目设备冷却水循环使用不外排，食堂废水经隔油池处理后与其他综合废水经化粪池处理后进入铁西污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及铁西污水处理厂进水水质要求。 2、燃气锅炉安装低氮燃烧器+8米高排气筒排空（P1），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《河北省关于开展燃气锅炉氮氧化物治理的通知》的相关要求；热熔胶熔化和涂布废气经集气装置+二级活性炭吸附+15米排气筒（P2）排空，灭菌废气经四级水吸收装置+15米排气筒（P3）排空，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13、2322－2016）表1医药制造工业要求；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483－2001）表2小型规模饮食业单位标准要求。 3、项目噪声通过基础减震、低噪声设备、建筑隔声等措施，南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，东侧满足4类标准。 4、按环评要求做好防渗措施，合理处置一般固废，废活性炭、实验废液、环氧乙烷吸收废液暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 5、项目水主要污染物总量有一定量增加，项目运营前需通过总量交易等形式获取相应排污权。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 6 月 24 日