审批意见： 定环表[2022] 102 号 根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对中国石化销售股份有限公司河北保定石油分公司定州迎宾加油站、加气、充电桩合建站项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市杨家庄乡高铁大街东侧，该项目已备案（定行审项企备[2021]218号）。定州市商务局出具了该项目相关意见，项目分期建设，一期建设加油设施和站房，本次环评只对一期建设内容评价，根据环评报告，从环保角度项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 设置地埋式双层储油罐，配套建设油气回收系统，加强站内通风，油气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的要求；职工餐厅安装油烟净化器+引至屋顶排放，烟气排放满足《饮食业油烟排放标准（GB18483－2001）表2小型限值要求》。 2、餐厅废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后由市政污水管网进入定州市城市污水处理厂进一步处理，满足《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）表4三级标准及定州市城市污水处理厂进水水质要求。 3、选用低噪声设备，加装基础减振等措施，东、南、北边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西边界满足4类标准。 4、按要求做好防渗，按环评要求合理处置一般固废，清理的油泥由有资质单位定期清理依法处置，不在站内存放。 四、项目建成后依法申领排污许可证（登记表），按要求完成自主验收。 2022 年 7 月 22 日