审批意见： 定环表【2022】 120 号 根据河北正润环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对河北泓杉供水有限责任公司定州市农村生活水源江水置换水厂以上工程建设项目环评批复如下： - 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为项目设计、建设及环境管理的依据。 - 二、本项目为新建一座7.5万m3/d地表水厂，10.41km“900mm给水管道”辅设以及242.57km“110mm-800mm输水管线”辅设。总投资114000万元，项目已取得建设用地规划许可证，定州市农业农村局出具初步设计报告批复（定农字[2022]70号），定州市行政审批局出具项目核准批复（定行审项核许[2021]70号），项目建设从环保角度可行。 - 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1、化验室、排泥废水、反冲洗水和职工生活污水经厂区污水处理设施（MBR处理工艺）处理后废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920- 2020）城市绿化、道路清扫用水水质标准后用于城市绿化及道路清扫；待周边污水管网建成后，最终进入定州市中诚水务有限公司，进水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质要求。 2、食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中小型标准。 - 3、通过选用低噪设备、基础减震以及距离衰减，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 - 4、项目产生的一般固废按环评要求合理收集处置。 5、按环评要求做好防渗、防泄漏处理及环境风险防范措施。 - 四、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。 2022 年 9 月 28 日