审批意见： 定环表【2022】 161 号 根据河北蓝境环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对河北澳丰纸制品有限公司年产 9600 万平米瓦楞纸板生产线建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市经济开发区祥园路 7 号院内，项目占地面积 20000m2，购入两条瓦楞纸板生产线及一台 8 吨天然气锅炉，项目建成后年产瓦楞纸板 9600 万 m2。定州市行政审批局已备案（备案编号：定行审项企备[2022]290号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 1、天然气锅炉采取安装低氮燃烧器，烟气经 1 根 8m 高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） 表1大气污染物排放限值及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值要求。 2、该项目糊轮清洗废水回用于粘合剂制备用水，不外排；软水制备废水、锅炉排水为清净下水，经污水管网排入定州市铁西污水处理厂进一步处理；职工生活污水经化粪池处理后排入定州市铁西污水处理厂进一步处理。水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 3、项目噪声通过基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、按环评要求合理处置一般固废。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》(总量确认 （ 2022073号 )许可的总量。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。 2022 年 12 月 28 日