	审批意见：                                 定环表【2023】 9 号

 根据河北坤元环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市废旧汽车拆解有限公司再生利用迁建技术改造项目环评批复如下：

  一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目为迁建项目，项目位于河北经济开发区（双天园区），根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。

1.车辆预处理工序、废油废液抽取工序以及危废暂存间废油液暂存工序的废气分别经集气系统+两级活性炭吸附装置+15米排气筒排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值，拆解工序颗粒物经移动式烟尘净化器收集处置；破碎工序的颗粒物经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放，颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。
2.项目车间冲洗水经沉淀+油水分离设备处理，生活废水经化粪池预处理后项目初期雨水经隔油池+油水分离器+沉淀后，均进入叮咛店污水处理厂进一步处理，本项目出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及叮咛店污水处理站进水水质要求。
3、通过采取基础减震和厂房密闭等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4．项目产生的危废暂存与危废暂存间，定期交有资质单位处置，其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5、按照环评提要求做好重点区域的防渗措施，制定环境风险应急预案并定期演练，消除污染隐患。

四、建成后运营前需依法申领（换发）排污许可，并在规定时限内完成自主验收。

           2023 年 1 月30 日


