                  定环书【2023】 2 号

            定州市环境保护局

关于河北恒达健身文化用品有限公司电镀生产线技改项目环境影响报书

审批意见

河北恒达健身文化用品有限公司：

    你公司报来的《河北恒达健身文化用品有限公司电镀生产线技改项目环境影响报告书》收悉，根据专家评审意见，经研究，批复如下：

   一、该报告书编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目设计、施工及环境管理的依据。

   二、该项目为技改项目。项目位于原厂区内，不新增占地，原企业环保手续健全。该项目定州市科技局出具备案（定州工信技改备字【2022】82号），项目总投资1063万元，其中环保投资106.3万，占比总投资的10%。

   三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。项目建设内容应于环评文件相符，我局将依据环评文件和本批复进行验收。

   1、项目废气中，酸洗槽盐酸酸雾以及镀铬工序铬酸雾，分别经使用酸雾抑制剂+生产线全封闭+管道收集+洗涤塔+15米排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准限值要求；厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。

   2、生产废水中含铬、含镍、含铜锌废水均单独处理，分别采用“二级混凝沉淀+砂滤碳滤”进行处理，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3车间与生产设施废水排放口标准；厂区综合废水处理站，采用“A/O生化处理系统+超滤深度处理”处理工艺处理，达标废水部分回用于生产，部分外排，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值及铁西污水处理厂进水水质要求。按照自行监测规范安装在线监测设备并与环保部门稳定联网。

   3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
   4、项目产生的废酸洗液、电镀沉渣、污水处理站污泥等危废，建设危废暂存间定期收集交有资质的单位处置。

   5、按照环评要求做好重点地段的防腐防渗。

   6、设置事故水池和初期雨水收集池，编制环境风险应急预案并定期演练，确保环境安全。

   四、项目建成试运营前需申领（换发）排污可证，领证三个月完成自主验收。                                 

                              2023年2月15日
