审批意见： 定环表[2023] 22 号 根据河北进政环境科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市第二中学迁建项目环评批复如下： 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 二、该项目位于定州市佳苑路以南，旭阳路以北，王庄街以西。总投资59997.85万元，建设教学楼、宿舍楼、综合楼、体育馆、食堂、地下建筑等，定州市行政审批局已备案（定行审项审许[2021]76号），根据环评报告，项目选址可行。 三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。 1、食堂油烟采用烟罩+油烟净化器+油烟废气专用管道排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2大型标准；实验室废气经通风柜收集后经活性炭吸附装置处理后由楼顶管道排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业相关要求;地下车库将通风口设置于绿化带内;垃圾日产日清，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）表1相关标准。 3、食堂废水经隔油池隔油预处理，化学实验室废水经中和池预处理，与生物实验室废水和生活污水一并进入化粪池处理后经市政污水管网排入定州市污水处理厂进一步处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求。 4、噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 5、按环评报告中要求合理处置一般固体废物，按要求建设危废间，实验室中废试剂、废包装、废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 四、项目建成后按要求完成自主验收。 2023年2月28日