	审批意见：                                      定环表【2023】 51 号

 根据河北英岚环保科技有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市得利塑胶制品厂新建年产30000吨废旧塑料破碎料项目环评批复如下：

 一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州市北方循环经济示范园区初加工区2号路46号，新建PE、PP废塑料湿式破碎生产线，年产30000吨废旧塑料破碎料项目。根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。
1.项目湿式破碎、清洗、甩干废水经沉淀池沉淀、压滤机过滤后，与经化粪池处理后的生活污水一同经管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及定州市绿源污水处理有限公司进水水质要求。

2.项目通过采取基础减振和厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.一般固废按照环评提出要求合理收集处置。

4.项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2023014号）许可的总量。

5、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
四、项目建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。

                          2023年4月17日


