
                  定环书【2023】 7 号

定州市双正金属制品有限公司生产线搬迁技改项目环境影响报告书审批意见

定州市双正金属制品有限公司：

    你公司报来的《定州市双正金属制品有限公司生产线搬迁技改项目环境影响报告书》收悉，结合专家咨询意见，经研究批复如下：

   一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

   二、该项目位于河北定州经济开发区（沙河工业园）现定州市双正金属制品有限公司现厂区内。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资10%。

三、工程建设主要内容：在现有厂区车间内建设1条电镀锌生产线（等量置换产能来源定州市众诚金属制品有限公司）并配套建设相应环保设施。项目建成后，实现年产4500吨电镀金属件生产能力，区域产能维系不变。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，确保污染物稳定达标排放。

1、电镀锌酸洗工序采取高效酸雾抑制剂+集气罩+碱液喷淋塔+15米排气筒排放，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6标准限值要求。
2、项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入定州市李亲顾镇污水处理厂深度处理，厂区总排口废水相应污染物需满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3特别排放限值标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。生活污水经管网排入定州市李亲顾镇污水处理厂深度处理，出水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准以及定州市李亲顾镇污水处理厂进水水质要求。
3、采取基础减震、车间隔声、选用低噪音设备等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目产生的废酸（酸渣）、阳极泥、电镀废渣、含有毒有害物质的废包装、废钝化液、污泥等危废，分类暂存危废库，定期委托有资质单位处置。项目产生的一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.落实《定州市金属丝网加工行业环境整治提升方案》（定政办字【2021】43号）中有关改造提升要求，特别是注意要求做好酸槽抬升、重点区域防渗等措施，消除污染隐患。

6、主要污染物不得突破原项目排污许可总量。

7、落实应急预案编制和定期演练，落实自行监测计划，落实在线监测及联网等有关要求。

8、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

9、本项目建成投运前，需落实等量置换产能来源的拆除工作。
五、项目建成后正式投入运营前需按照规定申领（换发）排污许可，并在规定期限内完成自主验收。

2023 年 5 月 12 日

