	审批意见：                                      定环表【2023】 82 号

    根据科滕工程咨询有限公司出具的环境影响报告表，经研究对定州市冀环环保科技有限公司动力电池仓储库房项目环评批复如下：

    一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目位于定州经济开发区盛园路 16 号，在定州市冀环环保科技有限公司现有厂区内空地建设，占地面积1000 平方米。本项目为动力电池仓储库房项目，项目建成后，年最大周转量为 100000 块动力电池，年最大暂存量为 5000 块动力电池。项目已在行政审批局备案（定行审项企备[2023]063号）。根据环评报告,项目从环保角度选址可行。

    三、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

1、生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入铁西污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，同时满足铁西污水处理厂的进水水质要求。
2、项目噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、按环评要求合理处置一般固废。

5、严格按环评要求做好一般防渗区和重点防渗区；严格按环评要求做好环境风险防范措施。

6、建设单位应落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。

四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规限期完成自主验收。

                                       2023   年   6  月  26   日


