审批意见： 定环表[2024] 11 号 根据河北朴质环境工程技术有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州仁泽精神病医院建设项目环评批复如下： 该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。 该项目位于定州市经济开发区盛园路16号，项目租赁渤海大学定州科技发展中心项目综合楼1座，院内设置内科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，不设发热门诊、传染科等。项目建成后设有床位299张。项目取得市行政审批局出具的备案信息，备案编号为定行审项企备【2023】200号。项目选址取得河北定州高新技术产业开发区管理委员会出具的选址说明。市卫生健康局对该项目建设无意见。根据环评报告，项目选址可行。 项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施，加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。 项目污水处理站废气通过地上污水处理间密闭+定期喷洒除臭剂+加强运行管理进行治理后无组织排放，无组织废气臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；食堂油烟通过高效净化器治理+排烟管道楼顶排放，食堂油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB/13 5808-2023）表1小型单位最高允许排放浓度。 医院食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理、检验科废水经中和处理后同其他医疗废水经院内污水处理站处理，后经市政管网送至铁西污水处理厂进一步处理，外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及最高允许排放负荷，同时满足铁西污水处理厂进水水质要求。 项目承诺无条件接受周边企业污染物对本项目造成的影响，院内污水处理设备安装减震措施，院区内采取主动降噪措施，确保院区门诊综合楼声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。建设单位需要加强院界及院区门诊综合楼声环境监测，如发现超标现象，则立即停运整改，达到相应标准后，方可恢复运行。 项目污水处理站产生的污泥、栅渣为危险废物，在污泥池暂存石灰消毒后，定期清掏交有资质处置单位处理；院内产生的医疗废物暂存于医废间内，定期由有资质单位处理；厨余垃圾委托有资质单位处置；一般固废收集后外售。 5、项目不得突破《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书》定总量确认（2023/51号）许可的总量。 6、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。 四、项目建成后运营前需依法申领排污许可并依规定期限完成自主验收。 2024年1月30日