	审批意见：                                   定环表【2024】 88  号

根据河北科大环境工程有限公司出具的环境影响报告表，经研究，对定州市香江医养康复中心项目环评批复如下：

一、该报告表编制比较规范，内容全面，同意连同本批复作为该项目建设及环境管理的依据。

二、该项目为新建项目。项目选址位于定州市迎宾大道北侧、时代公园东侧，项目占地31014.36m2，项目占地为医疗卫生用地，用地编号为冀（2024）定州市不动产权第0013023号。依据建设工程规划许可证（编号：定建字第1306822024GG0058494号），项目建设符合城乡发展规划要求。根据环评报告的分析，项目选址可行。

三、项目主要建设一栋8层门诊医技综合楼；一栋12层住院楼建筑；一栋13层康养中心楼以及医疗物存放站、医用气体站、雨棚、设备用房、非机动车停车库、机动车停车库等配套辅助设施。主要设置干细胞研发中心（位于门诊19医技综合楼6-8层）、综合服务中心、康养服务中心（其中康养病房为5-13层）等，设置486张床位，其中住院病房301张床位、康养中心185床位，最大门诊量为1500人/天。本项目不设置传染病、结核病门诊与病房，不产生传染性废水，如遇传染患者、结核患者，应转移到专门的医院；放射科采用计算机自助打印，无洗印废水产生；放射源医疗设施另行委托有资质的单位办理辐射类项目环境影响评价文件。项目取得定州市行政审批局出具项目备案,备案编号为：定行审项企备（2024）056号。

四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。根据要求落实在线监测监管措施，并与生态环境部门相关监控平台联网。
1.项目4台燃气锅炉天然气经各自低氮燃烧器燃烧后统一经1根60m高排气筒（DA001）排空，外排废气颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值；医疗废气、化验室废气经消毒后引至楼顶排放；污水处理站废气经管道收集+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）排空，外排废气NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值要求，污水处理站周边空气NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3大气污染物最高允许浓度限值要求；食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理后经专用排烟管道引至屋顶排放，外排油烟、非甲烷总烃满足《饮食业油烟排放标准》（DB13/5808-2023）表1大型规模标准要求；煎药异味经集气罩+活性炭吸附+屋顶排放，外排废气臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值要求；干细胞研发产生的废气通过细胞制备区、细胞培养区密闭设置，酒精挥发的少量有机废气经通风系统换气后无组织排放，外排废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。加强园区绿化，确保厂区无组织废气达标排放。
2.项目综合区废水、干细胞研发、医务、护理及后勤服务人员废水、锅炉排水与经隔油池预处理后的食堂废水一起进入化粪池，最终统一汇合排至院区污水处理站处理达标后经市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司，项目排水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构水污染物预处理排放限值标准及定州市中诚水务有限公司进水水质要求。
3.通过采取低噪声设备、基础减震、建筑隔声、风机加装消声器等措施，东、北、西边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求，南边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。

4.项目医疗废物暂存于院区医疗废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理；检验废液、栅渣、在线监测废液、废紫外线杀菌灯管、废活性炭、实验试剂废包装容器、废弃一次性实验用品、废样本、实验废液、废过滤材料暂存于院区危废暂存间，定期由有资质的单位收走处理。其他一般固废按照环评提出要求，合理收集处置。

5.项目完成后，主要污染物排放不得突破项目主要污染物总量指标确认书，编号：定总量确认（2024/130号）许可的总量。

6.建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
五、建成后运营前需依法申领排污许可，并在规定时限内完成自主验收。
                2024  年  8  月  22  日


